危险化学品企业安全“体检”通用检查内容

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照文书 | 营业执照、安全生产许可证或经营许可证或使用许可证、安全标准化达标证书、建设项目安全设施“三同时”资料等。 |  |
| 2 | 目标职责 与管理制度 | 方针与目标、机构设置、安全职责、安全文化、法规标准识别、安全生产责任制度、安全生产规章制度、操作规程的建立健全和落实，文档管理与修订。 |  |
| 3 | 安全投入 | 安全费用提请和使用，工伤保险和安全生产责任险投保情况。 |  |
| 4 | 教育培训 | 持证上岗（含主要负责人、专职安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员等）、教育培训计划与记录（含新入人员“三级”安全教育、在岗人员安全教育、外来人员安全教育）。 |  |
| 5 | 作业安全 | 危险作业许可与现场管理、相关方管理、安全观察、变更管理及承包商管理。 |  |
| 6 | 危险化学品管理 | 危险化学品登记、安全技术说明书和安全标签、危险化学品档案。 |  |
| 7 | 职业健康 管理 | 职业病危害告知及警示标志、职业病危害申报、职业病危害检测与评价、职业健康监护。 |  |
| 8 | 风险管理与 隐患排查治理 | 风险辨识及评估、风险控制、变更管理、重大危险源管理、隐患排查与治理、预警预测。 |  |
| 9 | 应急与事故管理 | 应急救援组织、应急预案、应急演练及评估、事故报告、事故调查与处理、事故档案和管理台账。 |  |
| 10 | 区域位置 与总图布置 | 与围墙外敏感目标的距离要求、围墙内各建构筑物之间的安全防护距离、厂内道路设置、厂内管廊等。 |  |
| 11 | 工艺安全 | 工艺安全信息、工艺技术、安全控制、现场工艺安全。 |  |
| 12 | 设备设施 | 设备设施台账、现场安全运行状况、特种设备。 |  |
| 13 | 电气系统 | 电气系统安全管理，供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，电气设施、供配电线路及临时用电现场安全状况。 |  |
| 14 | 仪表系统 | 系统配置、可燃和有毒气体检测报警仪、爆炸危险区域的仪表、仪表检定和校准。 |  |
| 15 | 储运系统 | 仓库、罐区、装卸设施。 |  |
| 16 | 消防系统与 应急设施 | 从安全生产应急角度检查消防水系统、消防泡沫系统、消防器材、火灾报警系统、个体防护用品、应急救援物资（含抢险救援车辆）。 |  |
| 17 | 公用工程 | 给排水、供配电、供热、供气（含空分装置、空压站等）设施。 |  |