附件6：

第一类医疗器械备案程序

备案名称  第一类医疗器械备案程序

备案对象  申请第一类医疗器械备案的申请人

备案依据

1、《医疗器械监督管理条例（国务院令第650号）》第八条、第九条、第十条；

2、《医疗器械注册管理办法》第二条、第三条、第五条；

3、《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第26号）、《关于发布第一类医疗器械产品目录的通告》（2014年第8号）。

备案费用：不收费

备案数量：无数量限制

备案期限：资料符合要求、当场备案。

备案条件：

1.申请人为具有独立民事责任能力的公民、法人或其他组织；

2.具备《医疗器械监督管理条例》第九条所规定的条件；

备案程序：

一、受理

（一）岗位责任人：市局政务中心工作人员

受理电话：0737-6204232

（二）岗位职责及权限：

市局政务工作人员按照备案的相关要求（附件1）所提交的备案材料是否齐全、符合法定形式，申请事项是否属于行政主体的职权范围，备案申请是否在法律、法规规定的期限内提出，申请人是否具有申请资格；决定是否受理。参照《行政许可法》第三十二条的规定作出处理：

1.申请事项依法不需要取得备案的，应当即时告知申请人不受理。

2.申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；

3.申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正。

4.申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场一次性告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

5.申请事项属于本行政机关职权范围，备案材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理备案申请。

6.受理备案申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的《受理通知单》。

（三）时限：即日。（不含企业补正资料时间）

二、审查

（一）岗位责任人：市局医疗器械科工作人员

（二）岗位职责及权限：

1.资料审查：按照第一类医疗器械备案操作规范的相关条件，对申请材料的真实性、准确性和完整性进行审查。申报资料经审查合格的，提出审查意见，报科室负责人审核。

（三）时限：即日。（不含企业补充资料的时间）。

三、审核

（一）岗位责任人：市局医疗器械科负责人

（二）岗位职责及权限：

对备案资料、备案凭证、备案信息表进行审核，签署同意或不同意的审核意见，不同意的说明理由。

（三）时限：即日。

四、办结、公告与送达

（一）岗位责任人：医疗器械科、政务中心工作人员。

（二）岗位职责及权限：

（三）时限：即日。

1.根据审定意见，对同意备案的，市局医疗器械科制作《第一类医疗器械备案凭证》（见附件2），并按规定编号，加盖市局公章后,交由市局政务中心窗口工作人员送达。

2.对不同意备案的，由市局医疗器械科制作不予备案文书加盖公章并书面说明不予备案的理由，同时告知申请人享有依法行政复议或者提起行政诉讼的权利。

3.医疗器械科工作人员在局公众网上及时发布《第一类医疗器械备案信息表》中登载的信息。

五、其他要求

如企业备案信息发生变化（变更、补证），应及时提交变更资料、补证资料[（附件（2）、附件（3）]。市局按照本程序进行形式审查，变更备案信息。

医疗器械监管科工作人员及时将第二类医疗器械经营备案资料归档。

责任追究：参照《中华人民共和国行政许可法》第七章和《湖南省食品药品监督管理局行政审批责任及其追究暂行办法》执行。

监督检查：参照《中华人民共和国行政许可法》第六章规定执行。市局纪检监察室监督投诉电话0737-2261027。

附件（1）

第一类医疗器械备案材料要求及说明

1、第一类医疗器械备案表（附件）

2、安全风险分析报告

医疗器械应按照YY0316《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》的有关要求编制，主要包括医疗器械预期用途和与安全性有关特征的判定、危害的判定、估计每个危害处境的风险；对每个已判定的危害处境，评价和决定是否需要降低风险；风险控制措施的实施和验证结果，必要时应引用检测和评价性报告；任何一个或多个剩余风险的可接受性评定等，形成风险管理报告。

体外诊断试剂应对产品寿命周期的各个环节，从预期用途、可能的使用错误、与安全性有关的特征、已知和可预见的危害等方面的判定及对患者风险的估计进行风险分析、风险评价及相应的风险控制的基础上，形成风险管理报告。

3、产品技术要求

产品技术要求应按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》编制。

4、产品检验报告

产品检验报告应为产品全性能自检报告或委托检验报告，检验的产品应当具有典型性。

5、临床评价资料

（1）、详述产品预期用途，包括产品所提供的功能，并可描述其适用的医疗阶段（如治疗后的监测、康复等），目标用户及其操作该产品应具备的技能/知识/培训；预期与其组合使用的器械。

（2）、详述产品预期使用环境，包括该产品预期使用的地点如医院、医疗/临床实验室、救护车、家庭等，以及可能会影响其安全性和有效性的环境条件（如温度、湿度、功率、压力、移动等）。

（3）、详述产品适用人群，包括目标患者人群的信息（如成人、儿童或新生儿），患者选择标准的信息，以及使用过程中需要监测的参数、考虑的因素。

（4）、详述产品禁忌症，如适用，应明确说明该器械禁止使用的疾病或情况。

（5）、已上市同类产品临床使用情况的对比说明。

（6）、同类产品不良事件情况说明。

6、产品说明书及最小销售单元标签设计样稿

医疗器械应符合相应法规规定。

体外诊断试剂产品应按照《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的有关要求，并参考有关技术指导原则编写产品说明书。

7、生产制造信息

对生产过程相关情况的概述。无源医疗器械应明确产品生产加工工艺，注明关键工艺和特殊工艺。有源医疗器械应提供产品生产工艺过程的描述性资料，可采用流程图的形式，是生产过程的概述。体外诊断试剂应概述主要生产工艺，包括：固相载体、显色系统等的描述及确定依据，反应体系包括样本采集及处理、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法（如果需要）、质控方法等。

应概述研制、生产场地的实际情况。

8、证明性文件

企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件。

9、符合性声明

（1）、声明符合医疗器械备案相关要求；

（2）、声明本产品符合第一类医疗器械产品目录或相应体外诊断试剂分类子目录的有关内容；

（3）、声明本产品符合现行国家标准、行业标准并提供符合标准的清单；

（4）、声明所提交备案资料的真实性。

备案材料应完整、清晰，使用A4纸打印装订并附有目录，复印件加盖公章后与电子版一并提交。

附件（2）

第一类医疗器械变更备案材料要求

1、第一类医疗器械备案表（变更）、变化情况说明及相关证明文件

变化情况说明应附备案信息表变化内容比对列表。

涉及产品技术要求变化的，应提供产品技术要求变化内容比对表。

变更产品名称（体外诊断试剂为产品分类名称，以下同）、产品描述、预期用途的，变更后的内容应与第一类医疗器械产品目录和相应体外诊断试剂子目录相应内容一致。其中，产品名称应当与目录所列内容相同；产品描述、预期用途，应当与目录所列内容相同或者少于目录内容。

相应证明文件应详实、全面、准确。

2、证明性文件

（1）《第一类医疗器械备案信息表》或者《第一类体外诊断试剂备案信息表》原件；

（2）企业营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件。

3、符合性声明

（1）、声明符合医疗器械备案相关要求；

（2）、声明本产品符合第一类医疗器械产品目录和相应体外诊断试剂分类子目录的有关内容；

（3）、声明本产品符合现行国家标准、行业标准并提供符合标准的清单；

（4）、声明所提交备案资料的真实性。

备案材料应完整、清晰，使用A4纸打印装订并附有目录，复印件加盖公章后与电子版一并提交。

附件（3）

第一类医疗器械补办备案材料要求

1、第一类医疗器械备案表（补证）；

2、登报声明原《第一类医疗器械备案凭证》作废（提供报纸的复印件）的证明资料；

3、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件；

4、承担遗失《第一类医疗器械备案凭证》相应责任的承诺书；

5、声明所提交备案资料的真实性。

备案材料应完整、清晰，使用A4纸打印装订并附有目录，复印件加盖公章后与电子版一并提交。

附件

备案号：        1

第一类医疗器械备案表

产品名称（产品分类名称）:

备案人:

XX食品药品监督管理局制

（国家食品药品监督管理总局制）

填表说明

- 本表用于进口和境内第一类医疗器械、体外诊断试剂备案。

- 要求填写的栏目内容应使用中文、打印完整、清楚、不得空白，无相关内容处应填写“∕”。因备案表格式所限而无法填写完整时，请另附附件。

- 备案时应一并提交含有备案表内容（含附件）的电子文档（Excel形式）。

- 境内医疗器械、体外诊断试剂只填写备案人名称、注册地址和生产地址中文栏。进口医疗器械、体外诊断试剂备案人名称、注册地址和生产地址中文栏自行选择填写。进口医疗器械产品名称（体外诊断试剂为产品分类名称，以下同）中文栏必填。

- 如系统支持，则进口医疗器械产品名称、备案人名称、注册地址和生产地址原文栏必填，原文填写内容应与备案人注册地址或生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的允许产品上市销售的证明文件中载明内容和文种一致。

- 境内医疗器械备案人应填写组织机构代码。

- 进口医疗器械产品名称、备案人名称、注册地址和生产地址英文栏必填。如原文非英文，英文内容必须与原文一致。

- 所填写各项内容应与所提交备案材料内容相对应。

- 产品类别及分类编码应根据医疗器械分类规则和医疗器械分类目录、第一类医疗器械产品目录、第一类体外诊断试剂分类子目录等相关文件填写。

- 备案人、代理人注册地址栏填写备案人和代理人企业营业执照等相关证明性文件上载明的注册地址。

- 备案人、代理人所在地系指备案人和代理人注册地址所在国家（地区）或省（区、市）。

- 如有其他需要特别加以说明的问题，请在本表“其他需要说明的问题”栏中说明。

| 产品名称 （产品分类名称） | 中文 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原文 |  |
|  | 英文 |  |
| 分类编码 | 68 |
| 结构特征 | 有源□ 无源□ 体外诊断试剂□ |
| 型号/规格 （包装规格） |  |
| 产品描述 （主要组成成分） |  |
| 预期用途 |  |
| 产品有效期（体外 诊断试剂适用） |  |
| 备案人 | 名称 | 中文 |  |
|  |  | 原文 |  |
|  |  | 英文 |  |
|  | 注册地址 | 中文 |  |
|  |  | 原文 |  |
|  |  | 英文 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
|  | 邮编 |  |
|  | 备案人 所在地 |  |
|  | 组织机构代码 |  |
| 生产地址 | 中文 |  |
|  | 原文 |  |
|  | 英文 |  |
| 代理人 | 名称 |  |
|  | 注册地址 |  |
|  | 邮编 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子信箱 |  |
|  | 代理人 所在地 |  |
| 应附资料 |
| 产品风险分析资料 产品技术要求 产品检验报告 临床评价资料 生产制造信息 产品说明书及最小销售单元标签设计样稿 证明性文件 符合性声明 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 其他需要说明的问题 |
| 备案人/代理人（签章） 日期： 年 月 日 |