关于《益阳市湘银石油液化气经营有限公司平安加油站建设项目环境影响报告表》的批复

益阳市湘银石油液化气经营有限公司平安加油站：

你公司呈报的《益阳市湘银石油液化气经营有限公司平安加油站建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市湘银石油液化气经营有限公司平安加油站建设项目位于益阳市赫山区龙光桥镇长坡岭村，总投资200万元，占地面积1153.9㎡，设置1座罩棚、1个站房（含营业房、办公室等）、埋地卧式油罐5个，配套供配电、给排水、防雷接地、污染处理设施、消防等工程建设。

- 项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告表的分析结论和专家组审查意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”处理设施进行维护和检查，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）做好项目大气污染防治工作。要求采用地埋式储油罐，烃类气体通过油气回收装置处理，营运过程中加强管理，认真严格操作，加强车辆进出加油站管理，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，且满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值要求，食堂油烟废气经油烟净化装置处理，确保排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（三）做好项目水污染防治工作。地面清洁废水经隔油沉淀池处理，生活污水经隔油池、化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）中三级标准后通过市政污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理。

（四）做好项目噪声污染防治工作。落实环评报告表提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作，确保营运期南、北、西侧站界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，东侧站界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废含油抹布及手套、隔油池油泥、油罐清洗出的清罐废液、废油渣属于危险废物，应交有相应资质的单位进行处理；生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运，禁止乱堆乱弃。

（六）加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

三、项目建设后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环境保护验收手续。益阳市生态环局赫山分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

2020年9月11日