益环赫审（表）【2020】50号

关于《益阳美航洗涤有限公司年洗涤15万套布草建设项目环境影响报告表》的批复

益阳市美航洗涤有限公司：

你单位呈报的《益阳美航洗涤有限公司年洗涤15万套布草建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况: 益阳市美航洗涤有限公司拟投资100万元（其中环保投资20万元）选址于益阳市赫山区龙岭工业集中区春嘉路，项目建成投产后年洗涤15万套布草（不涉及医院布草）。项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南知成环保服务有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意益阳美航洗涤有限公司年洗涤15万套布草建设项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格遵循固体废物再生利用环境优先的原则，保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的无害化、资源化、减量化；加强环保设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（二）做好项目废水污染防治工作。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统，认真落实《报告表》提出的废水处理方案。项目洗涤废水和生活污水分别经自建污水处理设施（气浮法）和化粪池处理后通过园区市政污水管道排入益阳市城东污水处理厂深度处理后达标排放。

（三）根据湖南省生态环境厅关于《益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函【2019】19号），本项目需在城东污水处理厂二期建成投入后方可投入运行。

（四）做好项目大气污染防治工作。本项目锅炉废气须按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求执行，锅炉产生的废气经多管除尘器+水膜除尘器处理后达到标准中表3中新建燃煤锅炉大气污染物特别排放限值再经25米高的排气筒有组织排放。

（五）做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备、对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（六）加强对固体废物的分类管理控制。按要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求；强化各类固废的临时储存和管理，各类固废不得露天堆放。生活垃圾由环卫部门统一收集清运，禁止乱堆乱放，随意外排；废包装材料收集后由物资公司回收；锅炉运行产生的炉渣收集后用作农肥，综合利用；污水处理设施运行产生的污泥定期清理后收集由环卫部门统一收集处理。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳美航洗涤有限公司年洗涤15万套布草建设项目在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施。项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续。

五、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局赫山分局

2020年11月5日