益环高审[2020]45号

益阳市生态环境局

关于湖南铭胤种养专业合作社存栏24万羽蛋鸡畜禽养殖场建设项目环境影响报告书的批复

湖南铭胤种养专业合作社：

你公司呈报的《湖南铭胤种养专业合作社存栏24万羽蛋鸡畜禽养殖场建设项目环境影响报告书》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 你公司拟投资2560万元在益阳市谢林港镇玉皇庙村黄家屋组建设蛋鸡畜禽养殖场项目，项目建成后可形成年存栏蛋鸡24万羽、年产鸡蛋4860吨的规模。项目占地面积约17.8亩，主要建设内容包括鸡舍、仓库、办公生活区及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目建设符合国家产业政策，选址位置符合《益阳高新区畜禽养殖禁养区划定方案》中的规定要求。根据山东睿福环境科技有限责任公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告书所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。
2. 建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：
3. 做好项目大气污染防治工作。鸡舍取暖保温采用电能，鸡舍和污水处理站产生的异味和恶臭通过采取加强通风换气、喷洒除臭剂以及设置绿化隔离带等措施确保外排污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高空排放，油烟排气筒的高度、位置等具体要求按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的规定执行。
4. 做好项目水污染防治工作。厂区排水必须实行雨污分流，认真落实报告书提出的废水处理方案。生活污水、鸡舍冲洗废水分别经化粪池和沼气池预处理后，排入自建污水处理站进行深度处理，确保外排污染物满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中规定的旱作标准后，用于农田灌溉；鸡舍湿帘降温用水经收集后循环使用，不外排。

（三）做好项目噪声污染防治工作。落实环评报告书提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声污染控制工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（四）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾、散落的羽毛收集后交给地方环卫部门处理；鸡粪、污水处理站污泥经分类收集贮存后外售综合利用；病死鸡、医疗废物分别外委有处置资质单位处理。

（五）加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（六）当地政府须做好厂界500米距离范围内的规划控制工作，在该范围内禁止新建医院、学校以及集中居民区等对环境敏感的建筑物。

（七）按照排污许可要求申报排污许可证，并落实许可证及报告书中提出的环境管理和监测计划。

（八）若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”规定，项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由益阳市生态环境局高新区分局和益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队具体负责。

益阳市生态环境局

 2020年11月12日