益环赫审（表）[2020]39号

关于《益阳市自来水有限公司

衡龙新区加压站建设项目环境影响报告表》的

批  复

益阳市自来水有限公司：

你公司呈报的《益阳市自来水有限公司衡龙新区加压站建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下:

一、益阳市自来水有限公司拟投资793.79万元在益阳市赫山区衡龙新区银城大道与衡泉路交叉处东南地块建设衡龙新区加压站建设项目。项目总占地面积5629.55平方米，建设加压泵房331.2m2、加氯间77.22m2、 2000m2的清水池1个，场内管道安装358m，配套建设传达室、配电设施、水泵、泵站自动化控制系统等工程。

二、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目的选址并建设。

三、建设单位在工程设计、建设和运营期间，必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作:

(一）严格履行建设单位的环保主体责任，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对各项设施进行检修和维护。

(二）加强施工期的环境管理，合理安排工期，采取措施减缓施工场地产生的扬尘污染、噪声扰民和水土流失。

1、施工场地设置围挡，对施工路面洒水，运输车辆密闭，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低程度。

2、施工废水通过临时沉淀池收集后回用于施工作业;施工人员生活污水利用周边农户生活污水收集处理设施收集处理后用于周边农林施肥，不直接外排。

3、加强施工期环境噪声的管理，选用低噪声设备，合理安排作业时间，确保施工期噪声不对周边环境产生影响。

4、施工期产生的建筑垃圾应优先考虑回收利用，对于不可回收的，应集中堆放，定时清运到指定垃圾场;施工人员的生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一清运。

5、工程建设过程中应注意生态环境的保护，及时恢复开挖面的植被，弃土应设置弃土场，不得乱扔乱弃。

(三）工程应选用低噪声设备，通过合理布局并对高噪声设备采取减震降噪措施，确保场界东、南、北面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类区标准，西面（临益宁城际干道）达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中4类区标准要求。

(四）做好固废管理工作。次氯酸钠包装桶暂存后交由原料生产厂家回收利用。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、益阳市自来水有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施。项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续。

六、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2020年8月24日