益环资审〔2020〕16号

关于益阳瑞华燃气有限公司益阳市资阳区

乡镇管道燃气利用工程建设项目

环境影响报告表的批复

益阳瑞华燃气有限公司：

你公司呈报的《益阳市资阳区乡镇管道燃气利用工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳瑞华燃气有限公司拟投资13200万元，在益阳市资阳区长春镇南丰村（益沅一级公路西侧）建设益阳市资阳区乡镇管道燃气利用工程建设项目。项目建设天然气综合站一座，场站占地面积12866.6平方米，站内配套建设站房，并在已授予管道天然气特许经营权的行政区域内（资阳区北马山路延伸线以北、资阳区北边界线以南、222乡道以东、资江支流以西合围的行政区域内）铺设城镇中压管网（设计压力0.4MPa）约150千米。

二、项目建设符合国家相关产业政策。根据江苏新清源环保有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。燃气锅炉烟气通过8米高烟囱排放，确保外排污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值要求；放散天然气经10m高放散总管排放，确保非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高空排放。

（三）按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。生活污水经一体化污水处理设施处理后，近期达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入市政污水管网，远期待区域市政污水管网连通城镇污水处理厂后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入城镇污水处理厂处理。

（四）加强噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保营运期厂界南、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，东侧（临益沅一级公路）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。清管废渣、过滤产生废液及检修废液暂存于储污罐，设备废润滑油暂存于危险废物暂存间，并交由有资质的单位处置，废过滤器滤芯由厂家更换时回收；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。

（六）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运营。由益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2020年8月7日