益环审(表)〔2020〕99号

**益阳市生态环境局**

**关于沅江市熙和加油站建设项目**

**环境影响报告表的批复**

沅江市熙和加油站：

你站呈报的《关于请求对<沅江市熙和加油站建设项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局沅江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、沅江市熙和加油站建设项目位于沅江市草尾镇三星村乐漉公路东侧，占地1412 m2，投资180万元, 于2004年5月建成投入运营。主要建设内容：加油站房，钢架罩棚，加油机4台，单个容积20m3埋地储油罐4个（92#汽油罐1个、95#汽油罐1个，0#柴油罐2个），配套建设消防砂池、隔油池及环保等相关公用辅助工程，该加油站为三级加油站。

项目符合国家产业政策和当地规划。根据生态环境部（原环境保护部）《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评[2018]18号）》、《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见（环政法函[2018]31号）》文件精神、贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局沅江分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，我局同意沅江市熙和加油站建设并补办环评审批手续。

二、你加油站在运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范油品泄漏和火灾等环境风险事故的发生。

（二）项目已建成运营，但工程的设计须满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年修订版的相关要求。

（三）落实大气污染防治措施。按规定程序使用加油设备，采用自封式加油机，密闭卸油方式，减少油品的挥发；保持加油站内路面整洁，定时洒水抑尘，减少扬尘污染；加油、卸油和储存汽油各环节均须采取油气回收措施，大气污染物排放须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的管控要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。

（四）落实水污染防治措施。站内雨水、地面冲洗水和生活污水经隔油池+化粪池+地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后用于周边农林施肥综合利用，不外排；强化防渗措施，定期开展渗漏检测，防止地下水污染。

（五）落实噪声污染防治措施。加油泵、空压机和柴油发电机等高噪声设备须采取降噪减振措施，在加油站四周设置绿化隔离带，对加油车辆采取减速、禁鸣和平稳启动等措施，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准要求。

（六）落实固体废弃物污染防治措施。油罐清洗废油渣及废液和隔油沉淀池油泥及其他含油废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）的要求暂存，交由有资质的单位进行安全处置。其它一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）的要求进行管理，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可登记手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局沅江分局负责项目的日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局沅江分局。

益阳市生态环境局

2020年9月18日