益环审(表)〔2020〕159号

益阳市生态环境局

关于桃江县马迹塘镇人民政府

桃江县马迹塘镇自来水厂取水泵房及输水管建设工程项目环境影响报告表的批复

桃江县马迹塘镇人民政府：

你单位呈报的《关于请求对<桃江县马迹塘镇人民政府桃江县马迹塘镇自来水厂取水泵房及输水管建设工程项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局桃江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、桃江县马迹塘镇人民政府拟投资679.82万元，将目前资江泥塘湾地段的取水口上移1000米至九岗段村地段的凸岸位置，项目永久占地面积200m2，临时占地4466.7m2，采取大口井取水方式，迁建工程取水规模维持现有水厂取水泵站5000m3/d不变。项目主要建设内容包括新建取水泵房一座，原水输水管网1390米，配套建设供电系统。

项目建设是落实“洞庭清波”专项行动和湖南省环保督查“夏季攻势”要求，确保马迹塘镇自来水厂取水安全。项目选址取得了桃江县自然资源局的同意。根据湖南凯星环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局桃江分局的预审意见，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放和取水安全的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则同意桃江县马迹塘镇人民政府桃江县马迹塘镇自来水厂取水泵房及输水管建设工程项目的选址并建设。

二、建设和运营单位在工程设计、建设和生产运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设和运营单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，定期对设施设备进行检查和维护，确保取水安全。制定环境风险事故应急预案，严格落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）落实施工期环境管理要求。优化施工方案，合理控制施工活动范围，文明施工；各类施工活动严格控制在用地范围内，落实施工废水、生活污水及垃圾处理等防治措施，禁止将施工废水、生活污水、土石方及其他建筑垃圾等直接排入河道或沿河岸堆放，防止水污染；落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；选用低噪声施工设备，合理安排工期，防止施工噪声扰民；严格落实水土保持方案的有关要求，防止水土流失；施工临时占地和原水输水管网铺设必须在完工后及时恢复；在工程建设过程中应开展环境监理工作，保障各项环境保护措施和环境监测计划的有效落实，确保现有取水点水质安全。

（三）落实运营期环境管理要求。加强取水设施的运行维护，防止噪声扰民；加强取水设施设备维修维护过程产生的固体废弃物的管理，废机油及包装桶、油污沾染性废弃物等危险废物收集后交由有资质单位进行处置；按要求开展取水水质监测。

（四）严格按照《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《饮用水水源保护区划分技术规范》等法律法规的要求，切实保护饮用水源安全。重新报批饮用水源地划定范围，并尽快完成对新饮用水源保护区区域的污染整治工作；按要求设置保护区界标、警示牌、宣传牌和隔离网等防护设施。

三、项目投入运营后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2020年12月17日