益环资审〔2020〕36号

关于益阳银富石油有限公司

长春加油站油气合建站扩建项目

环境影响报告表的批复

益阳银富石油有限公司：

你公司呈报的《长春加油站油气合建站扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳银富石油有限公司目前在益阳市资阳区长春经济开发区白马山路以西、湾塘路以南，建设有长春加油站建设项目，主要建设内容包括1座加油罩棚、1个站房、5个埋地油罐、9台加油机以及其它公用辅助设施，占地面积11075.8平方米。公司拟投资2000万元，其中环保投资30万元，在现有场址占地范围内进行扩建，新增3套三次油气回收装置、1座加气罩棚（包括3台CNG加气机）、1处CNG工艺装置区、2台自动洗车机以及1栋汽车美容服务店。

二、项目建设符合国家相关产业政策。根据山东睿福环境科技有限责任公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。烃类气体采用三次油气回收装置处理，确保油气处理装置排口中油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气排放浓度限值，场区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值，场界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；柴油发电机尾气由管道引至楼顶排放，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

（三）按“雨污分流”的原则建设场区排水系统。自动洗车机洗车废水、汽车美容服务店洗车废水及场地冲洗废水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877-2011）表2中间接排放限值后排入市政污水管网，再进入益阳市城北污水处理厂进行深度处理。

（四）加强噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保营运期场界南、西、北面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，东面（临白马山南路）达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。隔油池油泥、含油废抹布以及过滤分离器废液收集后暂存于场区危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；沉淀池沉渣及生活垃圾分类收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。

（六）本项目运营过程中，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可正式投入运营。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2020年12月26日