益环资审〔2020〕44号

关于益阳玉强金属表面处理有限公司

年产4000吨机械零件建设项目

环境影响报告书的批复

益阳玉强金属表面处理有限公司：

你公司呈报的《年产4000吨机械零件建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳玉强金属表面处理有限公司拟在益阳市资阳区长春经济开发区，租赁长春经济开发区电子信息类标准化厂房3#栋第三层西侧的生产车间及办公场地建设年产4000吨机械零件建设项目。项目总建筑面积为1692m2，总投资2000万元，其中环保投资73万元。项目主要为机械结构件、螺母、螺杆等机械部件的加工生产，预计年加工处理规模为4000吨机械零件。

二、项目建设符合国家相关产业政策，根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局同意建设单位按照报告书所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。机加工粉尘通过自然沉降于地面，定期清理收集，焊接烟尘配套焊接烟尘收集净化处理装置处理，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求；电镀酸雾收集后进入酸雾吸收塔中处理，再通过 15m 高排气筒排放，确保外排污染物满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 中排放限值要求。

（三）做好水污染防治工作。涉重金属废水收集后经车间预处理，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2中限值后，再汇入前处理综合废水一起进入厂内废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，最终进入到新材料产业园污水处理厂进行深度处理；生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，最终进入城北污水处理厂进行深度处理。

（四）加强噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。金属边角料及收集的粉尘收集后外售综合利用；废油类物质、槽渣、废水处理站污泥、废活性炭、有害物品废弃包装物等属危险废物，在厂内暂存，定期送有资质单位处置。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理，禁止乱堆乱弃。

（六）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（七）项目实施后企业污染物排放总量控制为：COD≤0.04t/a、NH3-N≤0.004t/a、总镍≤0.00004t/a。总量指标纳入益阳市生态环境局资阳分局的总量管理。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理竣工环境保护验收手续，经验收合格并申领排污许可证后方可正式投入运营。益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2020年12月31日