益资环评表〔2021〕4号

关于湖南一方胶粘带有限公司

新建电子胶带生产线建设项目

环境影响报告表的批复

湖南一方胶粘带有限公司：

你公司呈报的《湖南一方胶粘带有限公司新建电子胶带生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南一方胶粘带有限公司拟在益阳市资阳区关濑路以南，晶益电子以东新建电子胶带生产线建设项目。项目占地面积14800平方米，总投资6000万元，其中环保投资55万元。主要建设内容包括2栋厂房、1栋综合楼和1栋宿舍。项目建成后年产1330吨电子胶粘制品。

二、项目建设符合国家产业政策，根据湖南太禹环保科技有限公司编制的环境影响报告表的结论、建议及专家评审意见，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾；施工废水需采取沉砂池收集后回用，生活废水经过化粪池集中进行处理达标后排入园区污水管网，不得随意排放；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；施工期结束后，须及时做好施工迹地区和创伤区的生态环境恢复工作，严禁土地长期裸露。

- 落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。生活污水经隔油池、化粪池处理年达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过园区污水管网排入益阳市城北污水处理厂深度处理。

- 落实大气污染防治措施。项目产生的氨气由集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的“新改扩建项目：二类区，二级标准”；有机废气必须满足参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1电子工业最高允许排放浓度限值后由15米高排气筒排放；食堂油烟经过油烟净化器处理后必须满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）小型规模标准。

- 落实噪声污染防治措施。对于设备噪声和风机空气动力噪声等，采取合理布局，利用厂房阻隔，消声减振降噪，加强设备维护等措施，并合理安排生产时间，以减少噪声对周围环境的影响。确保项目厂界临近关濑路一侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其他厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

- 落实固体废弃物污染防治措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危废暂存库，废乳胶、废乳胶桶、废活性炭以及不合格废胶带及沾染乳胶的边角料等危险废物须委托有危废处置资质的单位处置；其他废纸管及纸质包装材料等一般固体废物定期外售；生活垃圾统一由环卫部门处理。

- 项目污染物排放总量控制为：COD≤0.02t/a、NH3-N≤0.01t/a、VOCS≤0.07t/a。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运营。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2021年3月27日