益环评[2021]	号

关于《益阳市赫山区妇幼保健院（益阳市赫山区妇女儿童医院）建设项目环境影响报告表》的批复

益阳市赫山区妇幼保健院（益阳市赫山区妇女儿童医院）：

你单位呈报的《益阳市赫山区妇幼保健院（益阳市赫山区妇女儿童医院）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳市赫山区妇幼保健院（益阳市赫山区妇女儿童医院）建设项目位于益阳市赫山区秀峰东路223号，占地面积7151.38平方米，总投资2500万元，规划建设两栋医疗大楼（诊疗楼和公卫楼），其中诊疗楼自1982年医院成立之初投入运营，设置有内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿保科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科等十余个临床科室，开设150张床位。目前公卫楼主体结构已完工，公卫楼建成后，在维持全院现有临床科室与卫生保健服务功能不变的基础上，承担妇女医疗卫生等工作，诊疗楼保留儿童医疗保健功能。全院床位拟增至200张，其中公卫楼设置120张，诊疗楼缩减至80张。

项目符合国家产业政策和环境功能区划要求，符合益阳市赫山街道环境准入及管控要求。根据湖南靖东环保科技有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意益阳市赫山区妇幼保健院（益阳市赫山区妇女儿童医院）建设项目的建设并完善环评审批手续。

二、你单位在生产运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实水污染防治措施。检验废水单独收集并进行预处理后与其他医疗废水、生活污水经院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后进入益阳市团洲污水处理厂进行深度处理，最终达标排入资江。

（三）加强营运期大气污染防治。采取在污水处理站周边加强绿化，对污水处理池加盖密闭，并定期喷洒除臭剂等恶臭气体控制措施，确保污水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的最高允许浓度限值。

（四）严格控制噪声影响，落实噪声污染防治措施。合理优化布局，优先选用低噪声医疗设备、做好设备维护，对医疗设备基座安装消声减振装置，确保院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。

（五）做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作。院区内按规范和环评提出的容量要求分别设置医疗废物暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，防止二次污染。医疗废物暂存于院内医疗废物暂存间，定期交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处置；污水处理站污泥定期清理并消毒后随医疗废物一并处置；废一次性输液瓶（袋）委托有相关废物处置资质单位处置；废包装物外售废品收购站；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一收集清运，禁止乱堆乱弃。

三、在本次环评审批手续后，你单位须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施，并按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行竣工环境保护验收。

益阳市生态环境局

2021年11月25日