益赫环评表【2022】26号

益阳市生态环境局

关于《益阳市老年康复中心二期工程(益阳市优福老年康复中心)建设项目环境影响报告表》的批复

益阳市第五人民医院:

你单位呈报的《益阳市老年康复中心二期工程(益阳市优福老年康复中心)建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料收悉。经研究,批复如下:

一、益阳市第五人民医院拟选址于益阳市赫山区沧水铺镇碧云峰村,建设益阳市老年康复中心二期工程(益阳市优福老年康复中心)项目,总投资10000万元,占地面积6617m²,主要建设内容包括一栋9层的优福老年康复中心,配套建设有医疗废物暂存间及污水处理站等公用辅助环保工程。项目共设630张床位,其中住院医疗床位300张,老年康复床位330张。

项目符合国家产业政策,选址可行。根据长沙则中环保技术有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组审查意见,在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下,从环保的角度分析,我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、环保措施等在拟选地址建设。

二、你单位在项目运营过程中,必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重做好如下工作:

(一)严格履行建设单位的生态环境保护主体责任,加强环境管理,建立环境管理机构,配备环保管理人员,完善环境管理的各项规章制度,定期对"三废"处理设施进行维护和检查,严禁"三废"不经处理直接排放。

(二)加强大气污染防控。污水处理站周边需加强绿化,污水处理站须加盖密闭,并定期喷洒除臭剂,确保污水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中的最高允许排放浓度;食堂油烟须采取油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2的标准要求后高于屋顶排放。

(三)做好项目水污染防治工作。食堂废水经隔油池预处理,然后同化粪池处理的生活污水及其它医疗废水一起进入自建的污水处理站处理,满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入益阳东部新区污水处理厂进行深度处理后最终纳入碾子河。

(四)做好项目噪声污染防治工作。落实《报告表》提出的噪声防治措施,通过合理优化布局、选用低噪声设备、做好设备维护、安装消声减振装置、加强绿化等措施,确保四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

(五)加强对固体废物的分类管理控制。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度,完善医疗废物的贮存、运输和消毒设施;院区内按规范和环评提出的容量要求分别设置医疗废物暂存间和一般固废暂存场所,其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求,防止二次污染。医疗废物暂存于医疗废物暂存间,定期交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处置;废水处理站格栅渣、污泥等须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置;生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一收集清运,禁止乱堆乱弃。

(六)加强环境风险防范。本项目运营过程中存在环境风险隐患,必须制定行之有效的环境风 险事故应急预案和切实可行的应急措施。

(七)该项目涉及的放射性医疗设备,须另行进行环评。

三、本项目经批准同意建设后,建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应重新向生态环境部门进行环评报批。

四、你单位在本次环评审批手续后,须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施。项目批复后,应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续。

五、你单位应严格执行环境保护制度规定,项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责,环保"三同时"执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年6月28日