益赫环评表〔2022〕38号

益阳市生态环境局

关于《益阳市箴言中学石笋校区建设项目环境影响报告表》的批复

益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司：

你单位呈报的《益阳市箴言中学石笋校区建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究、审查，批复如下：

一、益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司拟投资10358.21万元，选址于益阳市赫山区龙光桥街道石笋村建设益阳市箴言中学石笋校区建设项目。项目总用地面积41688.29m2，总建筑面积为28036m2，建设内容主要包括对益阳市示范性综合试验基地已有的3栋构建楼进行局部改造，保留原有建筑为教学楼1#、2#和办公综合楼，并保留利用已建操场，新建1栋教行政综合楼，1栋食堂、风雨操场，2栋学生宿舍楼、3栋教师宿舍、1栋教师公寓和实验室及其他附属配套工程。

项目建设符合国家产业政策，符合《中小学校设计规范》（GB50099-2011）和《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》要求。根据湖南川涵环保科技有限公司编制的《报告表》分析结论和专家组审查意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按《报告表》所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等进行建设。

二、你单位必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；施工废水必须收集沉淀处理后循环使用，施工生活废水依托周边居民已有化粪池处理后用作农肥；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，防止二次污染；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；加强水土流失防治措施，防止水土流失。

（三）落实大气污染防治措施。食堂油烟废气经油烟净化装置处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后经楼顶烟道排放；实验室废气通过机械通风系统收集后引至楼顶排放；污水处理站采用地埋式密封结构设计，并设置相应的绿化隔离带，确保污水处理站排放的恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。

（四）落实水污染防治措施。按照“雨污分流”的原则建设校区排水系统，认真落实《报告表》提出的废水处理方案。一般实验废水、食堂废水和生活污水分别经中和调节池、隔油池和三级化粪池预处理后排入自建污水处理站处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中一级标准限值后最终排至志溪河。

（五）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，加强学校四周绿化和区域内车辆行驶管理，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保校界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。

（六）加强对固体废物的分类管理控制。项目须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求分别建设危废暂存间和一般固废暂存场所，按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。医务室产生的医疗废物和实验室产生的过期废弃化学品、含重金属和高浓度实验废水等危险废物，分类收集后暂存于医疗废物暂存间和危险废物暂存间，委托有相关资质的单位收集处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理；厨余垃圾交由相关资质单位处置；污水处理站产生的污泥委托专业单位清掏并处置。

三、项目批复后，其建设的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应重新向生态环境部门进行环评报批。

四、项目建成投入运营后，按《建设项目环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

五、你单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年8月18日