益赫环评表〔2022〕35号

益阳市生态环境局

关于《益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市老年病医院）建设项目环境影响

报告表》的批复

益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心：

你单位呈报的《益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市老年病医院）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市老年病医院）建设项目位于益阳市金山北路629号，总投资4500万元，占地面积2180m2，建设一栋5F门诊住院综合楼、一栋2F放射楼、一栋6F职工家属楼，配套建有废水处理站、医疗废物暂存间、危险废物暂存间等环保、公用及辅助设施。院区设有全科门诊、中医门诊、妇科门诊、口腔科、眼科、食堂、内科等科室，共设置床位89张，牙椅2张。

项目符合国家产业政策，选址可行。根据环境保护部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神及湖南沐程生态环境工程有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市老年病医院）建设项目的选址建设并补办环评审批手续。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格遵循环境保护优先的原则，保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的无害化、资源化、减量化；加强环保设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施。

（二）做好项目大气污染防治工作。污水处理站采取加盖盖板封闭处理，同时加强污水处理站周边绿化等措施，确保废水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）要求后高于屋顶排放；备用发电机尾气无组织排放；煎药过程中产生的异味，采取加强房间通风处理等措施。

（三）做好项目水污染防治工作。项目检验废水采取中和法进行预处理、发热门诊废水消毒池进行预处理、食堂废水经隔油池预处理、生活污水化粪池预处理后与其它医疗废水一起进入院内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经市政管网排入益阳首创水务有限公司（原团洲污水处理厂），达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后资江。

（四）做好项目噪声污染防治工作。通过加强院内及院界四周绿化，做好车辆管理，实行禁鸣限速等措施，确保院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废、医疗废物和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的要求分别设置危废暂存库、医疗废物暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《医疗废物转运车技术要求》（试行）中的相关要求、《一般工业固体废物贮存填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。做好固体废物分类收集处置，中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理；所有医疗废物及废水处理站格栅、污泥等须按要求暂存后交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；废一次性输液瓶（袋）经收集后，定期交由有资质公司处置；中药渣经收集后暂存于中药煎煮室的塑料桶内，定期外售给花肥生产企业、饲料加工企业等，综合利用。

（六）加强环境风险防范。本项目运营过程中存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

（七）该项目涉及的放射性医疗设备，须另行进行环评。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

五、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年8月22日