益赫环评表〔2023〕9号

益阳市生态环境局

关于《湖南江盛金属科技有限公司年处理6000吨机械零件建设项目环境影响报告表》的批复

湖南江盛金属科技有限公司：

你公司呈报的《湖南江盛金属科技有限公司年处理6000吨机械零件建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究、审查，批复如下：

一、湖南江盛金属科技有限公司拟投资700万元，选址于益阳龙岭产业开发区衡龙新区粤浙城科技示范基地，租赁湖南文锋精密机械有限公司1栋厂房（7#3-4）建设年处理6000吨机械零件项目。项目占地面积2000平方米，厂区主要布置机加工区、浸油区、装卡区、清洗区、盐浴区、原料区、成品区、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目建成后，年处理6000吨机械零件。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳龙岭产业开发区衡龙新区生态环境准入清单要求，符合益阳龙岭产业开发区规划环评及其审查意见的要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意湖南江盛金属科技有限公司年处理6000吨机械零件建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。本项目氮化工序产生的氨气经有效收集后采取二级喷淋塔处理，须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值要求后，通过15m高排气筒（DA001）排放；无组织排放氨气厂界浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的厂界标准限值要求。

（三）落实水污染防治措施。生活污水和生产废水分别经化粪池和自建污水处理设施（处理工艺：pH调节+絮凝沉淀）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过市政污水管网排入益阳市衡龙新区污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理; 废包装袋和经处理后不废含切削液的边角料等一般固废收集后外售资源化利用; 氧化炉和氛化炉炉渣、清洗槽内浮渣与沉渣、污水处理设施沉渣、废切削液等危险废物须委托有资质的单位安全处置。

三、本项目污染物总量控制指标为：NH3-N≤0.005t/a、COD≤0.044t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量控制管理。

四、本项目QPQ盐浴表面处理工艺仅针对本项目厂区生产的机械零部件，不对外提供QPQ盐浴表面处理。

五、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

七、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2023年3月29日