益资环评表〔2023〕10号

关于益阳市资阳区大潭口血防站

建设项目环境影响报告表的批复

益阳市资阳区大潭口血防站：

你公司呈报的《益阳市资阳区大潭口血防站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市资阳区大潭口血防站于1985年建成投入使用，位于益阳市资阳区张家塞乡大潭口村。院区占地面积2980平方米，主要建设有一栋2F的住院部、一栋3F的预防楼和一栋2F的公卫楼，设有预防保健科、内科、地方病科、医学检验科和中医科等科室，共设置30张床位。

二、项目建设符合国家相关产业政策和益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求，符合益阳市资阳区张家塞乡环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论及专家组评审意见，在建设单位严格落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意益阳市资阳区大潭口血防站建设项目的实施并补办环评审批手续。

三、建设单位在项目运营管理过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高于屋顶排放；污水处理设施加盖密封，定期喷洒除臭剂，外排恶臭气体满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的浓度限值。

（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则，雨水经收集后排进周边水体。检验废水经中和处理、食堂含油废水经隔油处理后与院区产生的其他废水一并进入污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后外排大潭口电排渠。

（四）落实噪声污染防治工作。对污水泵、污泥泵、风机等采取减振、隔声、消声等措施降低噪声影响，加强进出车辆管理，确保院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）加强固体废物的分类管理控制。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存和消毒设施；所有医疗废物及废水处理站格栅渣、污泥等须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运，禁止乱堆乱弃。

（六）本项目投入使用后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（七）该项目涉及的放射性医疗设备，须另行进行环评。

四、本项目经批准后，建设的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局资阳分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

2023年6月1日