益资环评表〔2024〕 号

关于益阳市资阳区茈湖口镇农村黑臭水体治理试点项目环境影响报告表的批复

益阳市资阳区茈湖口镇人民政府：

你单位呈报的《益阳市资阳区茈湖口镇农村黑臭水体治理试点项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查、研究，批复如下：

- 益阳市资阳区茈湖口镇农村黑臭水体治理试点项目位于益阳市资阳区茈湖口镇，总投资878.58万元，其中环保投资52万元。项目主要建设内容包括新港直渠黑臭水体治理工程和哑河黑臭水体治理工程，具体实施内容包括河道湖库控源截污工程、清淤疏浚工程、生态修复工程、标志牌的建设等。

二、项目建设符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和资阳区茈湖口镇生态环境准入清单要求。根据湖南翰升环境工程有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位切实落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则同意益阳市资阳区茈湖口镇农村黑臭水体治理试点项目的建设。

三、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，须严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施要求，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员。

（二）加强施工期环境管理，做好生态修复等工程的环境保护工作，确保生态环境安全。

1.严格落实施工方案，合理安排工期；严格控制施工场界，加强施工管理，不得越界施工破坏周边生态环境。

2.按要求开展施工期环境监理工作，并严格落实各项污染防控措施，确保施工期各类污染物稳定达标排放。

3.加强大气污染防治，防止扬尘污染环境。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》和扬尘污染管控“六个百分百”的要求；加强清淤施工的环境管理，减轻恶臭对周边大气环境的影响。

4.落实水污染防治措施，切实保护项目周边水环境。所有废水严禁未经处理直接外排。施工废水须收集处理后回用于洒水抑尘；施工生活污水依托周边民房污水处理设施。

5.加强噪声污染物防治措施，防止施工噪声扰民。选用低噪声施工设备，控制夜间作业时段，夜间22:00—次日6:00禁止施工。

6.加强固体废物污染防治措施，防止土壤环境污染。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求处置固体废物，清淤产生的淤泥用于岸坡护坡护岸；施工建筑垃圾及围堰用的袋装草交由专业回收公司综合利用，生活垃圾及清表垃圾交由当地环卫部门处置。

7.加强生态环境保护措施，保护周边生态环境。严禁非法弃土，及时对临时占地区、植被扰动区进行植被恢复；加强宣传教育，增强野生动物保护意识，严禁捕杀野生动物，切实保护周边生态系统内的动植物。

8.强化环境风险防范措施，为防止废水事故排放导致周边水体的水质下降，必须制定行之有效的应急预案。

四、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成投入运营后，按《建设项目环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。你单位在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局资阳分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

2024年3月5日