益高环评表〔2024〕13号

益阳市生态环境局

关于益阳爱尔眼科医院搬迁改造装修建设项目环境影响报告表的批复

益阳爱尔眼科医院有限公司：

你公司关于《益阳爱尔眼科医院搬迁改造装修建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳爱尔眼科医院创建于2013年，位于益阳市金山南路508号，是一家专业眼科医院，现有床位60张。为满足患者需求，公司拟投资2200万元，在益阳市金山南路东侧738号租赁原益阳市政务中心办公楼建设益阳爱尔眼科医院搬迁改造装修项目。搬迁改造后医院总用地面积5888.4m2（建筑面积7209.3m2），床位数增加至80张，主要建设内容包括改造医院综合楼（1栋5层主楼、3栋三层附属楼），新建一座地埋式一体化污水处理站和地下应急池、给排水和供配电及环保等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和朝阳街道生态环境准入清单要求。根据湖南中璟太禹环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意项目环境影响评价总体结论。

二、你单位在工程设计、建设和营运管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强运营和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，对施工场地采取围挡、洒水降尘等措施，采用密闭车辆运输装修物料，减轻施工及运输扬尘污染影响；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须收集处理后排入市政污水管网；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民。

（三）落实大气污染防治措施。污水处理站采用地埋封闭式污水处理设施并定期投放除臭剂，确保污水处理站废气污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的最高允许排放浓度要求；实验化验废气采取风机加强通风无组织排放，确保外排非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（四）落实水污染防治措施。院区排水须实行雨污分流；实验化验废水采用“酸碱中和＋活性炭吸附”工艺预处理后进入化粪池与一般医疗废水、生活污水混合后排入院区自建污水处理站(处理工艺：格栅+调节+A/O+竖流式沉淀+二氧化氯消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，通过市政污水管网排入益阳首创水务有限责任公司（益阳市团洲污水处理厂）进行深度处理。

（五）落实噪声污染防治措施。通过优化平面布局、并采取有效的减震、隔音、加强绿化等措施，确保院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准要求。

（六）落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存和消毒设施；按规范和环评提出的要求设置医疗废物暂存间，其建设、运行和管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防止二次污染。医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处置，污水处理站污泥、废活性炭等危险废物定期外委有资质单位处置；废滤芯、生活垃圾收集后交当地环卫部门处理。

（七）落实环境风险防范措施。严格落实安全和消防的要求，制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，严防风险事故发生。

（八）本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）≤0.81t/a，氨氮（NH3-N）≤0.081t/a，总量指标纳入高新区总量控制管理。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736条)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2024年6月25日