益高环评表〔2025〕9号

益阳市生态环境局

关于湖南旭光检测有限公司检测实验室建设项目环境影响报告表的批复

湖南旭光检测有限公司：

你公司关于《湖南旭光检测有限公司检测实验室建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

- 湖南旭光检测有限公司拟投资200万元，在益阳高新区中南电子商务产业园2号楼第三层318-322室建设检测实验室项目，建设面积为720.68㎡。主要建设小型仪器分析及理化实验区、大型仪器分析及臭气浓度检测实验区、生物实验区、其他配套公辅设施及环保工程。主要用于职业卫生检测和环境质量检测，实验室最终检测项目以实验室实际获得的资质认定或许可范围为准。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清

单》中益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南旭光检测有限公司检测实验室建设项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员；加强检测台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目实验过程产生的有机废气、酸性废气、氨气、二氧化硫、实验异味、粉尘等通过集气罩有效收集后经碱液喷淋塔+除雾装置+活性炭吸附装置处理后通过15米高的排气筒（DA001）排放，氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中的排放标准值要求；其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值要求，其中排放速率按标准值严格50%执行；厂区内VOCs应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。按照“清污分流、污污分流”的方式建设实验室排水系统。实验器具后两遍清洗废水、灭菌锅废水、浓水、喷淋塔废水经一体化污水处理站（酸碱中和+絮凝沉淀）处理后与生活污水和实验室清洁废水一同经2号楼化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后进入园区污水管网排入益阳市城东污水处理厂进行深度处理。

- (四）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《湖南省实验室危险废物环境管理指南》（湘环发〔2021〕12 号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。实验废液、废内包装材料、前两遍清洗废水、废弃样品、废活性炭、废紫外线灯管、一次性实验用品、生物安全柜废滤膜、污水处理设施污泥等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位安全处置；废实验器材、废外包装材料、废滤膜等一般固废分类收集后外售综合利用；废培养基经高温灭菌锅灭菌处理后与生活垃圾分类收集后交当地环卫部门定期清运。

- （五）落实噪声污染防治措施。优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（六）本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）≤0.028t/a、氨氮（NH3-N）≤0.002t/a，氮氧化物（NOX）≤0.022t/a、挥发性有机物（VOCs）≤0.002t/a，挥发性有机物从湖南丰捷定制家居有限公司削减倍量替代，总量指标纳入高新区总量控制。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2025年7月29日