湖南安化渣滓溪矿业有限公司

入河排污口设置论证报告

建设单位：湖南安化渣滓溪矿业有限公司

编制单位：湖南葆华环保科技有限公司

编制时间：二〇二四年十二月

入河排污口设置论证报告基本情况表

| 基 本 情 况 | 项目名称 |  |  | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司入河排污口设置论证报告 |  |  | 项目位置 |  | 安化县奎溪镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 |  |  | 新建（补办手续） |  |  | 所属行业 |  | B0915锑矿采选 |
|  | 建设规模 |  |  | 140m3/h（3360m3/d） |  |  | 项目单位 |  | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 |
|  | 建设项目的审批机关 |  |  | 益阳市生态环境局 |  |  | 入河排污口审核机关 |  | 益阳市生态环境局 |
|  | 报告编制合同委托单位 |  |  | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 |  |  | 报告编制单位及证书号 |  | 湖南葆华环保科技有限公司 |
|  | 论证工作等级 |  |  | 一级 |  |  | 工作范围 |  | 渣滓溪-白茅溪-奎溪-洋溪-资江 |
|  | 论证范围 |  |  | 自入河排污口上游500m至下游41.255km |  |  | 水平年（现状—规划） |  | 2023-2025 |
| 入河排污口设置申请单位概况 | 名 称 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 |  |  |  |  | 法人代表 |  | 欧阳景权 |
|  | 隶属关系 | - |  |  |  |  | 行业类别 |  | - |
|  | 企业规模 | - |  |  |  |  | 职工总数 |  | - |
|  | 地 址 | 安化县奎溪镇 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 413507 |
|  | 联系人 | 丁国毅 | 电 话 |  | 13487376932 |  | 邮 箱 |  |  |
| 排 污 口 基 本 情 况 | 排污口名称 |  |  | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 排污口行政地址 |  |  | 安化县奎溪镇渣滓溪右岸 |  |  |  |  |  |
|  | 所在水功能区概况 |  |  | 洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区，水质管理目标为Ⅲ类; 资水安化保留区，水质管理目标为Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  | 排污口经纬度 |  |  | E110°49′56.90791″，N28°15′15.91420″ |  |  |  |  |  |
|  | 排污口类型 |  |  | 新建（ √ ） 改建（ ） 扩大（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 废污水年排放量(m3) |  |  | 86.64万t/a |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 污 染 物 |  |  | 项 目 |  | 日最高排放浓度（mg/l） |  | 月平均排放浓度 | 最大年排放量（t） |
|  |  |  |  | COD |  | 35 |  | 6.15 | 5.320 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.45 |  | 0.32 | 0.277 |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.13 |  | 0.04 | 0.035 |
|  |  |  |  | 锑 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.130 |
|  |  |  |  | 砷 |  | 0.102 |  | 0.034 | 29.413kg/a |
|  |  |  |  | 铅 |  | 0.062 |  | 0.024 | 20.762kg/a |
|  |  |  |  | 汞 |  | 0.00035 |  | 0.00007 | 0.061kg/a |
|  |  |  |  | 镉 |  | 0.0037 |  | 0.003 | 2.595kg/a |
|  | 计量设施安装状况 |  |  | 废污水计量设施（ √ ） 水质在线监测设施（ √ ） |  |  |  |  |  |
|  | 污水性质 |  |  | 工业（ ） 生活（ ） 混合（ √ ） 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 废污水入河方式 |  |  | 管道（ √ ） 明渠（ ） 涵闸（ ） 阴沟（ ） 干沟（ ） 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 废污水排放方式 |  |  | 连续（ √ ） 间歇（ ） |  |  |  |  |  |
| 排污河道、排污口平面位置示意图 | 排污河道：渣滓溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退 水 及 影 响 | 废污水是否经过处理 |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 废污水处理方式及处理工艺 |  |  | 混凝沉淀 |  |  |  |  |  |
|  | 废水处理站进水及出水 浓度 |  |  | 项 目 |  | 进水浓度（mg/l） |  |  | 出水浓度（mg/l） |
|  |  |  |  | COD |  | 71 |  |  | 6.15 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.45 |  |  | 0.32 |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.46 |  |  | 0.04 |
|  |  |  |  | 锑 |  | 2.33 |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  | 砷 |  | / |  |  | 0.034 |
|  |  |  |  | 铅 |  | / |  |  | 0.024 |
|  |  |  |  | 汞 |  | / |  |  | 0.00007 |
|  |  |  |  | 镉 |  | / |  |  | 0.003 |
|  | 水文、水质数据三性检查 |  |  | 本排污口下游的渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪均无水文站，水文数据采用“水文比拟法”移用“梧桐站”（位于渠江上，距离项目30km）计算，资江水文数据以“桃江水文站”为参证站；水质采用渣滓溪锑矿2023年废水处理站水质监测值的平均值。水文、水质数据具有可靠性、一致性和代表性 |  |  |  |  |  |
|  | 水污染物输移时间及混合区实验情况 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 水生态调查及污水急性毒性试验情况 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 设计水文条件选取及计算方法，拟入河废污水、纳污水体水污染物浓度可能最大值计算方法，水质模型选取 |  |  | 纳污水体浓度，水域纳污能力计算按规范采用河流零维模型 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水功能区及水质目标 |  |  | 洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区，水质管理目标为Ⅲ类; 资水安化保留区，水质管理目标为Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  | 对水功能区水质影响 |  |  | 较小 |  |  |  |  |  |
|  | 是否满足水功能区要求 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 |  |  | 较小 |  |  |  |  |  |
|  | 对重要第三方的影响 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 水 资 源 保 护 措 施 | 管理措施 |  |  | （1）严格执行《排污许可证管理条例》，坚持依法排污，并按规定缴纳排污费，环境保护行政主管部门应定期将持证排污者主要污染物排放情况向社会公布，接受公众监督； （2）严格按项目环评及批复的相关要求，执行和落实保护措施及补偿措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施 |  |  | 铊执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021），其他因子执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2，其中锑执行0.15mg/L，排污口设置在线监测装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 污染物总量控制意见 |  |  | 无需再申请总量 |  |  |  |  |  |
|  | 基于水质目标的水污染物排放限值 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 污水排放监控要求 |  |  | 在线监测pH、CODcr、NH3-N、锑 |  |  |  |  |  |
|  | 突发水污染事件应急预案 |  |  | - |  |  |  |  |  |

目   录

1 总则	1

1.1 企业概况	1

1.2 论证目的	3

1.3 论证原则	4

1.4 论证依据	4

1.5 论证范围	6

1.6 论证工作程序	7

1.7 论证的主要内容	8

1.8 论证水平年、规模及论证等级	9

2 项目概况	11

2.1 项目基本情况	11

2.2 项目所在区域概况	65

2.3 项目建设依据及必要性	70

3 水功能区（水域）管理要求和现状取排水状况	72

3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	72

3.2 论证水功能区（水域）现状取排水情况	74

4 入河排污口所在水域水质现状及接纳污水状况	75

4.1 入河排污口所在水域水质现状	75

4.2 入河排污口所在水域接纳污水状况	107

5 入河排污口排放位置、排放方式	109

5.1 相关规划区划对入河排污口设置的要求	109

5.2 入河排污口排放位置、排放方式及与相关规划区划的符合性	112

6 入河污水所含主要污染物种类及其排放浓度和总量	117

6.1 入河排污口废污水来源、构成	117

6.2 入河排污口废污水主要污染物种类、排放浓度和总量	119

7 入河排污口设置对水域水质和水生态的影响	124

7.1 水域水质、水生态保护要求	124

7.2 水域污染物排放总量控制要求	131

7.3 入河排污口设置对水质的影响	131

7.4 入河排污口设置对水生态的影响	131

7.5 入河排污口设置对地下水的影响	132

7.6 入河排污口设置合理性和环境可行性	132

8 入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析	133

8.1 主要集中城市生活饮用水水源以及第三方取用水对入河排污口设置的制约	133

8.2 持久性有机污染物、重金属或有毒有害水污染物对水源地的污染风险	134

8.3 非正常工况排污对水功能区的影响及处置措施和对策	134

8.4 对防洪、供水、堤防安全、河势稳定的影响	135

9 水质保护措施及效果分析	136

9.1 水质保护措施	136

9.2 水质保护措施实施效果分析	136

9.3 水质达标保障措施	137

9.4 风险分析及事故排污应急措施	137

10 结论与建议	139

10.1 论证结论	139

10.2 建议	141

附件：

- 委托书；

- 采矿许可证；

- 排污许可证；

- 企业排污权证；

- 渣滓溪锑矿节能环保技改工程（冶炼部分）环评批复（湘环评〔2013〕218号）；

- 渣滓溪锑矿节能环保技改工程（采选部分）环评批复（湘环评〔2013〕219号）；

- 渣滓溪锑矿节能环保技改工程（采选部分）验收手续（益环评验〔2017〕50号）；

- 渣滓溪锑矿节能环保技改工程（冶炼部分）验收手续（湘环评验〔2018〕7号）；

- 企业从严排放承诺函；

- 专家评审意见；

附图：

- 项目地理位置图；

- 影响范围示意图；

- 论证范围示意图；

- 渣滓溪锑矿总平面布置示意图；

- 区域水系及地表水监测布点图；

- 项目区域排水路径图；

- 项目与安化县奎溪镇白毛溪饮用水水源保护区位置关系图；

- 益阳市水功能一级区划分布图；

- 项目与湖南雪峰湖国家湿地自然公园位置关系图；

- 区域水系分区及地表水预测点示意图；

总则

企业概况

湖南省安化县渣滓溪锑矿（以下简称“渣滓溪锑矿”）位于安化县奎溪镇白洋村，距离安化县城西南方向65公里。矿山始采于1906年，1950年设立渣滓溪锑矿，1984年以前开采锑矿，兼采钨矿，1985年起专门开采锑矿，采矿权人为湖南省安化县渣滓溪锑矿，2009年7月20日，企业被湖南辰州矿业股份有限公司兼并重组，更名为湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“渣滓溪矿业”）。渣滓溪矿业是一个集锑矿采选、冶炼的联合企业，其中，渣滓溪锑矿为地下开采，选矿为手选+浮选；冶炼厂位于矿区附近，以自产锑精矿为原料生产锑锭。

渣滓溪矿业于2009年1月办理了采矿许可证延续，编号为C1000002009113110046463，规定采矿规模为7.5万吨/年；配套冶炼厂规模为年产锑锭2500吨。2012年，受限于原有生产规模和生产工艺，企业拟实施渣滓溪锑矿节能环保技改工程，工程分为采选部分和冶炼部分，其中，采选部分采选能力由7.5万t/a提升至21万t/a，冶炼部分生产规模由年产锑锭2500t提高至5250t。2013年8月29日，企业取得了《湖南省环境保护厅关于湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程（冶炼部分）环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕218号）（附件4）及《湖南省环境保护厅关于湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程（采选部分）环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕219号）（附件5）。节能环保技改工程建成后，益阳市环境保护局于2017年9月19日出具了《益阳市环境保护局关于湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程（采选部分）竣工环境保护验收意见的函》（益环评验〔2017〕50号）（附件6），湖南省环境保护厅于2018年2月11日出具了《湖南省环境保护厅关于湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程（冶炼部分）环境保护竣工验收的函》（湘环评验〔2018〕7号）（附件7）。渣滓溪矿业现有采矿许可证证号为C1000002009113110046463，准采规模为21万t/a，准采矿种为锑矿、钨矿，有效期限自2024年6月12日至2029年9月30日，详见附件1。

根据原节能环保技改工程环评及验收资料，渣滓溪矿业采选部分的主要建设内容包括：采矿规模为21万t/a（700t/d），开采矿种为锑矿，开采方式为地下开采，采矿方法为浅孔留矿法、分段矿房法、上向水平分层废石胶结充填法；选厂采用手选+浮选的工艺，其中手选能力200t/d，浮选处理能力500t/d；在选厂东面直线距离约1.5km配套建有石板冲尾矿库，总库容442.85万m3；渣滓溪矿业冶炼部分的主要建设内容包括：一条年产精锑5250吨生产线及相关配套设施，原料全部为自产锑矿，主要生产设备包括一座1.8m2无前床鼓风炉和2座18m2反射炉。

自企业“节能环保技改工程（采选部分）”建成后，企业根据矿山生产需求，逐步对矿山生产工艺进行了部分调整，主要包括：

（1）充填站建设

2017年6月，渣滓溪矿业委托怀化湘西金矿设计科研有限公司编制了《湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技术改造工程补充设计》，根据该报告：“矿区存在岩爆现象，还需进行充填。”“矿体长时间开采过程中，当开采宽度超过4米时，其顶板易垮落。”，因此，《补充设计》推荐企业采矿方法变更为上向水平分层充填采矿法。2018年，企业在选厂内新建了一座充填站，充填骨料为尾砂，充填能力为120m3/d（3.6万m3/a），采矿工艺变更为上向水平分层全尾砂胶结充填采矿法。

（2）选矿工艺调整

①新增两套智能分选系统

自2017年“节能环保技改工程（采选部分）”建成后，随着矿山自动化作业要求逐渐提高，2023年12月，企业在选厂内新增两套智能分选系统，设计抛废（废石）6万t/a（200t/d），同时取消了手选工段。

②新增备用小球磨机

选厂内原有一台500t/d球磨机（大球磨机），为了应对采矿产能起伏变化，2019年在选厂内新增一台250t/d球磨机（小球磨机），两台球磨机一备一用，当浮选要求大于250t/d时使用原有大球磨机，当浮选要求小于250t/d时使用小球磨机。

③新增高压辊磨机

为改善破碎效果，破碎车间新增一套单传动高压辊磨机，对筛分后的筛上物进一步破碎到6mm及以下，破碎后的矿石进入粉矿仓。

除以上已实施的改造内容外，2024年，企业拟对现有采选系统进行部分改造，主要包括：

（1）扩建充填站

现有充填系统充填效率及能力低、充填质量差，考虑到矿山排尾压力大，井下安全生产要求高，企业拟对原有充填系统进行扩建，设计充填能力由3.6万m³/a提升至10万m³/a。

（2）水系统改造

针对渣滓溪矿业周边的渣滓溪、白茅溪等河流超标问题，企业积极发挥主观能动性，认真分析周边水体超标原因，结合自身污水处理能力，提出对全厂水系统进行改造，主要包括：

a）对纳污水体渣滓溪进行引流，位于厂区上游的渣滓溪水体通过管道直接引流至企业排污口下游的渣滓溪；

b）对生活污水进行集中收集，全厂生活污水通过收集系统，排入新建的生活污水处理站，经处理后进入生产废水处理站进一步去除重金属；

c）利用企业现有富余的污水处理能力，进一步加强对排洪隧洞水的收集和处理；

d）新建渗滤液收集池主要收集下游河道地下渗水及山体渗水，收集后的水通过潜污泵泵送至废水处理站处理后排放。

2024年9月，公司委托湖南葆华环保科技有限公司编制了《安化渣滓溪矿业智能化设备升级改造项目环境影响报告表》（送审稿）。

本项目矿坑涌水、尾矿库废水除部分回用于外，排入废水处理站处理，总铊达《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）中的排放限值（0.002mg/L），其余因子达《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中直接排放限值，其中锑排放浓度较表2水污染物排放限值0.3mg/L严格50%执行，即达0.15mg/L 后直接排入渣滓溪。

根据《中华人民共和国河道管理条例》第34条：“向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大，排污单位在向环境保护部门申报之前，应当征得河道主管机关的同意”。

根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部部令第35号）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）、《入河排污口设置论证基本要求（试行）》等有关要求，为促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，湖南安化渣滓溪矿业有限公司委托湖南葆华环保科技有限公司编制了《湖南安化渣滓溪矿业有限公司入河排污口设置论证报告》（以下简称“论证报告”）。

论证目的

通过现场踏勘，收集建设项目前期技术资料和审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，以及对区域污染物的削减效果。根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

论证原则

（1）以国家法律、法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区监督管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的规定，充分考虑水资源的再生能力以及自然环境的承受力，坚持可持续发展的原则，进行科学合理的论证，既要保证本区域和当地居民的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源保护与利用并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(GB30770-2014)及其修改单、《湖南省工业废水铊污染物排放标准》(DB43/968-2021)等相关技术标准和规程进行讨论，既要合理利用水体自净能力，又要依据国家和行业有关技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环境安全。

（3）以区域发展规划为基础

在符合当地资源规划的基础上，结合水资源保护的要求，遵循客观事实，真实反映论证区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析排污对水功能区水质和水生态环境的影响；确保水功能区水体功能不受影响；保护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具有可操作性的防范措施。

论证依据

法律、法规

- 《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

- 《中华人民共和国渔业法》（2014年3月1日实施）；

- 《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），（2017年10月1日实施）；

- 《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家计委第15号令，2002年5月1日实施）；

- 《水功能区监督管理办法》（水资源〔2017〕101号，2017年4月1日实施）；

- 《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号，2025年1月1日实施）；

- 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号，2018年7月12日实施）；

- 《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》环办水体〔2019〕36号；

- 《湖南省生态环境厅关于划分（调整或撤销）益阳市部分集中式饮用水水源保护区的复函》（湘政函〔2021〕33号）；

- 《益阳市“十四五”生态环境保护规划》（益政办发〔2021〕19号）；

- 《益阳市资江保护条例》（2022年3月1日施行）；

- 《益阳市“十四五”生态环境保护规划》（益政办发〔2021〕19号）。

技术标准、规范、规程

- 《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

- 《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

- 《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《水环境监测规范》（SL219-2018）；

- 《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

- 《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

- 《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

- 《水文调查规范》（SL196-2015）；

- 《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2020）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）及其修改单（生态环境部公告 2020年68号）；

- 《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）；

- 《湖南省工业废水铊污染物排放标准》（BB43/968-2021）；

- 《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235—2021）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（HJ 1308—2023）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ 1309—2023）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 名词术语》（HJ 1310—2023）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》（HJ 1312—2023）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 溯源总则》（HJ 1313—2023）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 信息采集与交换》（HJ 1314—2023）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ 1309-2023）；

- 《入河排污口监督管理技术指南 设置审核》（征求意见稿）。

其他资料

- 《湖南省水功能区划》（修编）（湘政函〔2014〕183号）；

- 《益阳市水功能区划》（2012年）；

论证范围

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）的规定，“入河排污口设置论证范围应根据其影响范围和程度确定。受入河排污口设置影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水用户原则上应纳入论证范围。对地表水的影响论证应以水功能区为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区；涉及鱼卵产卵场等生态敏感点的，论证范围可不限于上述水功能区。未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。对地下水的影响论证应以影响区的水文地质单元为重点区域。”

湖南安化渣滓溪矿业有限公司入河排污口位于安化县奎溪镇白羊居委会，排污口纳污河道为渣滓溪，排放口坐标为E110°49′56.90791″，N28°15′15.91420″。本入河排污口受纳水体为渣滓溪，后汇入白茅溪，再依次汇入奎溪、洋溪，最后汇入资江。

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），本项目入河排污口直接受纳水体渣滓溪暂未划分水功能区划。渣滓溪下游955m汇入白茅溪，白茅溪下游3500m汇入奎溪，奎溪下游8800m汇入洋溪，洋溪下游28km汇入资江。渣滓溪、白茅溪、奎溪目前开发利用程度较低、仅有少量农田灌溉且取用水量较小，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；本项目下游洋溪段属洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；本项目下游资江段，在安化县自来水公司二水厂上1000m的上游，属资水安化保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

根据入河排污口所在水域水质现状，渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪的锑因子均超标，洋溪汇入资江口的洋溪断面、资江上下游断面的锑因子达标。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪、资江）水环境特点，本项目废水排放主要对排放口所在水域可能产生影响，选择排放口下游所在水功能区为论证范围。

根据现场调查，本排污口下游41.255km（至洋溪汇入资江口处）范围内有湖南雪峰湖国家湿地自然公园，位于洋溪上，排污口下游约27.325km，奎溪汇入洋溪口下游14.07km。

根据现场调查，本排污口下游41.255km（至洋溪汇入资江口处）范围内无饮用水源取水口，无其它集中生活用水和工业用水取水口，无现状养殖或规划养殖区，不涉及重要水生生物的自然产卵场、越冬场和洄游通道。本排污口下游最近一个饮用水水源保护区是位于资江上的“桃江县马迹塘镇资江饮用水水源保护区”，距离本排污口有121公里。

目前奎溪镇区居民生活用水通过奎溪镇水厂供给，取水口在白茅溪，位于渣滓溪汇入白茅溪上游约1.3km。

综上所述，本项目的论证范围为排污口上游0.5km至排污口下游41.255km洋溪汇入资江口处，总长41.755km，排污论证范围见附图3。

论证工作程序

论证在现场查勘、调查和收集建设项目及相关区域基本资料和补充监测的基础上，充分考虑入河排污口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废污水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。工作程序见图1.6–1。

图1.6–1  入河排污口论证工作程序框图

论证的主要内容

- 建设项目基本情况；

- 水功能区（水域）管理要求和现状取排水情况；

- 入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析；

- 入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案；

- 入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析；

- 入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析；

- 入河排污口设置对地下水影响分析；

- 入河排污口设置对有利害关系第三方权益的影响分析；

- 入河排污口设置合理性分析；

- 结论与建议。

论证水平年、规模及论证等级

论证水平年

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规划水平年相协调。

现状水平年应选取最近具有代表性的年份，并考虑经济社会发展和资料条件确定。

规划水平年应主要考虑建设项目的建设计划，以项目建成排污年作为近期规划水平年。对于需要扩建的项目，以规划确定的建成年作为远期规划水平年。

本次论证选取2023年为现状水平年；考虑到湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿采选调整工程内容于2025年建成投产，设计水平年近期定为2025年。

论证规模

渣滓溪矿业废水处理站处理规模为140t/h（3360m3/d），主要包括矿山井下生产废水、选矿废水、尾矿库溢流水、废石场淋溶水以及矿区排洪隧洞水。

本次入河排污口设置论证规模为3360m3/d。

论证等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排放类型、废污水排放量等分类指标的最高级别确定。入河排污口设置论证分类分级指标见下表。

表1.8–1  入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 本项目直接受纳水体渣滓溪暂未划分水功能区划 | / |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 一级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题较为敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境影响轻微 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含有少量可降解的污染物 | 所排放废污水含有重金属 | 一级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）（m3/h） | ≥1000（300） | 1000～500（300～100） | ≤500（100） | 奎溪镇不属于缺水地区，废水排放流量最大为140m3/h | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20～200万吨 | 小于20万吨 | 20～200万吨 | 二级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综上分析，湖南安化渣滓溪矿业有限公司入河排污口设置论证等级为一级。

项目概况

项目基本情况

采选工程概述

渣滓溪锑矿始采于1906年，1950年设立渣滓溪锑矿，1984年以前开采锑矿，兼采钨矿，1985年起专门开采锑矿，现采矿权人为湖南安化渣滓溪矿业有限公司。渣滓溪锑矿采矿许可证编号为C1000002009113110046463，有效期自2015年1月16日至2024年9月30日，准采规模为7.5万t/a（设计开采规模为21万t/a，实际开采规模为21万t/a，环评及验收规模为21万t.a），准采矿种为锑矿、钨矿（实际开采矿种仅为锑矿），采矿范围及标高见下表。

##### 表2.1–1  采矿范围拐点坐标表

| 拐点号 | 坐标 |  | 拐点号 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3127744.53 | 37483334.43 | 5 | 3128344.54 | 37484334.44 |
| 2 | 3127944.53 | 37483234.43 | 6 | 3128094.54 | 37484584.44 |
| 3 | 3128144.53 | 37483334.43 | 7 | 3127444.53 | 37483934.43 |
| 4 | 3128344.54 | 37483734.43 | 8 | 3127544.54 | 37483634.43 |
| 矿山面积：0.7875（km2） |  |  |  |  |  |
| 准采标高：454m～–340m |  |  |  |  |  |

渣滓溪锑矿现有采选工程主要建设内容如下：

##### 表2.1–2  渣滓溪现有采选工程建设内容一览表

| 类别 | 单项工程 |  |  | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工程 | 建设规模 |  |  | 采矿规模21万t/a。 |
|  | 服务年限 |  |  | 原设计服务年限18.74年。 |
|  | 产品方案 |  |  | 锑矿原矿 |
|  | 开采方式 |  |  | 地下开采 |
|  | 开拓方式 |  |  | 明斜井+盲斜井联合开拓 |
|  | 开采工艺 |  |  | 原环评及验收阶段：浅孔留矿法、分段矿房法和上向水平分层充填采矿法（采用废石充填） 现阶段：2018年建设充填站后，采矿方法调整为上向水平分层充填采矿法（采用尾砂胶结充填） |
|  | 主井 |  |  | 井口标高+380m，提升能力为700t/d，位于选厂内； |
|  | 副井 |  |  | 32平硐为副井，井口标高+325m |
|  | 通风 |  |  | 单翼对角抽出式。新鲜风流由主提升井、阶段运输平巷、一侧天井、天井联络道进入采场工作面，污风经另一侧天井联络道、天井、回风巷道到回风井。 |
|  | 中段设置 |  |  | 中段高度：45m。现阶段生产中段为-115～-250m中段 |
|  | 充填站 |  |  | 原环评及验收阶段：未设计建设 现阶段：2018年建设，位于选厂内东北侧，设计充填能力为3.6万m³/a |
|  | 采矿工业场地 |  |  | 位于副井井口，占地0.94hm2，主要建有采矿办公楼、废石转运站、480井口循环水池（井下涌水收集池）、食堂、宿舍等。 |
| 选矿工程 | 选矿规模 |  |  | 破碎700t/d，手选规模200t/d，浮选规模500t/d |
|  | 选矿工艺 |  |  | 原节能技改工程选矿工艺为：粗碎-手选-细碎-筛分-磨矿-浮选工艺； 2023年12月新增智能分选系统，2024年8月增加高压辊磨机，选矿工艺变为：粗碎-中细碎-筛分-手选（原矿）+智能分选（废石）-高压辊磨-磨矿-浮选工艺； |
|  | 产品方案 |  |  | 锑块矿10t/d，锑精矿26.32t/d。 |
|  | 主要构筑物 |  |  | 破碎车间、筛分车间、磨浮车间、皮带廊、砂泵房、配电房、危废间、等。（智能分选机位于破碎车间内）。 |
| 尾矿库 | 石板冲尾矿库 |  |  |  |
|  | 选址 |  |  | 选厂东面直线距离约1.5km的石板冲，总占地17.9hm2。 |
|  | 坝高及库容 |  |  | 尾矿库初期坝坝底标高295m，坝高35m，库容29.40万m³。后期坝分两期建设：一期堆积坝顶标高370m，总坝高75m，总库容228.65万m³，服务年限25.75年；二期堆积坝顶标高391m，即最终堆积标高，总坝高96m，总库容442.85万m³。 尾矿库现状堆积标高352.5m，坝高57.5m，已用库容113万m³，剩余库容329.85万m³。 |
|  | 服务年限 |  |  | 设计服务年限49.86年 |
|  | 等别 |  |  | Ⅲ等库。 |
|  | 放矿工艺 |  |  | 上游法 |
|  | 排洪系统 |  |  | 排水竖井-排洪隧洞；分为库外排洪及库内排洪系统。 |
|  | 防渗系统 |  |  | 由下至上结构为：地基整平夯实+细粒土（0.2m厚）+1.5mmHDPE膜+过渡层、保护层 |
|  | 回水方案 |  |  | 排洪隧洞出口建有一座400m³澄清水池，收集尾矿库溢流水及渗滤液。回水路线为澄清水池-基础坝+375平硐-管道自流+325平巷-480井口循环水池。 |
|  | 老尾矿库 |  |  |  |
|  | 位于厂区中南部。已按要求于2018年进行了闭库。尾矿库渗滤液排入生产废水处理站处理。 |  |  |  |
| 辅助工程 | 办公生活 |  |  | 采矿工业广场设有矿部和宿舍；选厂设有办公楼和食堂、浴室等； 厂区中部设有2座办公楼及宿舍15栋。 |
| 储运工程 | 废石场 |  |  | 位于厂区中部，占地10160m2，废石来自井下生产和选厂智能分选系统，临时堆存后用于井下充填。 |
|  | 炸药库 |  |  | 工业广场南侧300m，分别建有值班室、雷管库（8000发）和炸药库（TNT2吨）。 |
|  | 运输工程 |  |  | 矿石运输采用“U”型翻斗矿车，轻便铁轨，机车运输。运输路线为：采场出矿——中段运输平巷——溜井——斜井提升——地表矿仓。 锑精矿泵送至冶炼厂压滤车间。 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 全厂生活水源为木榴村水源地； 采选生产用水主要是井下涌水和尾矿库溢流水，枯水期通过排洪隧洞口水源地（渣滓溪）补充。 |
|  | 排水 |  |  | 井下生产废水和井下涌水通过井下水仓收集后排入480井口循环水池； 尾矿库溢流水和渗滤液通过坝下澄清水池收集后排入480井口循环水池； 480井口循环水池供应选厂、冶炼厂用水，多余的，同老尾矿库渗滤液一起，排入生产废水处理站，处理后达标排放。 生产废水处理站主要处理矿山生产废水、经处理后的生活污水以及部分企业周边的山体渗水，处理能力为140t/h。 |
|  |  |  |  | 生活污水无统一的收集和处理系统，通过化粪池处理后就近排入排洪隧洞，部分进入生产废水处理站与生产废水一同处理后排入渣滓溪，部分直接排放。 本次拟“以新带老”，新建生活污水处理站及相关管道，对生活污水进行集中收集和处理，处理后的生活污水送厂内生产废水进一步去除重金属。 |
|  |  |  |  | 选厂内设置了截排水沟；选矿厂在地势最低点设置了一个10m³容积的初期雨水抽提井，并在雨水抽提井周围建设了积水围堰，用于收集初期雨水，初期雨水抽提至选矿车间内应急池，回用于选矿。选厂后期雨水通过管道排入了排洪隧洞。 渣滓溪矿业位于一山谷内，内有一条小溪名为渣滓溪。厂区内贯穿一条地下排洪隧洞，入口位于厂区北侧，出口位于厂区南侧污水处理站下游，用于排泄渣滓溪河水。 |
|  | 供电 |  |  | 35KV变电站1座，各分厂或车间分别设置配电室 |
| 环保工程 | 废气治理 |  |  | 井下采取湿式凿岩、喷雾洒水、洗壁等降尘措施，采用机械通风对地下采场进行通风换气。 |
|  |  |  |  | 选厂矿石破碎、筛分将粉尘，主要是通过洒水抑尘处理。 |
|  | 废水治理 | 选矿废水 | 选矿废水主要包括各类浓密水、选厂冲洗水，全部回用于选矿生产； |  |
|  |  | 采矿废水 | 井下生产废水和井下涌水通过井下水仓收集后排入480井口循环水池，用于选矿和冶炼，多余的排入废水处理站； |  |
|  |  | 尾矿库废水 | 矿库溢流水和渗滤液通过坝下澄清水池收集后排入480井口循环水池，用于选矿和冶炼，多余的排入废水处理站； |  |
|  |  | 排洪隧洞水 | 排洪隧洞内有山体渗水，随溪水排放至下游。在隧洞口，部分进入生产废水处理站与生产废水一同处理后排入渣滓溪，部分直接排放。 |  |
|  |  | 生产废水处理站 | 老尾矿库下游建有企业生产废水处理站，处理能力为140m³/h，采用混凝沉淀工艺，处理后达标排放至渣滓溪。 |  |
|  |  | 生活污水 | 目前，生活污水未集中收集，各区域生活污水通过化粪池处理，排入排洪隧洞，后经废水处理站处理后达标排放。本次拟“以新带老”，新建生活污水处理站及相关管道，对生活污水进行集中收集和处理，处理后的生活污水送厂内生产废水进一步去除重金属。 |  |
|  | 固废处理 | 尾砂 | 原环评及验收阶段：尾砂产生量为473.68t/d，全部堆存至尾矿库。 现阶段：2018年建设充填站后，尾砂产生量为473.68t/d，其中154.56t/d尾砂用于井下充填，剩余319.12t/d尾砂排放至尾矿库。 |  |
|  |  | 采矿废石 | 采矿废石产生量为105t/a，90%不出井，剩余10%采矿废石和选厂废石临时堆存至废石堆场，随后用于井下充填，剩余的外售做建材。 |  |
|  |  | 选矿废石 | 原环评及验收阶段：手选产生量为190t/d，临时堆存于废石场，后用于井下充填。 现阶段：智能分选机废石产生量为190t/d，临时堆存于废石场，部分用于井下充填，剩余的外售做建材。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 在厂内收集，定期交由乡镇环卫部门处理。 |  |
|  |  | 废水处理站污泥 | 排放至尾矿库。 |  |
|  |  | 危险废物 | 采选危险废物主要是采选过程中产生的危险废物主要是废机油、空油桶。储存在选厂危废临时储存点内，废机油复用于采矿设备润滑，空油桶等交由益阳鑫诚环境科技有限公司处置。 |  |
|  | 地下水污染防治 |  |  | 选厂地面全部使用混凝土硬化；尾矿库采用采用HDPE膜防渗；选厂事故池、尾矿库渗滤液回水池、各循环水池、污水处理站等均进行了防渗。 |
|  |  |  |  | 厂区内共设置了5座地下水监控井。 |
|  | 环境风险管控 |  |  | 企业按要求编制了突发环境事件应急预案，最近一次修编为2021年. |
|  |  |  |  | 企业按要求编制了《湖南安化渣滓溪矿业有限公司土壤污染隐患排查报告》，最近一次修编为2022年。 |

      - 开拓运输系统

一、开拓系统

目前，企业已形成开拓井口3处，分别为主井、风井、325平硐（副井）。渣滓溪锑矿主要井筒基本信息如下：

##### 表2.1–3  渣滓溪锑矿主要井筒信息一览表

| 名称 | 井口坐标 |  | H | α | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 主井 | 110.83429562 | 28.26204275 | 354.430 | 35 ° | 85 ° |
| +325平硐 | 3127767.735 | 37483997.212 | 325.510 |  | 223 ° |
| 风井 | 7526.013 | 4107.440 | 379.958 | 35 ° | 317 ° |

矿井开拓运输系统方案为明斜井+盲斜井联合开拓，井口采用平车场串车提升的方式与总图运输等工程配套。

矿山开拓系统采用明斜井+盲斜井联合开拓。380主斜井提升矿石；以325平硐为副井，副井井口标高+325m，井下为三段盲斜井联合提升，主要下放人员、材料、设备，另担负废石提升。

矿区中段高程为45m。目前，矿山开拓有18个中段，400～110m标高之间有6个中段，采矿高程27～58m不等，承担残矿回收。110～-115m标高之间有6个中段，采矿高程统一为45m，-115～-250m为主要回采中段。生产探矿已延伸至-340中段。保有储量赋存标高为-115m~-340m，保有矿体走向长约620m。

二、中段运输

主要中段运输采用蓄电池电机车运输，矿车为0.7m³翻斗式矿车，轨距600mm，12kg/m轨道运输。主要运输平巷双轨规格3.4×2.6m，单轨平巷规格为2.2×2.3m，平巷均采用1/3三心拱。运输路线为：采场出矿——中段运输平巷——溜井——斜井提升——地表矿仓。

      - 采矿方法

矿山采用上向水平分层尾砂胶结充填采矿法。

在矿体按每45m高度划分为中段基础上，矿块高45m，长为矿体40m～60m，宽等于矿体。采用人工假底结构。采准工程包括运输横巷(2.2m×2.3m)、沿脉平巷(2.2m×2.3m)、采准天井(2m×1.8m)、充填天井(脉内2m×2m)等。切割工作主要是拉底平巷(脉内2m×2m)和放矿斗口斗颈(1.8m×1.6m)。分层高3.5m，分条宽4m垂直走向布置，顶柱高5m，无底柱。底柱高5m，不留顶柱。

采切工作施工顺序，由脉外运输巷掘进运输横巷至矿体顶板，在矿体顶板位置拉开沿脉巷道，然后施工采准天井，同时可从沿脉巷道掘进铲运机联络道至拉底巷道高度，同样在顶板位置沿脉拉开拉底巷道，掘进拉底巷道的同时可施工斗口斗颈。溜井采用铁皮筒顺路架设，周边采用胶结充填。

采切工作完成后，垂直矿脉布置分条，分条断面为4m×3.5m，由矿体的两端向中部分段联络道后退式回采，直至一个分层回采完毕。凿岩采用7655钻机，两台钻同时作业，电耙出矿。

分条回采作业完后，封闭分条，留渗水孔，再由架设在一端天井内的尾砂充填管道进行充填。

管路进行高浓度尾砂充填，最后在尾砂充填体上部(距离上一分层0.8m的时)采用尾砂胶结充填。矿体两端分条交替作业。

      - 通风系统

矿井通风系统为单翼对角抽出式。新鲜风流由主提升井、阶段运输平巷、一侧天井、天井联络道进入采场工作面，污风经另一侧天井联络道、天井、回风巷道到回风井。采场通风应辅以局扇进行。

坑内采用湿式凿岩捕尘；独头工作面掘进时，用局扇通风排尘；装岩矿时往矿堆上洒水降尘；装矿闸门溜子口及卸矿口安装喷雾器降尘；对巷道进行清壁处理；井下工人佩戴防尘口罩。

      - 充填站

原节能技改工程未设计充填站。

2018年，企业在选厂内新建了一座充填站，生产能力为60m³/h（3.6万m3/a）。

（1）主要设备

主要建设内容包括：160m³立式砂仓、60m³/h高浓度搅拌桶、50t散装水泥仓。

（2）主要原料及消耗

充填站所用原料为尾砂、水泥和水。

干尾砂密度约为2.9吨/立方米，由选厂渣浆泵泵入浓缩系统后浓缩至72%左右，年用量约4.6万t；水泥为渣滓溪当地散装普通325水泥，水泥供给为由散装水泥仓按需求供给，年用量约2.3t；充填膏体用水来自尾矿含水，用量为1.89万t，另充填管道设备冲洗用水水量为1.5万t。

##### 表2.1–4  充填站物资消耗量表

| 序号 | 项目 | 充填体密度 | 每m3消耗量 |  | 日消耗 | 年消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m³ | kg | m3/d | t/a |
| 1 | 尾砂（干） | 1.876t/m³ | 0.422 | 1288 | 154.56 | 46368 |
| 2 | 水泥 |  | 0.021 | 63 | 7.56 | 2268 |
| 3 | 水（充填体） |  | 0.525 | 525 | 63 | 18900 |
| 4 | 水（冲洗） | - | - | - | 50 | 15000 |

矿山近3年充填量见下表，近3年累计尾砂充填量为112280m3，平均每年尾砂充填37427m3。

##### 表2.1–5  渣滓溪矿业采矿厂近3年尾矿充填量统计表

| 序号 | 年份 | 充填量（m3） | 比重（t/m3） | 折算重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 23320 | 1.876 | 43748.32 |
| 2 | 2022 | 40730 | 1.876 | 76409.48 |
| 3 | 2023 | 48230 | 1.876 | 90479.48 |
| 合计 |  | 112280 |  | 210637.28 |

（3）充填工艺

尾砂利用选厂渣浆泵进行尾砂输送，通过阀门切换至输送管道，输送至立式砂仓，尾砂在立式砂仓中进行浓缩脱水，脱出的水通过原有管道系统进入尾砂库，立式砂仓中的尾砂通过沉降脱水后浓度大约在78%左右。

充填工作时，通过外部风水造浆系统进行造浆，通过管道输送至高浓度搅拌桶内，管道中设置截止阀进行送料启停功能，设置管夹阀对流量进行控制，设置电磁流量阀对输送量进行统计；炉渣采用冶炼厂水淬炉渣，采用汽车运送至炉渣存料仓内，存料仓底部设置破碎机，将大块炉渣破碎至＜10mm后，通过皮带输送机输送至高浓度搅拌桶内；水泥存储在散装水泥仓内，通过底部螺旋输送机进行变量输送，输送至高浓度搅拌槽内；调浓水通过流量计进行检测，采用球阀进行流量控制，输送至高浓度搅拌槽内。

充填原材料在高浓度搅拌槽内进行混合搅拌，通过放料阀切换进入自流系统。通过管道输送至充填区。

      - 废石场

采矿部分出矿窿石和选矿废石（包括前期手选废石以及目前智能分选废石）堆存于325m平硐口附近的松树坳废石场，占地10160m2。

目前，90%采矿废石（94.5m3/d）不出井，剩余10%采矿废石（10.5m3/d），以及选矿废石（190m3/d）临时堆存在废石场，后期用于井下充填。废石场周边设置了截排水沟，下游设置了挡墙。

      - 采矿工艺

矿区现有采场采用平硐-溜井+辅助地表公路+辅助斜井进行联合开拓，采用上向水平盘区机械化充填采矿法开采。采矿时采用湿式凿岩、喷雾洒水等降尘措施，并通过机械通风排除爆破作业产生的大量粉尘和有毒有害气体。开采顺序采用正常开采顺序，即由上而下开采。

##### 图2.1–1  采矿流程及产污环节图

      - 选矿流程

原环评及验收阶段：根据该矿区锑钨共生矿石的原矿性质，并结合湖南辰州矿业股份有限公司沃溪选矿厂现厂生产实践，选矿工艺流程为：破碎为两段一闭路碎矿流程(含手选作业)；磨矿为一段闭路磨矿分级流程(与旋流器构成闭路)，球磨机为2736球磨；锑浮选为“一粗三精三扫”,中矿顺序返回流程；浮选锑精矿用砂泵扬送至冶炼厂进行脱水，流程为浓缩机加陶瓷过滤机两段脱水。

目前：保留手选（高品位）原矿工段，取消了手选废石工段，改为智能分选系统；增加一套磨矿系统，主要设备为2130球磨机，采用“一粗三精二扫”工艺，2130球磨与2736球磨一用一备。其他工艺与原环评及验收阶段一致。

##### 图2.1–2  选矿工艺流程图

选厂选矿主要污染物为废水、噪声和粉尘。粗碎、中细碎、筛分以及粉矿仓的主要污染物是噪声和粉尘，其中粉尘通过除尘器除尘后无组织排放；磨矿主要污染物为噪声；浮选过程中主要污染物为浓密废水、尾矿废水以及尾矿，全部进入选厂内的53m浓密池，尾矿部分用于充填，不分排放至尾矿库，尾矿废水除随尾矿进入充填系统和尾矿库外，剩余的回用于选矿。

      - 选矿指标及产品方案

选厂选矿回收率为83%。

选厂产品方案为：10m3/d高品位锑矿（品位42.35%），26.32m3/d浮选锑精矿（品位53.52%）。尾矿产生量为473.68t/d，其中154.56t/d用于井下充填，319.12t/d排入尾矿库。

      - 尾矿库

企业共有两座尾矿库，分别为老尾矿库及石板冲尾矿库，老尾矿库已进行了闭库，石板冲尾矿库为在用尾矿库。

石板冲尾矿库主要建设内容见下表。

##### 表2.1–6  石板冲尾矿库主要建设内容一览表

| 石板冲尾矿库 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选址 |  | 选厂东面直线距离约1.5km的石板冲，总占地17.9hm2。 |
| 坝高及库容 | 初期坝 | 在石板冲沟中下部约295m标高处修建初期坝，坝型为碾压堆石坝。坝底高程295m，坝顶高程330m，坝高35m，坝顶宽4.0m，坝轴线长约90m，内外坡比1：1.8，库容29.40万m³。 |
|  | 后期堆积坝 | 初期坝顶标高330m以上采用上游法尾矿堆坝，平均堆积边坡1：4.0，设计一期堆积坝顶标高370m，堆高40m，总坝高75m，总库容228.65万m³。二期在一期堆积坝顶标高370m以上继续采用上游法尾矿堆坝，平均堆积边坡1：4.0，设计最终堆积坝顶标高391m，继续堆高21m，总坝高96m，总库容442.85万m³。 |
| 现状堆积标高及库容 |  | 尾矿库现状堆积标高352.5m，坝高57.5m，已用库容113万m³，剩余库容329.85万m³。 |
| 放矿工艺 |  | 该库采用上游法尾矿堆坝，从初期坝前开始分散、均匀放矿，每隔10～15m设一个分散放矿口，使粗尾砂沉积于坝前，细颗粒流往库尾，澄清水通过框架式排水井一排洪隧洞排出库外。采用低浓度尾矿堆存，尾砂浓度20%。 |
| 服务年限 |  | 设计服务年限49.86年 |
| 等别 |  | Ⅲ等库。 |
| 排渗设施 |  | 为加强后期坝体稳定性，加快尾矿固结，坝底设排渗管，出口设阀门，尾矿堆至320m标高以后打开阀门排渗；上游坝坡设置反滤层，坝肩设嵌固齿槽至相对不透水层；下游坝坡设干砌块石护坡，坝脚至坝顶与山坡连接处设坝肩排水沟。 初期坝顶标高330m至最终堆积坝顶标高391m之间每10m高差设一层水平排渗层，坝坡面相应设置排水沟，堆积坝体与两岸山体连接处设坝肩排水沟，随堆积坝体上升逐步实施。 |
| 排洪系统 |  | 排洪系统为排水竖井一排洪隧洞。库外截排洪系统：设计在沟底+387m标高修建拦洪坝，拦洪坝采用浆砌块石重力坝，坝顶标高391m，坝高4m，坝顶宽2.5m，坝轴线长约26m，上下游边坡均为1:0.5。拦洪坝前设中=5.0m的竖井式进水口，后接排洪主隧洞。拦洪坝上游汇水面积0.60km2，库区汇水面积0.67km2。库内排水系统：库内排洪系统采用排水井一竖井一隧洞的形式。一期设置3座排水井，排水井通过竖井与隧洞相通，将库内雨水和尾矿澄清水由排洪隧洞排出库区。 |
| 防渗系统 |  | 由下至上结构为：地基整平夯实+细粒土（0.2m厚）+1.5mmHDPE膜+过渡层、保护层 |
| 回水方案 |  | 溢流水通过框架式排水井一排洪隧洞排出库外，就近在排洪隧洞出口修建1座400m³澄清水池（位于尾矿库出口+295米处），收集尾矿库溢流水。建立水泵站，泵站内安装水泵2台（1用1备），回水路线为澄清水池—基础坝—+375平巷一管道自流+325平巷一水沟自流进入中转循环水池（位于+325平巷口，480m³，兼做井下水地面沉淀池）。 |
| 尾砂输送 |  | 用渣浆泵+管道的方式，泵送至石板冲尾矿库，管道采用Φ125mm的PF钢塑复合管，尾砂输送管路沿着现有尾矿输送管道走华峰楼对面小山坡→地泵房→+325m平巷废水池→+325m进窿口平巷→隧道→+375.5m隧道口→自流至尾矿库→进行尾矿多点排放。 尾砂输送管总长度约为2700m。其中，选矿厂至+325m平巷管道长度约1010m；+325m进窿口至上山变坡点，平巷长度约1300m；上山变坡至+375.5m隧道口80米，至尾矿库初期坝总长度为215m，初期坝进行多点排放尾砂管长度为120m。 |
| 监控设施 |  | 该库属Ⅲ等库，采用人工监测和在线监测结合的方法对尾矿库进行监控。在初期坝坝顶330m标高、拦洪坝顶391m标高及堆积坝坡340m、350m、360m标高各设置一组位移观测点和浸润线观测孔，位移观测点合计5组，浸润线观测孔合计10个。另设置一套在线监测系统，实时监测坝体位移、浸润线高低、滩面和水面标高、外排水水质、尾矿渗滤液流量、pH值等，并在尾矿库管理房及公司中控室设置数据处理设备和视频接收设备，实现尾矿库的实时在线监测。 |

废石场

目前，井下废石产生量约为原矿采矿量（700t/d）的15%，即105t/d，其中，90%采矿废石（94.5t/d）不出井，剩余10%采矿废石（10.5t/d）出井；选矿废石产生量为190t/d。矿山产生的废石临时堆存在废石场，用于井下充填。

建设单位废石场位于325平硐，工业广场附近，占地面积约10160m2。现为露天堆存，在雨天有淋溶水产生。根据企业介绍，废石场位于老尾矿库上游，其淋溶水收集后由管道经老尾矿库排洪竖井进入排洪隧洞，最后排入废水处理站处理。

本次论证，引用《安化渣滓溪矿业智能化设备升级改造项目（井下充填）环境影响报告表》的结论：

2024年，由湖南乾诚检测有限公司对矿山采矿废石进行了毒性浸出检测，其中废石每天取样1次，连续取样3天，检测3日的混合样。监测结果如下：

表2.1–7  2024年废石属性检测结果  单位mg/L，pH无量纲

| 检测因子 | 水浸 | 污水综合排放标准 | 评价结果 | 酸浸 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果 |  |  | 检测结果 |  |  |
| pH | 7.02 | 6~9 | 达标 | / | / | 达标 |
| 铅 | 0.0009L | 1.0 | 达标 | 0.0009L | 5.0 | 达标 |
| 镉 | 0.0006L | 0.1 | 达标 | 0.0006L | 1 | 达标 |
| 砷 | 0.154 | 0.5 | 达标 | 0.486 | 5 | 达标 |
| 汞 | 0.00002L | 0.005 | 达标 | 0.00002L | 0.1 | 达标 |
| 铬 | 1.38 | 1.5 | 达标 | 1.90 | 15 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | 0.004L | 5 | 达标 |
| 镍 | 0.03L | 1.0 | 达标 | 0.03L | 5 | 达标 |
| 锌 | 0.06L | 2.0 | 达标 | 0.06L | 100 | 达标 |
| 铜 | 0.02L | 0.5 | 达标 | 0.02L | 100 | 达标 |
| 无机氟化物 | 0.16 | 10 | 达标 | 0.49 | 100 | 达标 |
| 铍 | 0.0001L | 0.005 | 达标 | 0.0001L | 0.02 | 达标 |
| 硒 | 0.0001L | 0.1 | 达标 | 0.0001L | 1 | 达标 |
| 锑 | 3.86 | 0.3a | 超标 | 3.90 | / | / |
| 钡 | 0.0406 | / | / | 0.0425 | 100 | 达标 |
| 银 | 0.0029L | 0.5 | 达标 | 0.01L | / | / |
| 铊 | 0.0013L | 0.005b | 达标 | 0.001L | / | / |

注a）：《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）

注b）：《湖南省工业废水铊污染物排放标准》（DB 43/968-2021）

为了对矿山废石属性进行进一步确定，本次评价对矿山废石进行了重新采样，对废石进行了水浸检测，检测浸出液中的锑，监测结果如下：

表2.1–8  2024年废石属性水浸检测结果  单位mg/L，pH无量纲

| 检测因子 | 废石1 | 标准值 | 评价结果 | 废石2 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果 |  |  | 检测结果 |  |  |
| 锑 | 1.82 | 0.3a | 超标 | 2.44 | 0.3a | 超标 |

注a）：《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）

根据《国家危险废物名录》，矿山采矿废石不在该名录所列范畴；根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.5），废石不具有腐蚀性、反应性、易燃性，也不属于《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB5085.1-5085.6）所列毒性物质，因此，本项目废石不属于危险废物；根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），对照水平振荡法浸溶试验检测数据和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的最高允许排放浓度和pH限值要求，废石属第I类一般工业固体废物。但是，根据《湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程（采选部分）环境影响报告书》：对矿山废石和尾砂进行了水浸实验，锑浓度超过了《工业废水中锑污染物排放标准》（DB43/350-2007）标准限值，“综合考虑区域环境容量，为进一步减轻对区域环境的不利影响，废石和尾砂应按照一般II类工业固体废物严格管理。”本次检测，矿山废石中的锑浓度超过了《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014），超标倍数5.07~11.87，因此，矿山废石应按照II类一般工业固体废物严格管理。

水平衡

##### （1）井下生产系统

根据矿山生产统计情况，矿山井下涌水枯水期日均值为950m3/d，平水期为1570m3/d，丰水期为2397m3/d。井下涌水全部收集于井下水仓，其中350m3/d用于井下生产。350m3/d井下生产涌水中，生产消耗140m3/d，剩余210m3/d形成井下生产废水。

另外，充填过程中需要对管道进行冲洗，充填冲洗水水量为10m3/d，损耗1m3/d，形成充填废水9m3/d；充填泌水产生量4.5m3/d。充填废水共计13.5m3/d。

井下所有废水，包括井下涌水600m3/d（平水期1220m3/d、丰水期2047m3/d）、井下生产废水210m3/d、充填废水13.5m3/d，共计823.5m3/d（平水期1443.5m3/d、丰水期2270.5m3/d），全部由井下水仓送副井井口480井口循环水池。

表2.1–9  井下涌水各月产生量一览表

| 月份 | 井下涌水产生量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 870 | 枯水期 |
| 2月 | 1000 | 枯水期 |
| 3月 | 1500 | 平水期 |
| 4月 | 1860 | 平水期 |
| 5月 | 2270 | 丰水期 |
| 6月 | 2420 | 丰水期 |
| 7月 | 2500 | 丰水期 |
| 8月 | 1350 | 平水期 |
| 9月 | 1110 | 枯水期 |
| 10月 | 920 | 枯水期 |
| 11月 | 960 | 枯水期 |
| 12月 | 840 | 枯水期 |

注：依据井下涌水量的不同，将水期划分为枯水期（1~2月、9~12月）、平水期（3~4月、8月）、丰水期（5~7月）。

表2.1–10  井下涌水各水期产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) |
| --- | --- | --- |
| 枯水期 | 井下涌水 | 950 |
| 平水期 | 井下涌水 | 1570 |
| 丰水期 | 井下涌水 | 2397 |

##### （2）选矿系统

矿山选厂用水量为2084.3m3/d，其中，1770.3m3/d来自选厂高位水池，314m3/d来自选厂清水池（134m3/d药剂配置，180m3/d地面冲洗降尘等）。

选矿生产地面冲洗水使用后蒸发30m3/d，剩余的后排入尾矿池；药剂用水进入选矿系统；选矿产生的精矿，含水约6.8m3/d，随精矿进入冶炼系统；尾矿含水2047.5m3/d，其中668.1m3/d随尾砂进入充填系统消耗，剩余1379.4m3/d排入尾矿库。

##### （3）石板冲尾矿库

安化县年均蒸发量为1123.2mm，年均降雨量为1687.7mm，净降雨量为564.5mm。尾矿库现状集雨面积（截洪沟内面积）4.5hm2，则雨水量为25402.5m3/a。本次论证采用距离项目选址30km处的梧桐水文站作为参证站，引用其各月年内分配系数计算各月流量，再计算日均净降水量。各月日均净降水量见下表2.1–11，枯水期日均净降水量为32.4m3/d，平水期日均净降水量为76.9m3/d，丰水期日均净降水量为136.2m3/d。

选厂尾矿产生量为473.68t/d，尾矿总含水2047.5m3/d，其中154.56t/d用于井下充填，尾矿含水668.1m3/d；319.12t/d排入尾矿库，尾矿含水1379.4m3/d。

尾砂在尾矿库内沉积，库内尾砂滞留水量为35.5m3/d（含水率按10%计算）。

冶炼厂350m3/d脱硫系统废水随脱硫石膏渣排入尾矿库。

综上，石板冲尾矿库回水量枯水期为1726.3m3/d，平水期为1770.8m3/d，丰水期为1830.1m3/d。

表2.1–11  石板冲尾矿库各月雨水产生量一览表

| 月份 | 雨水收集量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 25.6 | 枯水期 |
| 2月 | 38.8 | 枯水期 |
| 3月 | 70.7 | 平水期 |
| 4月 | 99.7 | 平水期 |
| 5月 | 125.5 | 丰水期 |
| 6月 | 141.0 | 丰水期 |
| 7月 | 142.2 | 丰水期 |
| 8月 | 60.3 | 平水期 |
| 9月 | 44.3 | 枯水期 |
| 10月 | 29.2 | 枯水期 |
| 11月 | 33.0 | 枯水期 |
| 12月 | 23.2 | 枯水期 |

注：水期划分为枯水期（1~2月、9~12月）、平水期（3~4月、8月）、丰水期（5~7月）。

表2.1–12  石板冲库区雨水各水期产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) |
| --- | --- | --- |
| 枯水期 | 石板冲库区雨水 | 32.4 |
| 平水期 | 石板冲库区雨水 | 76.9 |
| 丰水期 | 石板冲库区雨水 | 136.2 |

##### （4）废石场

安化县年均蒸发量为1123.2mm，年均降雨量为1687.7mm，净降雨量为564.5mm。废石场现状集雨面积10160m2，则雨水量为5735.32m3/a。本次论证采用距离项目选址30km处的梧桐水文站作为参证站，引用其各月年内分配系数计算各月流量，再计算日均净降水量。各月日均净降水量见下图2.1–3  废石场淋溶水导流管现状图

表2.1–13，枯水期日均净降水量为7.3m3/d，平水期日均净降水量为17.4m3/d，丰水期日均净降水量为30.7m3/d。

根据企业介绍，废石场位于老尾矿库上游，其淋溶水收集后由管道经老尾矿库排洪竖井进入排洪隧洞，最后排入废水处理站处理。

| 废石场与老尾矿库排洪竖井相对位置 | 老尾矿库排洪竖井内的废石场淋溶水导流管 |
| --- | --- |
| 排洪隧洞内的废石场淋溶水导流管 | 废石场淋溶水导流管经排洪隧洞至废水处理站 |
| 废石场淋溶水导流管出口 |  |

图2.1–3  废石场淋溶水导流管现状图

表2.1–13  废石场各月淋溶水产生量一览表

| 月份 | 淋溶水产生量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 5.8 | 枯水期 |
| 2月 | 8.8 | 枯水期 |
| 3月 | 16 | 平水期 |
| 4月 | 22.5 | 平水期 |
| 5月 | 28.3 | 丰水期 |
| 6月 | 31.8 | 丰水期 |
| 7月 | 32.1 | 丰水期 |
| 8月 | 13.6 | 平水期 |
| 9月 | 10 | 枯水期 |
| 10月 | 6.6 | 枯水期 |
| 11月 | 7.4 | 枯水期 |
| 12月 | 5.2 | 枯水期 |

注：水期划分为枯水期（1~2月、9~12月）、平水期（3~4月、8月）、丰水期（5~7月）。

表2.1–14  废石场淋溶水各水期产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) |
| --- | --- | --- |
| 枯水期 | 废石场淋溶水 | 7.3 |
| 平水期 | 废石场淋溶水 | 17.4 |
| 丰水期 | 废石场淋溶水 | 30.7 |

##### （5）充填系统

充填系统耗水量为59.8m3/d，其中1m3/d为管道清洗消耗水量，58.5m3/d充填体消耗水量，0.3m3/d为地面设备清洗消耗水量。

##### （6）老尾矿库

矿山老尾矿库位于废水处理站上游，已闭库，初期坝尚有少量渗滤液渗出。渣滓溪矿业将老尾矿库渗滤液收集后排入矿山废水处理站处理。本次论证采用距离项目选址30km处的梧桐水文站作为参证站，引用其各月年内分配系数计算各月流量，再计算日均流量。各月日均流量见下表2.1–15，枯水期日均流量为33.3m3/d，平水期日均流量为79.1m3/d，丰水期日均流量为140.1m3/d。

表2.1–15  老尾矿库各月渗滤液产生量一览表

| 月份 | 渗滤液产生量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 26.3 | 枯水期 |
| 2月 | 39.9 | 枯水期 |
| 3月 | 72.7 | 平水期 |
| 4月 | 102.6 | 平水期 |
| 5月 | 129.1 | 丰水期 |
| 6月 | 145.0 | 丰水期 |
| 7月 | 146.3 | 丰水期 |
| 8月 | 62.0 | 平水期 |
| 9月 | 45.5 | 枯水期 |
| 10月 | 30.1 | 枯水期 |
| 11月 | 33.9 | 枯水期 |
| 12月 | 23.9 | 枯水期 |

注：水期划分为枯水期（1~2月、9~12月）、平水期（3~4月、8月）、丰水期（5~7月）。

表2.1–16  老尾矿库渗滤液各水期产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) |
| --- | --- | --- |
| 枯水期 | 老尾矿库渗滤液 | 33.3 |
| 平水期 | 老尾矿库渗滤液 | 79.1 |
| 丰水期 | 老尾矿库渗滤液 | 140.1 |

##### （7）冶炼厂

冶炼厂采用火法冶炼，其中，精矿冶炼耗水6.8m3/d；另外，冶炼厂需新水900m3/d（来自480井口循环水池），其中高温冷却蒸发200m3/d，冲渣水蒸发100m3/d，设备冷却蒸发200m3/d，脱硫用水蒸发50m3/d，另外脱硫系统废水350m3/d随脱硫石膏渣排入石板冲尾矿库。

##### （8）生活污水

渣滓溪矿业现有员工800人，其中有600人在奎溪镇食宿，剩余200人在矿区食宿。在奎溪镇居住的员工，在矿区内生活用水量按0.05m3/d·人计；在矿区居住的员工，在矿区内生活用水量按0.12m3/d·人计，则矿区内生活用水水量为54m3/d。生活污水量为用水量的80%，则全厂生活污水产生量为43.2m3/d。

全厂生活污水没有集中收集系统，在各产生生活污水的区域，通过化粪池处理后，排入厂区排洪隧洞。

##### （9）雨水

目前，企业对选厂和冶炼厂的初期雨水进行了收集。选厂和冶炼厂的面积为0.96hm2和3.49hm2，可收集初期雨水的面积按60%计算。根据《有色金属工业环境保护工程设计规范》GB50988-2014的要求，初雨收集量可取15mm。则选厂和冶炼厂初期雨水产生量分别为86.4m3和307.7m3。选厂和冶炼厂均设置了初期雨水收集池。初期雨水经收集后回用于选矿和冶炼，后期雨水排入排洪隧洞。

##### （10）隧洞水

渣滓溪锑矿老尾矿库下设一条排洪隧洞，主要排泄渣滓溪溪水，同时也是生产生活区内的生活污水、生产生活区内的后期雨水，以及隧洞内的山体渗水的排泄渠道。渣滓溪隧洞水在矿山废水处理站附近排出。

a、渣滓溪水：排洪隧洞内的渣滓溪水量随季节变化而有较大变化。采用水文比拟法进行计算，渣滓溪引水口进口处的月平均流量枯水期为0.053m3/s（4536m3/d），平水期为0.127m3/s（11001.6m3/d），丰水期为0.226m3/s（19526.4m3/d），其中，在排洪隧洞进口处设置了取水点用于选矿，取水规模为326m3/d。

b、生活污水：根据前文计算，全厂生活污水产生量为43.2m3/d。

c、隧洞山体渗水：根据企业2021年9月对隧洞内的山体渗水进行的统计，隧洞内可统计的山体渗水水量为83.191t/h（1996.6m3/d）。本报告采用比拟法计算，山体渗水为枯水期为1550.2m3/d，平水期为3577.4m3/d，丰水期为6671.3m3/d。

调整前，不考虑矿区雨水，枯水期时排洪隧洞水水量为5803.4m3/d，其中约1150m3/d排入矿山废水处理站处理达标后排放至渣滓溪，剩余的4653.4m3/d直接排放；平水期时，排洪隧洞水水量为14474.2m3/d，其中约1150m3/d排入矿山废水处理站处理达标后排放至渣滓溪，剩余的13324.2m3/d直接排放；丰水期时，排洪隧洞水水量为25914.9m3/d，其中约1150m3/d排入矿山废水处理站处理达标后排放至渣滓溪，剩余的24764.9m3/d直接排放。

图2.1–4  矿山现状枯水期水平衡图（单位：m3/d）

图2.1–5  矿山现状平水期水平衡图（单位：m3/d）

图2.1–6  矿山现状丰水期水平衡图（单位：m3/d）

冶炼工程概述

渣滓溪冶炼厂于1986年进行了改扩建，生产规模由原来年产1000吨精锑扩大到2500吨/年精锑规模，同年获得安化县环境保护局环评批复（湘环冶字第63号）。

2013年，企业拟实施节能环保技改工程，采选规模扩大至21万t/a，同步对冶炼部分进行调整扩能，以自产锑矿为原料对冶炼系统改扩建，形成一条年产5250吨精锑生产线，配套建设废水、废气等环保设施。项目于2012年12月开工建设，在2013年8月委托环境保护部南京环境科学研究所编制完成《湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程(冶炼部分)环境影响报告书》，于2013年8月29日取得了《湖南省环境保护厅关于湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程（冶炼部分）环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕218号）。2016年项目建成，2018年2月11日，湖南省环境保护厅出具了《湖南省环境保护厅关于湖南安化渣滓溪矿业有限公司渣滓溪锑矿节能环保技改工程（冶炼部分）环境保护竣工验收的函》（湘环评验〔2018〕7号）。根据原节能环保技改工程环评及验收资料，该项目基本情况见下表。

表2.1–17  节能环保技改工程（冶炼部分）工程基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司锑矿节能环保技改工程 |  |
| 2 | 建设单位 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 |  |
| 3 | 建设性质 | 技术改造 |  |
| 4 | 建设地点 | 安化县奎溪镇白洋村湖南安化渣滓溪矿业有限公司原有锑冶炼厂区内 |  |
| 5 | 建设规模 | 拆除 | ①拆除原有厂房（正在拆除） ②淘汰原有生产线及生产设备（已淘汰） ③淘汰原有废水处理、废气治理及废渣库等环保设施（已淘汰）；保留 160m高的爬山烟道和36m烟囱。（保留160m爬山烟道） |
|  |  | 新建 | 新建一条5250t/a精锑生产线 ①新建厂房、原料库、产品库等； ②鼓风炉、反射炉、制粒、上料、物料传输等生产设施； ③新建初期雨水收集池、烟气处理、废水处理循环、废渣库等环保设施 |
| 6 | 开工建设时间 | 2012年12月 |  |
| 7 | 环保设施设计单位 | 长沙奥邦环保科技有限公司 |  |
| 8 | 环保设施监理单位 | 湖南华顺建设项目管理有限公司 |  |
| 9 | 试生产时间 | 2016年3月 |  |
| 10 | 年工作时间 | 每年工作277天，年工作277×24=6648h |  |
| 11 | 工程投资 | 总投资9225万元，其中环保投资1243万元，占总投资额的13.5%。 |  |
| 12 | 环评情况 | 2013年8月环境保护部南京环境科学研究所完成了《湖南安化渣滓溪矿业有限公司 渣滓溪锑矿节能环保技改工程(冶炼部分)环境影响报告书》，湖南省环境保护厅于 2013年8月29日以湘环评[2013]218号文予以批复。 |  |
| 13 | 工程纳污水体 | 渣滓溪 |  |

目前，渣滓溪矿业冶炼厂基本情况见下表。

表2.1–18  渣滓溪矿业冶炼厂基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 工程建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 鼓风炉 | 新建1.8m2的鼓风炉1座。 |
|  |  | 反射炉 | 新建炉床面积为16m2反射炉2座。 |
| 2 | 辅助设施 | 原料车间 | 720m2 |
|  |  | 石灰罐 | 40m3/30t |
|  |  | 药剂库 | 1440m2 |
|  |  | 材料工具房 | 250m2 |
|  |  | 罗茨风机房 | 108m2 |
|  |  | 中间风机房 | 48m2 |
|  |  | 主抽风机房 | 72m2 |
|  |  | 压风机房 | 135m2 |
| 3 | 环保设施 | 反射炉烟气 | 表冷+布袋收尘+碱液喷淋+160m爬山烟道+22m排气筒 |
|  |  | 鼓风炉烟气 | 表冷+布袋收尘+碱液喷淋+160m爬山烟道+22m排气筒 |
|  |  | 配料系统 | 布袋收尘+10m排气筒 |
|  |  | 废水处理设施 | 废水采用二次反应—二沉淀法；新建调节池（1100m3）；冲渣废水沉淀池及回用设施 |
|  |  | 一般固废暂存间 |  |
|  |  | 危险废物暂存间 |  |

冶炼工艺

工程采用火法冶炼工艺，其主体设备为鼓风炉、反射炉。

锑火法冶炼主体流程简述如下：

1、配料制团（粒）

渣滓溪选厂浮选锑精矿含水量高，通过管道直接输送至冶炼厂旁的过滤车间，通过陶瓷过滤机脱水至10~15%，滤液返回至选厂用于选矿，压滤后的精矿按比例加入粘结剂石灰进行混合及初步消化，经自然干燥4～6天，然后进行压密压团，制团后存入配料仓待用。

2、鼓风炉挥发熔炼

鼓风炉熔炼工序具体包括原料的运输，熔剂配比、进料、放渣、敲打布袋等。团矿、焦炭、铁矿石、石灰石、锑块矿等按配料比要求分别经给料机及电子皮带秤计量后，输送至配料胶带运输机，输送至鼓风炉顶上料并进行挥发熔炼。电子皮带秤可以瞬时计量和累计，给料量可以根据生产的需要及时调整。

配比好的原料在鼓风炉中挥发熔炼，在鼓风炉中达到锑与精矿中的脉石成分（主要是SiO2、FeO、CaO）有效分离。渣、锑锍实现澄清分离，产物主要有炉渣、锑锍，由于渣滓溪锑矿中Pb含量低，该工序不产出高铅锑。炉渣经水淬后外售水泥厂；锑锍返回鼓风炉配料。在鼓风炉挥发熔炼过程中，绝大部分锑以Sb2O3的形式挥发进入烟气，经冷却系统冷却后进布袋收尘室除尘，烟气再经脱硫系统脱硫处理后通过爬山烟道及烟囱外排，被收尘系统收集后的烟灰（锑氧）进入反射炉精炼。

3、反射炉精炼

反射炉精炼包括锑氧粉与还原煤配比、进料、扒渣、除砷、除铅、铸锭、产品包装、敲打布袋等。鼓风炉挥发熔炼产出的锑氧是含有多种杂质的金属氧化物和非金属氧化物的中间产品，主要的杂质有As2O3、PbO和SiO2及少量的Cu、Fe和S等。该锑氧和反射炉收尘烟灰（锑氧）与还原煤配料混合后加入反射炉进行还原熔炼，加纯碱、除铅剂精炼除去砷、铁、硫、铜等杂质，产出的合格锑液经铸锭去衣子包装出售。反射炉精炼过程为负压操作，避免烟气外溢。

反射炉内发生的主要化学反应方程式如下：

Sb2O3+3C=2Sb+3CO

2Sb2O3+3C=4Sb+3CO2↑

Sb2O3+3CO=2Sb+3CO2

3C+3CO2=6CO

4、烟气处理

鼓风炉烟气经冷却系统冷却后进布袋收尘室、脱硫系统处理后经爬山烟道和烟囱排放。反射炉烟气经冷却系统冷却后进布袋收尘室、脱硫系统处理后，再经爬山烟道和烟囱排放。

工程工艺流程图详见下图：

图2.1–7  生产工艺流程以及产污节点图

    - 工程主要原、辅材料

工程主要原材料消耗量见下表。

##### 表2.1–19  工程主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 粒度规格（mm） | 环评预估消耗量（t/a） | 实际消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 锑块矿 | 15-70 | 3000 | 5910 |
|  | 锑精矿（团球） | 20-50 | 7896 | 6248 |
| 辅料 | 焦炭 | 90-120 | 4200 | 5824 |
|  | 铁矿石 | 30-80 | 3000 | 4279 |
|  | 石灰石 | 20-50 | 2400 | 1512 |
|  | 石灰 | - | 8000 | 9104.66 |
|  | 烟煤 | 20-50 | 1680 | 1494 |
|  | 无烟煤 | 80 目 | 735 | 579 |
|  | 纯碱 | - | 525 | 547 |
|  | 除铅剂 | - | 50 | 74.5 |
|  | 电 | - | 236 万 kW | 320 万 kW |

调整内容

拟建项目概况

⑴ 项目名称：安化渣滓溪矿业智能化设备升级改造项目

⑵ 建设地点：益阳市安化县奎溪镇白羊社区

⑶ 建设单位：湖南安化渣滓溪矿业有限公司

⑷ 工程性质：技改

⑸ 开采方式：地下开采

⑹ 建设规模：保持21万t/a采选规模不变

⑺ 服务年限：矿山剩余服务年限为4.2年

⑻ 项目投资：项目总投资共计10000万元，其中环保投资527.1万元，占工程总投资的5.27%

⑼ 劳动定员：全厂现有员工800人。本次不新增员工。年生产天数为300天，每天三班，每班8小时。

本项目为矿山调整工程，主要是充填站扩建、选矿工艺调整（增加高压辊磨机）。另外，企业借此次智能升级改造的契机，拟对全厂水系统进行改造，改造内容如下：

- 渣滓溪引水工程。根据地表水环境质量现状监测，渣滓溪上游锑浓度为0.0510~0.0613mg/L，低于矿山废水排放浓度限值0.15mg/L，也低于排洪隧洞山体渗水锑平均浓度1.84mg/L（枯水期1.51mg/L，平水期1.84mg/L，丰水期0.623mg/L）。根据“清污分流”原则，建设单位拟将渣滓溪厂界处的上游来水用3根DN200的管道引流至排洪隧洞下游，避免与隧洞水混合，管线全长3475m。

- 生活污水收集和处理。目前，企业生活污水未集中收集和处理，各区域生活污水通过化粪池处理后排入排洪隧洞，再经废水处理站处理后达标排放。本次将企业生活污水集中收集后，排入新建的生活污水处理站，经处理后进入生产废水处理站进一步去除重金属。企业生活污水产生量为43.2m3/d。

- 增加隧洞内山体渗水处理规模。根据建设单位2021年9月监测及2024年6月、2024年11月监测，隧洞内山体渗水锑含量平均浓度枯水期1.51mg/L，平水期1.84mg/L，丰水期0.623mg/L。为改善下游渣滓溪水环境质量，企业在不扩建现有废水处理站的基础上，利用现有废水处理站富余处理能力，尽可能处理山体渗水，锑因子达到0.15mg/L限值排放。

- 在废水处理站下游新建渗滤液收集池。渗滤液收集池由河道内新建坝体及右侧山体组成，主要收集下游河道地下渗水及周边山体渗水，收集后的水通过潜污泵泵送至废水处理站处理后达到0.15mg/L限值排放。

本次调整不涉及采选规模和产品方案的变化。

调整后本项目主要建设内容见下表。

表2.1–20  调整后项目建设内容一览表

| 序号 | 项目组成 | 主要工程内容及功能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充填站 | 生产规模 | 现有充填站充填规模为3.6万m3/a，拟扩建至10万m3/a。 | 扩建 |
|  |  | 主要设备 | 立式砂仓Φ3m（改造为溢流水缓冲仓） | 改造 |
|  |  |  | 立式砂仓Φ5m（特殊工况充填应急） | 保留 |
|  |  |  | 充填管路 | 保留 |
|  |  |  | 水泥仓 | 新增 |
|  |  |  | 星型叶轮给料机 | 新增 |
|  |  |  | 螺旋选输送及电子秤 | 新增 |
|  |  | 生产工艺 | 低浓度全尾砂输送，膏体仓储浓密机浓缩脱水，一段高速柔性搅拌机搅拌，结构流充填料浆自流输送 |  |
| 2 | 选矿工艺调整 | 生产规模 | 处理能力50-100t/h，日处理能力500t/d | 依托 |
|  |  | 主要设备 | 在选厂破碎车间增加一台高压辊磨机 | 新增 |
|  |  | 生产工艺 | 对筛分后的原矿进一步进行破碎，将矿石破到6mm及以下。破碎后的原矿进入粉矿仓，后续进行磨矿。 | 新增 |
| 3 | 水系统调整 | 渣滓溪引水工程 | 根据地表水环境质量现状监测，渣滓溪上游锑浓度为0.0510~0.0613mg/L，低于矿山废水排放浓度限值0.15mg/L，也低于排洪隧洞山体渗水锑平均浓度1.84mg/L。根据“清污分流”原则，建设单位拟将渣滓溪厂界处的上游来水用3根DN200的管道引流至排洪隧洞下游，避免与隧洞水混合，管线全长3475m。 | 新增 |
|  |  | 生活污水收集和处理 | 生活污水收集和处理。目前，企业生活污水未集中收集和处理，各区域生活污水通过化粪池处理后排入排洪隧洞，再经废水处理站处理后达标排放。本次将企业生活污水集中收集后，排入新建的生活污水处理站，经处理后进入生产废水处理站进一步去除重金属。企业生活污水产生量为43.2m3/d。 | 增加收集和输送系统。 |
|  |  | 增加隧洞内山体渗水处理能力 | 增加隧洞内山体渗水处理规模。根据建设单位2021年9月监测，隧洞内山体渗水锑含量平均浓度为1.84mg/L。为改善下游渣滓溪水环境质量，企业在不扩建现有废水处理站的基础上，利用现有废水处理站富余处理能力，尽可能处理山体渗水，锑因子达到0.15mg/L限值排放。 | 利用现有设备，调整处理能力 |
|  |  | 废水处理站下游新建渗滤液收集池 | 渗滤液收集池由河道内新建坝体及右侧山体组成，主要收集下游河道地下渗水及周边山体渗水，收集后的水通过潜污泵泵送至废水处理站处理后达到0.15mg/L限值排放 | 利用现有设备，调整处理能力 |

本次调整完成后，全厂采选系统主要建设情况见下表。本次调整不涉及冶炼工程，本次调整完成后，冶炼工程情况见上文2.1.2章节。

##### 表2.1–21  本次调整完成后渣滓溪采选系统建设内容一览表

| 类别 | 单项工程 |  |  | 工程内容及规模 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工程 | 建设规模 |  |  | 采矿规模21万t/a。 |  | 不变 |  |
|  | 服务年限 |  |  | 原设计服务年限18.74年，剩余服务年限为4.2年。 |  | 不变 |  |
|  | 产品方案 |  |  | 锑矿原矿 |  | 不变 |  |
|  | 开采方式 |  |  | 地下开采 |  | 不变 |  |
|  | 开拓方式 |  |  | 明斜井+盲斜井联合开拓 |  | 不变 |  |
|  | 开采工艺 |  |  | 采矿方法调整为上向水平分层充填采矿法（采用尾砂胶结充填） |  | 不变 |  |
|  | 主井 |  |  | 井口标高+380m，提升能力为700t/d，位于选厂内； |  | 不变 |  |
|  | 副井 |  |  | 32平硐为副井，井口标高+325m |  | 不变 |  |
|  | 通风 |  |  | 单翼对角抽出式。新鲜风流由主提升井、阶段运输平巷、一侧天井、天井联络道进入采场工作面，污风经另一侧天井联络道、天井、回风巷道到回风井。 |  | 不变 |  |
|  | 中段设置 |  |  | 中段高度：45m。现阶段生产中段为-115～-250m中段 |  | 不变 |  |
|  | 充填站 |  |  | 现阶段：2018年建设，位于选厂内东北侧，设计充填能力为3.6万m3/a 调整后：原址扩建，仍在选厂内，设计充填能力为10万m3/a |  | 扩建 |  |
|  | 采矿工业场地 |  |  | 位于副井井口，占地0.94hm2，主要建有采矿办公楼、废石转运站、480井口循环水池（井下涌水收集池）、食堂、宿舍等。 |  | 不变 |  |
| 选矿工程 | 选矿规模 |  |  | 破碎700t/d，手选规模200t/d，浮选规模500t/d |  | 不变 |  |
|  | 选矿工艺 |  |  | 原节能技改工程选矿工艺为：粗碎-手选-细碎-筛分-磨矿-浮选工艺； 2023年12月新增智能分选系统，2024年8月增加高压辊磨机，选矿工艺变为：粗碎-中细碎-筛分-手选（原矿）+智能分选（废石）-高压辊磨-磨矿-浮选工艺； |  | 不变 |  |
|  | 产品方案 |  |  | 锑块矿10m3/d，锑精矿26.32m3/d。 |  | 不变 |  |
|  | 主要构筑物 |  |  | 破碎车间、筛分车间、磨浮车间、皮带廊、砂泵房、配电房、危废间、等。（高压辊磨机位于破碎车间内）。 |  | 不变 |  |
| 尾矿库 |  | 石板冲尾矿库 |  |  | 不变 |  |
|  |  | 选址 |  | 选厂东面直线距离约1.5km的石板冲，总占地17.9hm2。 |  |  |
|  |  | 坝高及库容 |  | 尾矿库初期坝坝底标高295m，坝高35m，库容29.40万m3。后期坝分两期建设：一期堆积坝顶标高370m，总坝高75m，总库容228.65万m3，服务年限25.75年；二期堆积坝顶标高391m，即最终堆积标高，总坝高96m，总库容442.85万m3。 尾矿库现状堆积标高352.5m，坝高57.5m，已用库容113万m3，剩余库容329.85万m3。 |  |  |
|  |  | 服务年限 |  | 设计服务年限49.86年 |  |  |
|  |  | 等别 |  | Ⅲ等库 |  |  |
|  |  | 放矿工艺 |  | 上游法 |  |  |
|  |  | 排洪系统 |  | 排水竖井-排洪隧洞；分为库外排洪及库内排洪系统。 |  |  |
|  |  | 防渗系统 |  | 由下至上结构为：地基整平夯实+细粒土（0.2m厚）+1.5mmHDPE膜+过渡层、保护层 |  |  |
|  |  | 回水方案 |  | 排洪隧洞出口建有一座400m3澄清水池，收集尾矿库溢流水及渗滤液。回水路线为澄清水池-基础坝+375平硐-管道自流+325平巷-480井口循环水池。 |  |  |
|  |  | 老尾矿库 |  |  | 不变 |  |
|  |  | 位于厂区中南部。已按要求于2018年进行了闭库。尾矿库渗滤液排入生产废水处理站处理。 |  |  |  |  |
| 辅助工程 |  | 办公生活 |  | 采矿工业广场设有矿部和宿舍；选厂设有办公楼和食堂、浴室等； 厂区中部设有2座办公楼及宿舍15栋。 | 不变 |  |
| 储运工程 |  | 废石场 |  | 位于厂区中部，占地10160m2，废石来自井下生产和选厂智能分选系统，临时堆存后用于井下充填。 | 不变 |  |
|  |  | 炸药库 |  | 工业广场南侧300m，分别建有值班室、雷管库（8000发）和炸药库（TNT2吨）。 | 不变 |  |
|  |  | 运输工程 |  | 矿石运输采用“U”型翻斗矿车，轻便铁轨，机车运输。运输路线为：采场出矿——中段运输平巷——溜井——斜井提升——地表矿仓。 锑精矿泵送至冶炼厂压滤车间。 | 不变 |  |
| 公用工程 |  | 供水 |  | 全厂生活水源为木榴村水源地； 采选生产用水主要是井下涌水和尾矿库溢流水，枯水期通过排洪隧洞口水源地（渣滓溪）补充。 | 不变 |  |
|  |  | 排水 |  | 现阶段： 井下生产废水和井下涌水通过井下水仓收集后排入480井口循环水池； 尾矿库溢流水和渗滤液通过坝下澄清水池收集后排入480井口循环水池； 480井口循环水池供应选厂、冶炼厂用水，多余的，同老尾矿库渗滤液一起，排入生产废水处理站，处理后达标排放。 | 改造 |  |
|  |  |  |  | 生活污水无统一的收集和处理系统，通过化粪池处理后就近排入排洪隧洞，部分进入生产废水处理站与生产废水一同处理后排入渣滓溪，部分直接排放。 调整后： 由于增加了充填量，充填耗水量增加，废水处理站处理的企业生产废水水量减少；增加山体渗水处理量，枯水期处理1550.2m3/d，平水期2161.45m3/d，丰水期1200.85m3/d；新建生活废水处理站及相关管道，对生活污水进行集中收集和处理，处理后的生活污水送厂内生产废水进一步去除重金属。 其他不变。 | 新增生活污水处理系统 |  |
|  |  |  |  | 雨水及事故水：选厂内设置了截排水沟；选矿厂在地势最低点设置了一个10m3容积的初期雨水抽提井，兼做事故池，并在雨水抽提井周围建设了积水围堰，用于收集初期雨水，初期雨水抽提至选矿车间内应急池，回用于选矿。选厂后期雨水通过管道排入了排洪隧洞。 | 不变 |  |
|  |  | 供电 |  | 35KV变电站1座，各分厂或车间分别设置配电室 | 不变 |  |
| 环保工程 |  | 废气治理 |  | 井下采取湿式凿岩、喷雾洒水、洗壁等降尘措施，采用机械通风对地下采场进行通风换气。 | 不变 |  |
|  |  |  |  | 选厂矿石破碎、筛分将粉尘，主要是通过洒水抑尘处理。 | 不变 |  |
|  |  | 废水治理 | 选矿废水 | 选矿废水主要包括各类浓密水、选厂冲洗水，全部回用于选矿生产。 | 不变 |  |
|  |  |  | 采矿废水 | 井下生产废水和井下涌水通过井下水仓收集后排入480井口循环水池，用于选矿和冶炼，多余的排入废水处理站； | 不变 |  |
|  |  |  | 尾矿库废水 | 矿库溢流水和渗滤液通过坝下澄清水池收集后排入480井口循环水池，用于选矿和冶炼，多余的排入废水处理站； | 不变 |  |
|  |  |  | 排洪隧洞水 | 排洪隧洞内有山体渗水，随溪水排放至下游。在隧洞口，部分进入生产废水处理站与生产废水一同处理后排入渣滓溪，部分直接排放。 调整后增加排洪隧洞中山体渗水的处理规模。 | 调整 |  |
|  |  |  | 生产废水处理站 | 老尾矿库下游建有企业生产废水处理站，处理能力为140m3/h，采用混凝沉淀工艺，处理后达标排放至渣滓溪。 | 不变 |  |
|  |  |  | 生活污水 | 目前：生活污水未集中收集，各区域生活污水通过化粪池处理，排入排洪隧洞，后经生产废水处理站处理后达标排放。 调整后：新建生活废水处理站及相关管道，对生活污水进行集中收集和处理，处理后的生活污水送厂内生产废水进一步去除重金属。 | 调整 |  |
|  |  |  | 渣滓溪引流 | 目前：渣滓溪通过排洪隧洞排泄，与隧洞内的山体渗水混流后，锑浓度升高。 调整后：将渣滓溪用3根DN200的管道从上游引流至排洪隧洞下游。 | 新增 |  |
|  |  | 固废处理 | 尾砂 | 目前：2018年建设充填站后，尾砂产生量为473.68t/d，其中154.56t/d尾砂用于井下充填，剩余319.12t/d尾砂排放至尾矿库。 调整后：设计充填能力由3.6万m³/a提升至10万m³/a。 尾砂产生量为473.68t/d，其中154.56t/d尾砂用于井下充填，剩余319.12t/d尾砂排放至尾矿库。 | 扩建充填站 |  |
|  |  |  | 采矿废石 | 90%不出井，剩余10%采矿废石和选厂废石临时堆存至废石堆场，随后用于井下充填。 | 不变 |  |
|  |  |  | 选矿废石 | 原环评及验收阶段：产生量为190t/d，临时堆存于废石场，后用于井下充填。 现阶段：产生量为200t/d，临时堆存于废石场，后用于井下充填。 | 不变 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 在厂内收集，定期交由乡镇环卫部门处理。 | 不变 |  |
|  |  |  | 废水处理站污泥 | 排放至尾矿库。 | 不变 |  |
|  |  |  | 危险废物 | 采选危险废物主要是采选过程中产生的危险废物主要是废机油、空油桶。储存在选厂危废临时储存点内，废机油复用于采矿设备润滑，空油桶等交由益阳鑫诚环境科技有限公司处置 | 不变 |  |
|  |  | 地下水污染防治 |  | 选厂地面全部使用混凝土硬化；尾矿库采用采用HDPE膜防渗；选厂事故池、尾矿库渗滤液回水池、各循环水池、废水处理站等均进行了防渗。 | 不变 |  |
|  |  |  |  | 厂区内共设置了5座地下水监控井。 | 不变 |  |
|  |  | 环境风险管控 |  | 企业按要求编制了突发环境事件应急预案，最近一次修编为2021年. | 不变 |  |
|  |  |  |  | 企业按要求编制了《湖南安化渣滓溪矿业有限公司土壤污染隐患排查报告》，最近一次修编为2022年。 | 不变 |  |

充填站扩建工程

- 一、充填系统设计能力

根据当前生产对充填系统能力需求、后续扩大生产及深部安全高效开采需要，调整后的充填系统能力确定为60~80m³/h，年充填能力不低于10万m³。

①日平均充填实体量

全年按工作300天计算，日均充填量为333.3m3/d

②日需平均充填料浆量

式中：－日平均充填料浆体积，m3/d；

K1－沉缩比，取K1=1.05；

K2－流失率，取K2=1.02。

③日充填料浆制备能力

式中：－矿山日充填能力，m3/a；

K－充填作业不均衡系数，取K=1.3。

④充填系统小时充填能力

式中：

Qh－充填系统小时充填能力，m3/h；

h－每班充填下料时间（不包括准备和清洗时间），h=6.0小时。

根据以上计算结果决定：调整优化后的充填系统能力设计为60～80m³/h，充填站最大充填量464m³/d。充填站工作制度为：300d/a，1班/d，8h/班（实际充填料浆下料时间为6h）。充填料制备站充填能力计算如表3-1所示：

##### 表2.1–22  充填料制备站充填能力计算表

| 序号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山年平均充填量 | 万m3 | 10 |  |
| 2 | 矿山日平均充填量 | m3/d | 357 |  |
| 3 | 充填不均衡系数 |  | 1.3 |  |
| 4 | 矿山日最大充填能力 | m3 | 464 |  |
| 5 | 充填站每天工作时间 | h | 8 | 1班 |
| 6 | 充填站单套系统充填能力 | m3/h | 60～80 | 1套 |

- 二、充填系统工作制度

充填站工作制度为间断生产工作制，年工作日300天，每天1班生产，每班工作8小时，需大方量连续充填时可适当延长日作业时间。

全尾砂泵送及浓密系统工作制度为间断生产工作制，年工作日300天，每天2班生产，每班工作6~8小时。

- 三、充填系统调整建设方案

新建一座ϕ8m×16m的膏体仓储浓密机用于全尾砂浓密。

- 四、新建膏体仓储浓密机站址

结合现有充填站设备布置位置及场地情况，新建膏体仓储浓密机位于现充填系统立式砂仓西南侧，场地标高+385m，浓密机底流可利用高差自流输送至搅拌机内，有利于降低后期充填运营成本。

- 五、调整后的工艺流程

对现有充填系统调整后将实现全尾砂高浓度充填，新增设备包括膏体仓储浓密机、高速柔性搅拌机、流量计、浓度计及自动化控制系统、空压机，现有充填系统水泥仓、螺旋电子称及充填管路可利旧继续使用，现有1#立式砂仓改建为溢流水缓存池，现有2#砂仓用于改造后充填系统的备用尾矿浓缩设备。

调整后的充填工艺流程如下：选矿厂排出的全尾矿通过尾矿输送泵站输送至充填站膏体仓储浓密机顶部中心桶进料环槽内，与配置好的絮凝剂溶液充分发生物理反应形成全尾砂絮团，消能处理后经过分料盘快速沉降至膏体仓储浓密机内，全尾砂絮团经过沉降、浓缩后，浓密机底流浓度达到65%以上。澄清的溢流水从膏体仓储浓密机顶部自流至充填站溢流水缓存池，在自流至选厂回用。浓缩后的高浓度全尾砂浆从膏体仓储浓密机底部排出，依靠高泥层压力自流输送至高速柔性搅拌机中，胶结剂经过微粉秤按设计配比计量后输送搅拌机，调浓水依据设计配比需求经过流量计、电磁阀计量后输送至搅拌机，胶结剂、尾砂浆和调浓水（按需添加）在搅拌机中搅拌均匀后，通过充填管道自流输送至采空区进行充填。充填料浆输送前需用清水润管以排出管道内空气、清理管道内异物并润滑管道，充填结束后亦需用清水清洗管道以清除管道壁附着及局部淤积的充填料浆。

##### 图2.1–8  充填工艺流程图

- 六、充填材料

根据采矿方法需求，平均灰砂比按1：12计算，充填料浆浓度按70%，经计算加权平均后充填1m³空区材料消耗具体见下表所示。

经计算年产尾砂量14.2万t，年消耗尾砂量12.6万t，年胶固粉（水泥）消耗量1.05万t，尾砂利用率约88.73%，水消耗量为7.36万t/a，来自尾砂含水。

##### 表2.1–23  充填站物资消耗量表

| 序号 | 项目 | 每m3消耗量 | 日消耗 | 年消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg | m3/d | t/a |
| 1 | 尾砂（干） | 1178 | 420.5 | 126163.8 |
| 2 | 水泥 | 98 | 35.0 | 10495.8 |
| 3 | 水（充填体） | 547 | 195.3 | 58583.7 |
| 4 | 水（冲洗） | - | 50 | 15000 |

- 七、充填子系统

（1）全尾砂浓密系统

选矿厂每天产生尾砂-200目占比约67%，根据类似矿山工程经验，推荐选用1台ф8×16m的膏体仓储浓密机用于全尾砂浓密充填。

膏体仓储浓密机参数及指标：

浓密机型号    ：GCN 8；

浓密机尺寸    ：φ8m×H16m；

尾砂处理能力  ：>1000m3/d；

有效容积      ：500m³；

仓储能力      ：600t；

底流浓度      ：≥65%；

溢流含固量    ：＜300ppm；

工作制度      ：330d/a，8~10h/班，1班/d。

絮凝剂自动加药机与浓密机配套使用，根据室内絮凝沉降实验结构，絮凝剂使用量为20~30g/t，则干粉状絮凝剂最大用量为1.248kg/h。在絮凝剂自动加药中的絮凝剂溶液浓度设计为1‰，则絮凝剂溶液用量为1.248m³/h。通过在线稀释系统，将絮凝剂浓度进一步稀释为0.5‰，以提高絮凝沉降效果，每小时输送浓密机中心桶的絮凝剂溶液量为2.496m3/h。因此，配置一台絮凝剂自动加药机：XNT-3000L，箱体304不锈钢3槽；螺旋给料机变频调节、功率0.55kW；搅拌电机功率0.75kW/台、3台，搅拌轴及桨叶材质304不锈钢；不锈钢螺杆泵变频调节3kW/台、Q=5m³/h、H=60m、2台；料位开关缺料报警、涡轮数显流量计、加热系统（总功率27kW，3台温控仪），螺杆泵、螺旋给料机变频接入总控制，带二次稀释泵。

配置一台潜水泵用于将选厂输送过来的全尾砂强制稀释至最佳絮凝浓度，潜水泵参数：150m3/h，功率7.5kW。

（2）胶固粉（水泥）仓储及给料

按胶固粉用量最大的灰砂比1:8（胶凝剂耗量约0.19t/m3），按60m3/h充填能力计算，最大胶凝剂单耗为：0.19×60=11.4t/h，原有胶凝剂仓有效容积约80t，在每日均储满的情况下，可满足每日7小时连续充填420m3需求，原有胶凝剂剂供料系统可利旧使用。

（3）全尾砂充填料浆制备

全尾砂结构流充填料浓度高，粘度高、搅拌难度大，普通搅拌机无法满足搅拌要求，为确保充填料浆的制备均匀，将充填站现有普通立式搅拌机更换为高速柔性搅拌机。充填料经搅拌均匀制备成浓度适中、流动性良好的充填料浆，通过自流输送至井下采场空区进行充填。

根据充填系统能力为60~80m3/h，高速柔性搅拌机型号JBJHY-01，主要技术参数见下表。

##### 表2.1–24  JBJHY-01高速柔性搅拌机主要参数表

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JBJHY-01 |  |
| 2 | 桶体规格 | Φ2×2m |  |
| 3 | 出料容量 | 6.28m³ |  |
| 4 | 进料容量 | 6.28m³ |  |
| 5 | 生产能力 | 60~80m³/h |  |
| 6 | 搅拌电机功率 | 75kw | 变频电机 |
| 7 | 搅拌机转速 | 0~247r/min | 可调速 |

（4）全尾砂充填料浆输送

充填站地面选址标高为+385m，现管道输送最低水平-295m，高程差约680m，管道敷设长度约860m，计算充填倍线约1.26，有利于自流输送，本次依旧采取自流输送工艺。

- 八、充填系统主要设备

充填站扩建后，主要设备见下表。

##### 表2.1–25  充填站主要设备、设施统计表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膏体仓储浓密机 | Φ8m | 1 | 新增 |
| 2 | 浓度计 | DN125 | 1 | 新增 |
| 3 | 放砂流量计 | DN125 | 1 | 新增 |
| 4 | 调浓水流量计 | DN80 | 1 | 新增 |
| 5 | 高速柔性搅拌机 | 60~80m3/h | 1 | 新增 |
| 6 | 絮凝剂添加装置 | 3m3 | 1 | 新增 |
| 7 | 空压机 | 20m3/min | 1 | 新增 |
| 8 | 空压机 | 10m3/min | 1 | 利旧 |
| 9 | 溢流水仓 | Φ3m砂仓 | 1 | 利旧 |
| 10 | 水泥仓 | 150t | 1 | 利旧 |
| 11 | 空压机棚 |  | 7×5m | 新增 |
| 12 | 絮凝剂制备室 |  | 5.5×4m | 新增 |
| 13 | 配电室 |  | 5×4m | 新增 |
| 14 | 中控室 |  |  | 利旧 |
| 15 | 充填料浆制备厂房 |  |  | 利旧 |

水系统改造

- 一、渣滓溪引水工程

（1）引水工程的建设目的

根据对渣滓溪上游水质的多次监测，渣滓溪上游来水中锑平均含量枯水期为0.0566mg/L，平水期为0.036mg/L，丰水期为0.0574mg/L，由于区域地质原因，超出了地表水水质标准（锑：0.005mg/L），但低于本项目废水排放标准（锑：0.15mg/L）。

目前，渣滓溪溪水与排洪隧洞的山体渗水混流，相当于对高浓度的山体渗水进行了稀释，废水处理站处理溪水与山体渗水的混流，相对于仅处理山体渗水，对锑的总去除量是降低的。

为了最大限度的减少区域向下游排放的锑总量，最大限度的利用矿山废水处理站处理能力，因此，企业拟实施渣滓溪引水工程，将渣滓溪通过管道引流至下游，可将废水处理站富余的处理能力尽可能用于处理高浓度的山体渗水。

（2）起点、终点设置

在渣滓溪矿业排洪隧洞进口处以内5m处设置拦挡坝，拦挡坝坝体连接引水管，做为引水工程起点。

引水管在排洪隧洞内穿行，至排洪隧洞出口处下游10m处排泄渣滓溪溪水。

（3）主要构筑物及材料

a、拦挡坝

在渣滓溪矿业红旗村、长富村排洪隧洞口以内5m处设置拦水坝，拦水坝长2m、高0.5m、厚0.5m。暴雨季节渣滓溪可越过拦挡坝溢流至排洪隧洞。

b、引水管

红旗村河道设置两条DN200引水管，引水管长度均为1600m。在拦水坝上开孔，一上一下，相距10cm，分别连接两条引水管；长富村河道设置一条DN200引水管，长度为275m，引流至红旗村地表水引流管内。

引水管材质为钢骨架PE管。

##### 图2.1–9  引水工程示意图

（4）引水水量

①设计流速

DN200引水管采用自流形式，根据曼宁公式：

其中：v—管道设计流速（m/s）

R—水力半径（m）

I—水力坡度

n—粗糙系数

表2.1–26  引水管设计流速

| 参数 | n | R（m） | I | v（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.010 | 0.1 | 0.0544 | 5.025 |

由上式可知，引水管出水流速为5.025m/s。

根据《室外排水设计标准》，“5.2.5排水管道的最大流速宜符合下列规定：非金属管道宜为5.0m/s，经试验验证可适当提高。”

因此，本报告引水管设计流速取5.0m/s。

②设计流量

其中：Q—设计流量（m3/s）

v—流速（m/s）

A—水流有效断面面积（m2）

表2.1–27  引水管设计流量

| 参数 | v（m/s） | R（m） | A（m2） | Q（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 5.0 | 0.1 | 0.0314 | 0.157 |

由上式可知，单根引水管出水流量为0.157m3/s。引水工程设置了2条DN200引水管，因此，最大设计出水流量为0.314m3/s。

③引水水量

本次评价采用距离项目选址30km处的梧桐水文站作为参证站，梧桐水文站集雨面积为570km2；该区域与本项目地表水预测河段区域的下垫面条件相近，降水条件相近。因此，本报告以梧桐水文站，通过水文比拟法，并采用各月多年平均径流量进行修正，推算渣滓溪各月流量。

选取公式如下：

式中：Q设、Q参——设计流域、参证流域的流量，m3/s；

F设、F参——设计流域、参证流域的集雨面积，km2，

P设、P参——设计流域、参证流域的多年平均降雨量，mm。

表2.1–28  渣滓溪上游各月径流量一览表

| 月份 | 参证流量（m3/s） | 参证流域面积（km2） | 渣滓溪上游流域面积（km2） | 渣滓溪上游流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10.06 | 570 | 2.433 | 0.043 |
| 2月 | 13.76 |  |  | 0.059 |
| 3月 | 27.78 |  |  | 0.119 |
| 4月 | 37.91 |  |  | 0.162 |
| 5月 | 49.30 |  |  | 0.210 |
| 6月 | 53.60 |  |  | 0.229 |
| 7月 | 55.88 |  |  | 0.239 |
| 8月 | 23.69 |  |  | 0.101 |
| 9月 | 16.83 |  |  | 0.072 |
| 10月 | 11.49 |  |  | 0.049 |
| 11月 | 12.53 |  |  | 0.053 |
| 12月 | 9.12 |  |  | 0.039 |
| 最大流量 | 103.266 |  |  | 0.441 |
| 最小流量 | 3.395 |  |  | 0.015 |

为方便计算，同时根据本项目所在地实际情况，1月~2月、9月~12月为枯水期，3月~4月、8月为平水期，5月~7月为丰水期，本报告取各水期的日流量平均值作为计算依据。

表2.1–29  渣滓溪上游来水水量一览表

| 季节 | 月份 | 流量 (m3/s) | 流量 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 1月~2月、9月~12月 | 0.053 | 4536 |
| 平水期 | 3月~4月、8月 | 0.127 | 11001.6 |
| 丰水期 | 5月~7月 | 0.226 | 19526.4 |
| 最大流量 | / | 0.441 | 38102.4 |
| 最小流量 | / | 0.015 | 1296 |

④渣滓溪锑背景浓度

对于渣滓溪溪水，本次评价对上游渣滓溪背景浓度进行了检测，1月监测结果分别为0.0602mg/L、0.0539mg/L、0.0556mg/L，3月监测结果为0.0360mg/L，5月监测结果分别为0.0598mg/L、0.0613mg/L、0.0510mg/L，6月监测结果为0.0541mg/L。

调整前，企业在排洪隧洞进口处设置了取水点用于选矿，取水规模为326m3/d。

调整后，企业不再在排洪隧洞进口处设置取水点用于选矿，转而利用废水处理站外排废水。

表2.1–30  调整前渣滓溪上游来水锑产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 总流量 (m3/d) | 取水量 (m3/d) | 进入排洪隧洞 水量(m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 锑产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 渣滓溪上游来水 | 4536 | 326 | 4210 | 0.0566 | 0.238 |
| 平水期 | 渣滓溪上游来水 | 11001.6 | 326 | 10675.6 | 0.0360 | 0.384 |
| 丰水期 | 渣滓溪上游来水 | 19526.4 | 326 | 19200.4 | 0.0574 | 1.102 |

表2.1–31  调整后渣滓溪上游来水锑产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 总流量 (m3/d) | 取水量 (m3/d) | 引水量(m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 锑产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 渣滓溪上游来水 | 4536 | 0 | 4536 | 0.0566 | 0.257 |
| 平水期 | 渣滓溪上游来水 | 11001.6 | 0 | 11001.6 | 0.0360 | 0.396 |
| 丰水期 | 渣滓溪上游来水 | 19526.4 | 0 | 19526.4 | 0.0574 | 1.121 |

⑤引水工程实施情况结论

综上所述，一般情况下，引水管可将渣滓溪水流全部引至下游，但遇到暴雨时，仍有0.127m3/s（10972.8m3/d）需依靠排洪隧洞排水。

- 二、生活污水收集处置系统

（1）生活污水处理现状

矿区目前大部分生活区域为旱厕，且暂无改厕计划。生活污水主要是厨房用水、洗浴用水这类生活灰水，生活污水以雨污混流为主，部分房屋实施了污水管道改造，但最终仍进入雨水沟排放。根据现场调查，矿区内目前居住人口约800人。主要分布在选矿厂至冶炼厂道路沿线、办公区后面以及采矿工业广场。各片区生活污水最终均进入排洪隧洞，混入渣滓溪溪水、隧洞山体渗水，部分进入矿区废水处理站处理，部分随渣滓溪溪水排入下游。

生活污水含有较高浓度的COD、氨氮和石油类。现状一方面未能全部对其进行处理，一方面增加了生产废水处理站处理COD等的负荷，因此，需要对生活污水进行集中收集和处理。

- （2）渣滓溪矿业生活污水收集处置系统改造工程

矿山生活污水产生量为43.2m3/d，全厂生活污水通过收集系统，排入新建的生活污水处理站，经处理后进入生产废水处理站进一步去除重金属。

矿区内生活污水通过新建地埋式污水管道接入新建的生活污水处理站。矿区内生活区域较为分散，需分片区铺设排水管道，由厂区办公楼至污水处理厂为干管，其余管道均为支管。

本工程截污本工程截污主、次干管全长约3800m。其中干管2610m，支管1190m。材质均为HDPE双壁波纹管，新建管道的管径及管长如下：

干管：  Φ315           L=2610m

支管：  Φ160           L=1190m

- 三、增加隧洞内山体渗水处理能力

目前，渣滓溪矿业对排洪隧洞内的水的处理量约为1150m3/d。调整后，充分利用废水处理站富余的处理能力：在枯水期，增加隧洞水处理能力至1550.2m3/d；平水期为2161.45m3/d；丰水期时为1200.85m3/d。利用现有管线，不新增建构筑物。

企业在排洪隧洞出口处已设置拦坝，枯水期即可将山体渗水转至废水处理站处理，平水期和丰水期可收集并处理一部分山体渗水，其他山体渗水需直排入渣滓溪，拦坝现状如下图所示：

图2.1–10  隧洞出口拦坝

排洪隧道贯穿渣滓溪矿区，呈“Y”字型，起点分别位于长富村方向和红旗村方向生活区域，两段交汇于职工活动中心下方，出口位于废水处理站调节池旁，示意图见下图2.1–9。主隧道长约1100m，断面为圆拱直墙型，主隧道上段（入水口至库内支排洪隧道与主隧道贯通处）断面尺寸为2.0×2.3m，主隧道下段（库内支排洪隧道贯通处以下至主隧道出水口）断面尺寸为2.5×2.7m。

图2.1–11  排洪隧洞示意图

隧洞内山体渗水来自大气降水及其形成的地下径流，经调查，隧洞内山体渗水锑浓度和水量如下：

①锑背景浓度

平水期

建设单位于2021年9月对排洪隧洞中的山体渗水进行了监测，主要监测因子为锑，监测结果如下，锑浓度平均值为1.84mg/L。

##### 表2.1–32  隧洞内山体渗水水质监测结果一览表

| 编号 | 流量(m3/h) | 锑浓度（mg/L） | 标准值 | 锑占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号点 | 3.51 | 2.23 | 0.15 | 1487 |
| 5号点 | 8.42 | 0.56 | 0.15 | 373 |
| 10号点 | 0.97 | 2.08 | 0.15 | 1387 |
| 4号点 | 5.83 | 4.32 | 0.15 | 2880 |
| 11号点 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 120 |
| 3号点 | 0.11 | 3.09 | 0.15 | 2060 |
| 12号点 | 0.04 | 8.93 | 0.15 | 5953 |
| 13号点 | 0.03 | 1.77 | 0.15 | 1180 |
| 1号点 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 80 |
| 14号点 | 0.001 | 1.09 | 0.15 | 727 |
| 不明显渗漏点（推算值） | 63.98 | 1.76 | 0.15 | 1173 |

本论证报告引用《安化渣滓溪矿业智能化设备升级改造项目（井下充填）环境影响报告表》（下文简称“锑矿升级改造环评）”中的地表水监测数据，监测单位为湖南乾诚检测有限公司。

丰水期

由下文4.1.4章节可知，2024年6月隧洞水的锑浓度为0.623mg/L。

枯水期

由下文4.1.5章节可知，2024年11月隧洞水的锑平均浓度为1.51mg/L。

表2.1–33  隧洞内山体渗水锑浓度一览表

| 季节 | 编号 | 锑浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 枯水期 | 隧洞山体渗水 | 1.51 |
| 平水期 | 隧洞山体渗水 | 1.84 |
| 丰水期 | 隧洞山体渗水 | 0.623 |

②水量

为计算排洪隧洞中的山体渗水产生量，考虑到山体渗水与降雨量正相关，而地表径流量也与降雨量正相关。本报告通过比拟法，并采用多年平均径流量进行修正，推算各月山体渗水产生量。本次评价采用距离项目选址30km处的梧桐水文站作为参证站，梧桐水文站集雨面积为570km2；该区域与本项目区域的下垫面条件相近，降水条件相近。因此，以梧桐水文站为参证站是可行的。

式中：Q山体、Q测——山体渗水产生量、山体渗水实测量，m3/d；

P参——参证水文站月平均径流量，m3/s；

P基——实测量对应的当月平均径流量，m3/s，本报告取对应的2021年9月流量。

表2.1–34  隧洞内山体渗水各月产生量一览表

| 月份 | 参证流量（m3/s） | 基准流量（m3/s） | 山体渗水实测量(m3/d) | 山体渗水产生量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10.06 | 15.84 | 1996.6 | 1268.0 |
| 2月 | 13.76 |  |  | 1734.4 |
| 3月 | 27.78 |  |  | 3501.6 |
| 4月 | 37.91 |  |  | 4778.5 |
| 5月 | 49.30 |  |  | 6214.2 |
| 6月 | 53.60 |  |  | 6756.1 |
| 7月 | 55.88 |  |  | 7043.6 |
| 8月 | 23.69 |  |  | 2986.1 |
| 9月 | 16.83 |  |  | 2121.4 |
| 10月 | 11.49 |  |  | 1448.3 |
| 11月 | 12.53 |  |  | 1579.4 |
| 12月 | 9.12 |  |  | 1149.6 |

为方便计算，同时根据本项目所在地实际情况，1月~2月、9月~12月为枯水期，3月~4月、8月为平水期，5月~7月为丰水期，本报告取各水期的日流量平均值作为计算依据。

表2.1–35  隧洞内山体渗水水量一览表

| 季节 | 月份 | 流量 (m3/d) |
| --- | --- | --- |
| 枯水期 | 1月~2月、9月~12月 | 1550.2 |
| 平水期 | 3月~4月、8月 | 3755.4 |
| 丰水期 | 5月~7月 | 6671.3 |

③隧洞内山体渗水锑产生情况

表2.1–36  隧洞内山体渗水锑产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 锑产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 隧洞山体渗水 | 1550.2 | 1.51 | 2.341 |
| 平水期 | 隧洞山体渗水 | 3755.4 | 1.84 | 6.910 |
| 丰水期 | 隧洞山体渗水 | 6671.3 | 0.623 | 4.156 |

④引水工程实施后隧洞内山体渗水排放情况

引水工程实施后，枯水期，隧洞内山体渗水可全部转至废水处理站处理，再达标排放；平水期、丰水期等降雨量较大的情况下，废水处理站已满负荷运行时，不能处理的隧洞内山体渗水需直接排放至渣滓溪。

- 四、收集处理下游河道地下渗水及周边山体渗水

上游地表水及达标排放废水被引流后，新建渗滤液收集池主要收集下游河道地下渗水及山体渗水，收集后的水通过潜污泵泵送至废水处理站处理后排放。渗滤液收集池由河道内新建坝体及右侧山体组成。新建拦水坝长25m、高2.5m（地下1m，地上1.5m）、厚0.5m，有效蓄水量为75m3。渗滤液收集池顶部增加盖板，防止洪水期排洪隧道内水流进入收集池内，盖板尺寸为25*3*0.5m。

①锑背景浓度

下游河道地下渗水及周边山体渗水锑浓度参照排洪隧洞中的山体渗水的锑浓度平均值，为1.84mg/L。

②水量

此部分水量较小，本次论证不再考虑其水量。

调整后水平衡

图2.1–12  调整后矿山枯水期水平衡图（单位：m3/d）

图2.1–13  调整后矿山平水期水平衡图（单位：m3/d）

图2.1–14  调整后矿山丰水期水平衡图（单位：m3/d）

废水产生及排水情况

调整前废水产排情况

一、生产废水

（1）废水处理站处理水量

目前，渣滓溪矿业主要的废水有井下涌水、采矿废水、充填废水、选矿废水、尾矿库废水、雨水、生活污水，其中采选废水、充填废水、尾矿库废水经矿山废水处理站处理后排放，生活污水经化粪池处理后排入排洪隧洞；冶炼系统为独立的生产系统，不排放生产废水，但脱硫系统废水排至尾矿库；另外，排入渣滓溪的除了废水处理站废水外，还有厂区雨水和隧洞山体渗水。

进入下游渣滓溪的水，主要包括两部分：一、废水处理站出水；二、隧洞出水（不包括进入废水处理站部分）。根据前文水平衡，枯水期，进入废水处理站的生产废水为526.9m3/d，进入废水处理站的隧洞水为1150m3/d；平水期，进入废水处理站的生产废水为1247.3m3/d，进入废水处理站的隧洞水为1150m3/d；丰水期，进入废水处理站的生产废水为2207.9m3/d，进入废水处理站的隧洞水为1150m3/d。全年废水处理站排水水量为83.30万t/a。2021~2023年，矿山废水处理站出水水量分别为：78.7万t/a、84万t/a、81.7万t/a，平均实际排水量为81.47万t/a。

（2）排放浓度及排放总量

根据水平衡分析，企业全年废水排放量为83.30万t/a；近三年平均排水量为81.47万t/a。本次论证采用较大值作为计算值。

本次论证，参考《污染源源强核算技术指南 准则》HJ884-2018的规定：

①现有工程污染源源强的核算应优先采用实测法，各行业指南也可根据行业特点确定其他核算方法；

②采用实测法核算时，对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等要求采用自动监测的污染因子，仅可采用有效的自动监测数据进行核算；

③对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等未要求采用自动监测的污染因子，核算源强时优先采用自动监测数据，其次采用手工监测数据。

因此，本次论证采用2023年企业总排口在线监测数据，选用排放浓度的平均值计算企业排放总量。铅、汞、镉、铬无在线数据，本次论证采用企业2023年月度自行监测数据的平均值。

##### 表2.1–37  矿山废水污染物排放一览表

| 因子 | 平均排放浓度（mg/L） | 排放标准 （mg/L） | 废水排放量（万t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 排污权量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 6.15 | 60 | 83.30 | 5.123 | 6.83 | / |
| 氨氮 | 0.32 | 8.0 |  | 0.267 | 0.37 | / |
| 总磷 | 0.04 | 1.0 |  | 0.033 | / | / |
| 砷 | 0.034 | 0.1 |  | 28.322kg/a | 169.61kg/a | 铅、汞、镉、铬、砷重点重金属总量指标可相互替换使用，合计559.26kg/a |
| 铅 | 0.024 | 0.2 |  | 19.992kg/a | 384.31kg/a |  |
| 汞 | 0.00007 | 0.005 |  | 0.058kg/a | 0kg/a |  |
| 镉 | 0.003 | 0.02 |  | 2.499kg/a | 1.37kg/a |  |
| 锑 | 0.1 | 0.15 0.3（排污许可） |  | 0.083 | / |  |

二、排洪隧洞水

根据水平衡分析，企业排洪隧洞水主要是渣滓溪溪水、矿山生活污水、隧洞山体渗水以及后期雨水。由于区域地表水中锑含量超标，虽然排洪隧洞水不属于企业的生产废水，但其对渣滓溪及下游河道中锑含量有巨大的贡献，现对排洪隧洞水中锑含量进行计算。

（1）渣滓溪溪水

①锑背景浓度

对于渣滓溪溪水，本次评价对上游渣滓溪背景浓度进行了检测，1月监测结果分别为0.0602mg/L、0.0539mg/L、0.0556mg/L，3月监测结果为0.0360mg/L，5月监测结果分别为0.0598mg/L、0.0613mg/L、0.0510mg/L，6月监测结果为0.0541mg/L。

②水量

调整前，企业在排洪隧洞进口处设置了取水点用于选矿，取水规模为326m3/d。

③渣滓溪溪水锑产生情况

表2.1–38  调整前渣滓溪上游来水锑产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 总流量 (m3/d) | 取水量 (m3/d) | 进入排洪隧洞 水量(m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 锑产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 渣滓溪上游来水 | 4536 | 326 | 4210 | 0.0566 | 0.238 |
| 平水期 | 渣滓溪上游来水 | 11001.6 | 326 | 10675.6 | 0.0360 | 0.384 |
| 丰水期 | 渣滓溪上游来水 | 19526.4 | 326 | 19200.4 | 0.0574 | 1.102 |

（2）生活污水

根据前文水平衡可知，生活污水水量为43.2m3/d。生活污水中锑含量很低，不纳入计算

（3）隧洞山体渗水

本报告前文2.1.4.3章节P44已说明隧洞山体渗水锑含量和水量，此处不再重复。

表2.1–39  隧洞内山体渗水锑产生情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 锑产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 隧洞山体渗水 | 1550.2 | 1.51 | 2.341 |
| 平水期 | 隧洞山体渗水 | 3755.4 | 1.84 | 6.910 |
| 丰水期 | 隧洞山体渗水 | 6671.3 | 0.623 | 4.156 |

（4）后期雨水

进入隧洞内的雨水主要是后期雨水，锑含量较低，不纳入计算。

（5）调整前废水产排情况

综上，现阶段，不考虑矿区雨水，枯水期时排洪隧洞水水量为5803.4m3/d，其中约1150m3/d排入矿山废水处理站处理达标后排放至渣滓溪，剩余的4653.4m3/d直接排放；平水期时，排洪隧洞水水量为14474.2m3/d，其中约1150m3/d排入矿山废水处理站处理达标后排放至渣滓溪，剩余的13324.2m3/d直接排放；丰水期时，排洪隧洞水水量为25914.9m3/d，其中约1150m3/d排入矿山废水处理站处理达标后排放至渣滓溪，剩余的24764.9m3/d直接排放。

排洪隧洞除进入废水处理站水量外，直接排放的水量及水质见下表。

##### 表2.1–40  隧洞内直接排水锑排放情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 混合后浓度 （mg/L） | 直接排放水量 （m3/d） | 天数 （d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 生活污水 | 43.2 | 0 | 0.444 | 4653.4 | 181 |
|  | 隧洞山体渗水 | 1550.2 | 1.51 |  |  |  |
|  | 渣滓溪溪水 | 4210 | 0.0566 |  |  |  |
| 平水期 | 生活污水 | 43.2 | 0 | 0.504 | 13324.2 | 92 |
|  | 隧洞山体渗水 | 3755.4 | 1.84 |  |  |  |
|  | 渣滓溪溪水 | 10675.6 | 0.036 |  |  |  |
| 丰水期 | 生活污水 | 43.2 | 0 | 0.203 | 24764.9 | 92 |
|  | 隧洞山体渗水 | 6671.3 | 0.623 |  |  |  |
|  | 渣滓溪溪水 | 19200.4 | 0.0574 |  |  |  |

全年隧洞水直接排放的锑=[0.533×4653.4×181(天)+0.504×13324.2×92(天)+0.516×24764.9×92(天)]÷1000000=1.454t。

表2.1–41  调整前废水各月排放情况

| 月份 | 隧洞出水 |  |  | 废水处理站出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) |
| 1 | 3550.4 | 0.448 | 1.591 | 1581.6 | 0.1 | 0.158 |
| 2 | 5399.2 | 0.441 | 2.382 | 1741.4 | 0.1 | 0.174 |
| 3 | 12350.4 | 0.504 | 6.222 | 2313.3 | 0.1 | 0.231 |
| 4 | 17342.5 | 0.502 | 8.707 | 2738.7 | 0.1 | 0.274 |
| 5 | 22925.4 | 0.203 | 4.66 | 3206.8 | 0.1 | 0.321 |
| 6 | 25109 | 0.203 | 5.093 | 3391.7 | 0.1 | 0.339 |
| 7 | 26260.4 | 0.203 | 5.322 | 3474.5 | 0.1 | 0.347 |
| 8 | 10279.7 | 0.507 | 5.214 | 2139.8 | 0.1 | 0.214 |
| 9 | 6909.4 | 0.439 | 3.032 | 1863.7 | 0.1 | 0.186 |
| 10 | 4249.1 | 0.446 | 1.895 | 1639.8 | 0.1 | 0.164 |
| 11 | 4725.8 | 0.447 | 2.112 | 1688.2 | 0.1 | 0.169 |
| 12 | 3086.4 | 0.45 | 1.39 | 1546.2 | 0.1 | 0.155 |

表2.1–42  调整前废水各水期排放情况

| 月份 | 隧洞出水 |  |  | 废水处理站出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) |
| 枯水期 | 4653.4 | 0.444 | 2.068 | 1676.9 | 0.1 | 0.168 |
| 平水期 | 13324.2 | 0.504 | 6.715 | 2397.3 | 0.1 | 0.24 |
| 丰水期 | 24764.9 | 0.203 | 5.025 | 3357.9 | 0.1 | 0.336 |

综上，通过矿山废水处理站排放的锑为0.083t/a，通过隧洞直接排放的锑为1.454t/a，两种渠道向下游排放的锑为1.537t/a。

调整后废水产排放情况

一、生产废水

（1）废水处理站处理水量

进入下游渣滓溪的水，主要包括两部分：一、废水处理站出水；二、隧洞出水（不包括进入废水处理站部分）。根据前文水平衡，调整完成后，枯水期，进入废水处理站的生产废水为434.95m3/d、生活污水为43.2m3/d、隧洞水为1550.2m3/d，共计2028.35m3/d，处理后的废水中有326m3/d回用于选矿厂，有1702.75m3/d达标外排；平水期，进入废水处理站的生产废水为1155.35m3/d、生活污水为43.2m3/d、隧洞水为2161.45m3/d，共计3360m3/d，处理后的废水中有326m3/d回用于选矿厂，有3024m3/d达标外排；丰水期，进入废水处理站的生产废水为2115.95m3/d、生活污水为43.2m3/d、隧洞水为1200.85m3/d，共计3360m3/d，处理后的废水中有326m3/d回用于选矿厂，有3024m3/d达标外排。全年废水处理站排水水量为86.64万t/a。

（2）废水处理站工艺

鉴于目前废水处理站出水水质情况，本次调整工程，不对废水处理站工艺进行调整，仅要求企业严格控制废水处理站加药量，并尽可能实现自动加药，确保废水中锑排放浓度低于0.15mg/L。

（3）废水处理站进出水水质及排放总量

根据上文可知，由于将生活污水引入奎溪镇污水处理厂，不再进入企业废水处理站，因此，废水中进出水的COD、氨氮、总磷含量将进一步降低，但由于生活污水水量仅为43.2m3/d，相对区域排水总水量很低，对其水质影响很小，因此，废水处理站COD、氨氮、总磷仍采用现状监测浓度。

本次论证采用2023年企业总排口在线监测数据，选用排放浓度的平均值计算企业排放总量。铅、汞、镉、铬无在线数据，本次论证采用企业2023年月度自行监测数据的平均值。

表2.1–43  调整后矿山废水污染物排放一览表

| 因子 | 平均排放浓度（mg/L） | 排放 标准 （mg/L） | 废水排放量 （万t/a） | 预测排放总量 （t/a） | 现状排放总量 （t/a） | 变化 情况 （t/a） | 排污权量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 6.15 | 60 | 86.64 | 5.328 | 5.123 | 0.205 | 6.83 | / |
| 氨氮 | 0.32 | 8.0 |  | 0.277 | 0.267 | 0.010 | 0.37 | / |
| 总磷 | 0.04 | 1.0 |  | 0.035 | 0.033 | 0.002 | / | / |
| 砷 | 0.034 | 0.1 |  | 29.458kg/a | 28.322kg/a | 1.136kg/a | 169.61kg/a | 铅、汞、镉、铬、砷重点重金属总量指标可相互替换使用 |
| 铅 | 0.024 | 0.2 |  | 20.794kg/a | 19.992kg/a | 0.802kg/a | 384.31kg/a |  |
| 汞 | 0.00007 | 0.005 |  | 0.061kg/a | 0.058kg/a | 0.003kg/a | 0kg/a |  |
| 镉 | 0.003 | 0.02 |  | 2.599kg/a | 2.499kg/a | 0.100kg/a | 1.37kg/a |  |
| 锑 | 0.15 | 0.15 |  | 0.130 | 0.083 | 0.047 | / |  |

二、排洪隧洞水

（1）浓度

对于渣滓溪水、山体渗水水质，仍沿用现状浓度。即渣滓溪锑浓度背景值枯水期取0.0566mg/L，平水期0.036mg/L，丰水期取0.0574mg/L，山体渗水锑浓度枯水期取1.51mg/L，平水期1.84mg/L，丰水期取0.623mg/L。

进入隧洞内的雨水主要是后期雨水，锑含量较低，不纳入计算。

（2）水量

根据水平衡，调整完成后，枯水期，渣滓溪引流后排入下游，排水量为4536m3/d，渣滓溪隧洞水1550.2m3/d全部经矿山废水处理站处理；平水期，渣滓溪引流后排入下游的水量为11001.6m3/d，山体渗水水量为3755.4m3/d，出水中2161.45m3/d进入废水处理站，剩余1593.95m3/d直接排放；丰水期，渣滓溪引流后排入下游的水量为19526.4m3/d，山体渗水水量为6671.3m3/d，出水中1200.85m3/d进入废水处理站，剩余5470.45m3/d直接排放。

排洪隧洞除进入废水处理站水量外，直接排放的水量及水质见下表。

##### 表2.1–44  渣滓溪及隧洞内直接排水锑排放情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 天数 （d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 渣滓溪溪水（引流） | 4536 | 0.0566 | 181 |
| 平水期 | 隧洞山体渗水 | 1593.95 | 1.84 | 92 |
|  | 渣滓溪溪水（引流） | 11001.6 | 0.036 | 92 |
| 丰水期 | 隧洞山体渗水 | 5470.45 | 0.623 | 92 |
|  | 渣滓溪溪水（引流） | 19526.4 | 0.0574 | 92 |

则全年隧洞水直接排放的锑=[0.0566×4536×181(天)+1.84×1593.95×92(天)+0.036×11001.6×92(天)+0.623×5470.45×92(天)+0.0574×19526.4×92(天)]÷1000000=0.769t。

综上，通过矿山废水处理站排放的锑为0.130t/a，通过隧洞直接排放的锑（含未引流的渣滓溪溪水）为0.769t/a，两种渠道向下游排放的锑为0.899t/a。

表2.1–45  调整后废水各月排放情况

| 月份 | 渣滓溪上游引水 |  |  | 隧洞出水 |  |  | 废水处理站出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) |
| 1 | 3715.2 | 0.057 | 0.21 | 0 | 1.51 | 0 | 1324.9 | 0.15 | 0.199 |
| 2 | 5097.6 | 0.057 | 0.289 | 0 | 1.51 | 0 | 1951.1 | 0.15 | 0.293 |
| 3 | 10281.6 | 0.036 | 0.37 | 1256.2 | 1.84 | 2.311 | 3034 | 0.15 | 0.455 |
| 4 | 13996.8 | 0.036 | 0.504 | 2958.5 | 1.84 | 5.444 | 3034 | 0.15 | 0.455 |
| 5 | 18144 | 0.057 | 1.041 | 4862.3 | 0.623 | 3.029 | 3034 | 0.15 | 0.455 |
| 6 | 19785.6 | 0.057 | 1.136 | 5589.2 | 0.623 | 3.482 | 3034 | 0.15 | 0.455 |
| 7 | 20649.6 | 0.057 | 1.185 | 5959.4 | 0.623 | 3.713 | 3034 | 0.15 | 0.455 |
| 8 | 8726.4 | 0.036 | 0.314 | 567.2 | 1.84 | 1.044 | 3034 | 0.15 | 0.455 |
| 9 | 6220.8 | 0.057 | 0.352 | 0 | 1.51 | 0 | 2460.4 | 0.15 | 0.369 |
| 10 | 4233.6 | 0.057 | 0.24 | 0 | 1.51 | 0 | 1563.4 | 0.15 | 0.235 |
| 11 | 4579.2 | 0.057 | 0.259 | 0 | 1.51 | 0 | 1742.9 | 0.15 | 0.261 |
| 12 | 3369.6 | 0.057 | 0.191 | 0 | 1.51 | 0 | 1171.1 | 0.15 | 0.176 |

表2.1–46  调整后废水各水期排放情况

| 月份 | 渣滓溪上游引水 |  |  | 隧洞出水 |  |  | 废水处理站出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) |
| 枯水期 | 4536 | 0.057 | 0.257 | 0 | 1.51 | 0 | 1702.35 | 0.15 | 0.255 |
| 平水期 | 11001.6 | 0.036 | 0.396 | 1593.95 | 1.84 | 2.933 | 3034 | 0.15 | 0.455 |
| 丰水期 | 19526.4 | 0.057 | 1.121 | 5470.45 | 0.623 | 3.408 | 3034 | 0.15 | 0.455 |

相较于调整前，区域向下游总计减排锑为0.638t/a。

废水处理工艺流程及达标情况

废水处理工艺

废水处理站主要接纳冶炼厂区初期雨水及不能回用的采选冶废水，设计处理能力140m3/h，采用混凝沉淀、多种重金属共沉的集成水处理技术路线，其具体处理工艺路线见下图。

废水处理站进出水水质

a、常规监测

本次评价收集了渣滓溪锑矿2023年废水处理站月度监测结果。详见下表。

该废水处理站出口为全厂排放口。通过下表可知，除铊外，全厂2023年总排口水质均可满足本项目排放标准。

##### 表2.1–47  2023年渣滓溪锑矿废水处理站出水口浓度（单位：mg/L,pH无量纲）

| 月份 | pH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | COD | SS | 铜 | 锑 | 锡 | 锌 | 六价铬 | 铊 | 镉 | 铅 | 汞 | 砷 | 氟化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.88~6.92 | 2.40 | 0.05 | 7.59 | 0.15 | 24 | 6 | ND | 0.0028 | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | 0.0053 | ND | 0.0002 |  |  |
| 2 | 6.72~6.85 | 2.45 | 0.06 | 7.88 | 0.14 | 28 | 7 | ND | 0.0037 | 0.3 | ND | ND | ND | 0.0027 | 0.0052 | 0.00035 | 0.0004 |  |  |
| 3 | 6.35~6.45 | 0.88 | ND | 5.3 | 0.13 | 16 | 8 | ND | 0.0066 | ND | ND | ND | ND | 0.0013 | 0.0053 | ND | 0.0005 | 0.7 | ND |
| 4 | 6.80~7.10 | 0.205 | ND | 8.86 | 0.12 | 12 | 9 | ND | 0.0904 | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | 0.040 | ND | 0.0008 |  |  |
| 5 | 7.1~7.2 | 0.870 | ND | 5.62 | 0.12 | 18 | 10 | ND | 0.218 | ND | ND | ND | ND | 0.0022 | 0.025 | ND | 0.0008 | 0.78 | ND |
| 6 | 7.0~7.2 | 0.781 | 0.03 | 4.41 | 0.11 | 18 | 10 | ND | 0.106 | ND | ND | ND | ND | 0.0036 | 0.0066 | 0.00005 | ND |  |  |
| 7 | 7.1~7.2 | 0.820 | 0.05 | 3.92 | 0.15 | 25 | 7 | ND | 0.147 | ND | ND | ND | 0.0042 | 0.0023 | 0.032 | ND | 0.0009 |  |  |
| 8 | 7.2~7.3 | 0.820 | 0.06 | 2.15 | 0.11 | 17 | 10 | ND | 0.127 | ND | ND | ND | 0.0044 | 0.0029 | 0.033 | ND | 0.0014 | 0.70 | ND |
| 9 | 7.1~7.2 | 0.673 | 0.02 | 2.81 | 0.14 | 28 | 9 | ND | 0.0952 | ND | ND | ND | ND | 0.0037 | 0.062 | ND | 0.0004 |  |  |
| 10 | 7.1~7.2 | 2.40 | 0.05 | 7.59 | 0.15 | 24 | 6 | ND | 0.0028 | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | 0.0053 | ND | 0.0002 |  |  |
| 11 | 7.1~7.2 | 0.592 | 0.03 | 2.72 | 0.14 | 30 | 9 | ND | 0.152 | ND | ND | ND | ND | 0.0017 | 0.0054 | ND | 0.0021 |  |  |
| 12 | 6.3~6.4 | 0.791 | ND | 7.14 | 0.12 | 27 | 7 | ND | 0.249 | ND | ND | ND | ND | 0.0018 | 0.030 | ND | 0.0002 |  |  |
| 标准值 | 6~9 | 8 | 1.0 | 15 | 3 | 60 | 70 | 0.2 | 0.15 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.005 | 0.02 | 0.2 | ND | 0.1 | 5 | 0.5 |

根据2023年例行监测结果，废水处理站排放废水中，除部分月度锑超标外，其他监测因子均满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2限值，铊因子满足《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）。对于锑，仅5月、11月、12月3个月度超标，超标倍数分别为0.453倍、0.013倍、0.66倍。全年锑排放浓度均值为0.10mg/L，占标率为33%。

由监测结果可知，渣滓溪锑矿全年锑排放平均浓度低于本次评价执行的排放标准0.15mg/L，有3个月度监测指标超标，但均低于企业目前排污许可执行标准0.3mg/L。本次论证建议提高渣滓溪锑矿废水排放浓度要求，在特别排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L。

b、在线监测

本次评价，收集了渣滓溪锑矿2023年总排口在线监测数据，检测结果见下表。

##### 表2.1–48  2023年渣滓溪锑矿废水总排口在线监测结果

| 月份 | pH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 总锑 | 总砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.699 | 0.244 | 0.019 | 4.017 | 5.422 | 0.155 | 0.013 |
| 2 | 6.934 | 0.404 | 0.077 | 4.547 | 5.431 | 0.117 | 0.004 |
| 3 | 6.703 | 0.458 | 0.025 | 5.098 | 5.805 | 0.071 | 0.005 |
| 4 | 6.806 | 1.074 | 0.058 | 4.844 | 6.706 | 0.074 | 0.017 |
| 5 | 7.387 | 0.313 | 0.038 | 4.194 | 6.429 | 0.067 | 0.004 |
| 6 | 7.164 | 0.22 | 0.015 | 6.224 | 6.776 | 0.022 | 0.054 |
| 7 | 7.464 | 0.251 | 0.022 | 2.937 | 6.295 | 0.134 | 0.102 |
| 8 | 7.797 | 0.196 | 0.043 | 3.233 | 5.542 | 0.171 | 0.094 |
| 9 | 4.392 | 0.183 | 0.064 | 3.014 | 7.229 | 0.126 | 0.049 |
| 10 | 6.378 | 0.113 | 0.018 | 2.801 | 6.296 | 0.123 | 0.03 |
| 11 | 7.117 | 0.135 | 0.099 | 2.958 | 6.078 | 0.052 | 0.034 |
| 12 | 6.81 | 0.149 | 0.012 | 3.956 | 5.712 | 0.088 | 0.006 |
| 标准值 | 6~9 | 8 | 1.0 | 15 | 60 | 0.15（严格50%） | 0.1 |

根据2023年总排口在线监测数据，渣滓溪锑矿外排废水中pH、氨氮、总磷、化学需氧量、总砷满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2限值。对于锑，仅1月、8月2个月超过了0.15mg/L，超标倍数分别为0.033倍、0.14倍。全年锑排放浓度均值为0.10mg/L，占标率为33%。对于砷，仅7月砷排放浓度超过了标准值，占标率为102%，全年砷平均浓度为0.034mg/L，低于《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2标准，也低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

由监测结果可知，渣滓溪锑矿全年锑排放平均浓度低于本次评价执行的排放标准0.15mg/L，有2个月度监测指标超标，但均低于企业目前排污许可执行标准0.3mg/L。本次评建议提高渣滓溪锑矿废水排放浓度要求，在特别排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L。

c、补充监测

本次论证，引用《安化渣滓溪矿业智能化设备升级改造项目环境影响报告表》废水处理站进出水浓度，监测结果如下：

##### 表2.1–49  废水处理站进出水监测情况表  单位：mg/L，pH，水温除外

| 检测项目 | 进水水质 |  | 出水水质 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.05.07 | 2024.05.08 | 2024.05.07 | 2024.05.08 |  |
| pH值 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6~9 |
| 水温 | 19.25 | 21.5 | 19.4 | 21.2 | / |
| 溶解氧 | 6.85 | 7.11 | 6.83 | 7.05 | / |
| 化学需氧量 | 71 | 69 | 35 | 32 | 60 |
| 总磷 | 0.46 | 0.44 | 0.13 | 0.11 | 1.0 |
| 氨氮 | 1.45 | 1.46 | 0.25 | 0.26 | 8 |
| 五日生化需氧量 | 17.8 | 16.9 | 8.9 | 8.1 | / |
| 悬浮物 | 26 | 28 | 8 | 9 | 70 |
| 石油类 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 3 |
| 挥发酚 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 |
| 氟化物 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 5 |
| 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.005 |
| 砷 | 0.0212 | 0.0221 | 0.0004 | 0.0003L | 0.1 |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | / |
| 锑 | 2.33 | 2.26 | 0.0836 | 0.0635 | 0.15 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.2 |
| 铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.02 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 铍 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | / |
| 镍 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| 银 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 铊 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.005 |

根据2024年5月补充监测，废水处理站出水水质可满足本项目排放标准。

项目所在区域概况

地理位置

本项目位于安化县奎溪镇，距离奎溪镇镇区500m，距离安化县直线距离40km。厂址中心点坐标为E110°49′53.23865″，N28°15′46.50425″，具体位置见附图1

地形地貌

渣滓溪锑矿区位于资、沅两水系之分水岭地带。区内地势险峻，北高南低，地形切割强烈，北西-北北西向V型发育。地形海拔高一般300~600m，最高点位于矿区西北角，海拔标高817.0m，区内地形最低为鹅梨湾，海拔标高261.8m，高差555.2m，地形坡度一般为20~30°，属中低山区，构造侵蚀地形。残坡积层厚0~18m，植被发育。根据《中国地震烈度区划图》，安化县属地震烈度小于6度的地震区。

水文

（1）渣滓溪

渣滓溪是白茅溪的一级支流，发源于安化县奎溪镇白洋村，流经奎溪镇、白洋村，于白洋村汇入白茅溪，主河道流向为由北向南，长度3.606km，总流域面积4.042km2，总落差147m，平均坡降40.77‰，多年平均流量0.192m3/s，枯水期流量为0.024m3/s，丰水期最大流量为0.732m3/s。

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），渣滓溪未划定水功能区。渣滓溪目前开发利用程度较低、仅有少量农田灌溉且取用水量较小，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（2）石板溪

石板溪是白茅溪的一级支流，发源于安化县奎溪镇白茅溪村，流经奎溪镇、奎溪村，于奎溪村汇入奎溪，主河道流向为由北向南，长度4.357km，总流域面积3.755km2，总落差161m，平均坡降36.95‰，多年平均流量0.178m3/s，枯水期流量为0.022m3/s，丰水期最大流量为0.680m3/s。

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），石板溪未划定水功能区。石板溪目前开发利用程度较低、仅有少量农田灌溉且取用水量较小，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（3）白茅溪

白茅溪是奎溪的一级支流，发源于安化县奎溪镇白茅溪村，流经奎溪镇、奎溪村，于奎溪村汇入奎溪，主河道流向为由西北向东南，长度8.952km，总流域面积18.15km2，总落差163m，平均坡降18.27‰，多年平均流量0.860m3/s，枯水期流量为0.108m3/s，丰水期最大流量为3.288m3/s。

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），白茅溪未划定水功能区。白茅溪目前开发利用程度较低、仅有少量农田灌溉且取用水量较小，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（4）奎溪

奎溪，资水二级支流，洋溪一级支流，发源于安化县奎溪镇永兴村，流经奎溪村、言槐村、马井坳村，于牛脑湾汇入洋溪，主河道流向为由西南向东北，长度14.493km，流域面积58.35km2，总落差377m，平均坡降26.01‰，多年平均流量2.767m3/s，枯水期流量为0.348m3/s，丰水期最大流量为10.571m3/s。

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），奎溪未划定水功能区。奎溪目前开发利用程度较低、仅有少量农田灌溉且取用水量较小，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（5）洋溪，又称壤溪

洋溪，资水一级支流，发源于安化县钟鼓界，流经青山岭、渡家滩、玄溪口、木榴、太桥、燕屋场、奎溪口、网塘、片塘、石灰洞，于安化县马路镇洋溪河口注入资水，主河道流向为由西北向东南，全长60.6km，流域面积347.85km2，总落差377m，平均坡降10.97‰，多年平均流量16.491m3/s，枯水期流量为2.072m3/s，丰水期最大流量为63.020m3/s。

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），洋溪区划范围内划分了2个一级水功能区，说明如下：

洋溪安化源头水保护区，起于安化县钟鼓界，止于木榴水库上100米，全长24.6km。该段为洋溪的源头部分，现状水质为Ⅱ类，2015年水质管理目标为Ⅱ类，2020年水质管理目标为Ⅱ类。

洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区，起于木榴水库上100m，止于安化县马路镇洋溪河口，全长36km。该段目前开发利用程度较低，仅有少量农田灌溉且取用水量较小，现状水质为Ⅲ类，2015年水质管理目标为Ⅲ类，2020年水质管理目标为Ⅲ类。

本项目属奎溪流域，奎溪汇入洋溪口位于木榴水库下游。因此，本项目属洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（6）资江

水功能区划

资江，长江支流，又称资水，有西、南两源，西源赧水发源于城步苗族自治县北青山，南源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合称资江，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653km（其中资水干流双江口～甘溪港河道长度465.15km），流域面积28142km2。资水多年平均流量为741m3/s，多年平均径流总量为236.8亿m3，多年平均径流深876.8mm。径流模数为88.7万m3/km2，多年平均径流系数为0.58。

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），资江干流在安化县内划分了3个一级水功能区，说明如下：

资水安化保留区，起于安化县平口镇，止于安化县自来水公司二水厂上1000m，全长72.8km。该段目前开发利用程度较低，仅有少量农田灌溉且取用水量较小，现状水质为Ⅲ类，2015年水质管理目标为Ⅲ类，2020年水质管理目标为Ⅲ类。

资水安化-桃江保留区，起于安化县渭溪河口，止于桃江县马迹塘镇水厂上1000m，全长56.6km。该段目前开发利用程度较低，仅有少量农田灌溉且取用水量较小，现状水质为Ⅲ类，2015年水质管理目标为Ⅲ类，2020年水质管理目标为Ⅲ类。

资水安化东坪镇-江南镇开发利用区，起于安化县自来水公司二水厂上1000m，止于安化县渭溪河口，全长19.0km，共划分5个二级水功能区。

本项目属洋溪流域，在安化县自来水公司二水厂上1000m的上游，属资水安化保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

气候气象

安化县属亚热带季风气候，具有气候温暖，四季分明，热量充足，雨水集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长等特点。多年平均气温16.2℃，7月最热，平均气温28℃，历年极端最高气温为41.8℃，元月最冷，平均气温为4.3℃，极端最低气温为-11.3℃。最高地面温度72.7℃，最低地面温度-8.0℃。流域内日照1376小时，多年平均无霜期256天，最多无霜期320天，最少无霜期240天，适宜于农作物生长。多年平均相对湿度为82.9%，月平均最小相对湿度9%。流域内冬季为多偏北风，夏季多偏南风，全年最多风向为北风。历年最大风速15.7m/s，平均风速为1.2m/s。

流域内雨量丰富，多年平均降水量为1788.7mm，降水总量为79.76亿m3 ，最大年降雨量2298.7 mm，最大日降水量238.0 mm 。降水在年内及年际间分布很不均匀，主要集中在3-7月，占全年的52.5%，其中以5月最多，占全年的16%，7～9月份降雨量只占全年的20%，易形成夏涝秋旱现象。最大年降雨量为最小年降雨量两倍以上。降水量在空间上分布不均，有上游大于下游，支流大于干流的趋势。不同地域雨量相差很大：洞市—竹溪坡—熊家山一带多至1817～1851毫米，而清塘—黄柏界一带少至1414～1428毫米。

生态环境

1、植物资源

安化县植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚带植被区。植被类型以华东、华中区系为主，森林植被较为丰富，种类繁多，主要有常绿阔叶林、常绿针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、乔竹混交林和以油茶、杜仲、厚朴、柑橘为主的经济林。

矿区整体生态环境良好，除局部因矿山开采、废石和尾砂堆放，对生态环境造成一定的影响外，整个矿区植被覆盖率较高。植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区，群落种类较多，优势科是壳斗科、樟科、山矾科、金缕梅科、山茶科、冬青科、豆科及竹亚科，主要树种有杉树、马尾松、竹子、红杉、桢楠、油茶、樟树、甜槠、苦槠、刺槐、梧桐等。矿区内未见国家保护的珍稀野生植物。

2、动物资源

根据《安化县志》资料，区域内现存的野生动物资源有17目26科72种，由于长期捕猎，保护不当，以呈种群削弱、数量减少之势。项目区的生态地理区划属亚热带林灌、草地—农田动物群。评价区域野生动物多为适应耕地和居民点的物种，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区扑食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有杜鹃、麻雀、蝙蝠、黄鼬等。矿区内未见珍贵保护野生动物。

地质概况

矿区内出露地层为板溪群五强溪组第一和第二岩性段，由连续沉积的层纹状板岩、凝灰质板岩和长石石英砂岩等组成，总厚度1085.26~1533.5m。

1、五强溪组第一段(Ptbnw1)

第一段岩性段(Ptbnw1)分7层，区内出露第三～七层，分述如下：

第三层(Ptbnw1-3)：由厚层状杂砂岩和底部石英岩状砂岩组成，其中夹少量凝灰岩，厚86.46m。分布于矿区西北部七玉冲北侧。

第四层(Ptbnw1-4)：下部由粉砂质板岩夹厚层状条带状杂砂岩组成；上部为纹层状板岩，厚81.16m。分布于矿区西北部七玉冲一带。

第五、六层(Ptbnw1-（5+6）)：下部由杂砂岩、凝灰质砂岩组成，其中夹不稳定的石英岩状砂岩；上部为凝灰质粉砂岩。全层夹凝灰质板岩，厚137.37～142.17m。分布于矿区西北部七玉冲南侧。

第七层(Ptbnw1-7)：底部为石英岩状砂岩；下部、中部及上部由杂砂岩、凝灰质砂岩组成，其中中部和下部夹凝灰质粉砂岩和凝灰质板岩；顶部为凝灰质粉砂岩或凝灰质板岩，厚242.22～270.81m。分布于矿区北部。

2、五强溪组第二段(Ptbnw2)

第二岩性段(Ptbnw2)分4层，为区内主要赋矿地层。

第一层(Ptbnw2-1)：下部为石英岩状砂岩（局部为石英砂岩）；中部及上部为杂砂岩，其中夹凝灰质板岩；顶部为石英岩状砂岩（局部为石英砂岩），厚48.05～136.40m。分布于矿区中部砂湾至大湾。

第二层(Ptbnw2-2)：主要由条带状凝灰质板岩组成，中上部夹一层稳定的凝灰岩；全层中，尤其中部夹凝灰质粉砂岩和少量凝灰质砂岩，厚104.75～131.72m。分布于矿区中部砂湾至石板冲。

第三层(Ptbnw2-3)：该层为矿区白钨矿赋矿层位，也是锑矿主要赋矿层位之一。下部由石英砂岩、长石石英砂岩、纹层状凝灰质板岩、凝灰质板岩、凝灰质砂岩及杂砂岩组成。局部凝灰质板岩中见白钨矿化，厚75.37～401.54m。分布于矿区中部砂湾至石板冲。

第四层(Ptbnw2-4)：底部为板岩、凝灰质板岩；下部为层凝灰岩，其中夹一层稳定的凝灰岩；上部由纹层状或条带状凝灰质板岩组成，其中夹凝灰质粉砂岩；全层夹少量凝灰质砂岩，厚239.88～409.64m。分布于矿区南东部。

五强溪组第二段的第一、二、三层往深部凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩、石英砂岩等硬脆的岩石单层具变厚的趋势。

社会环境简况

奎溪镇位于安化县西北部，属雪峰山北段，与溆浦、沅陵两县交界，总面积242.24平方公里，有12个行政村，1个居委，总人口23624人。奎溪镇属于安化县重点林区，今存原始次森林1000余亩，动植物种类多，六步溪国家级自然保护区位于境内；地下矿产资源丰富，主要有锑、铀、铁、铅、钨、金刚石、石煤等，其中已掌握的锑储量达6万吨，是世界第三大锑都。

项目建设依据及必要性

资江流域锑污染物超标是湖南省地表水污染防治的重点关注的问题。渣滓溪矿业为锑矿采选冶炼企业，锑矿属于国家重点战略资源，从保障国家战略资源的角度，锑矿应进行合理开发。由于历史及地质原因，区域地表水本底值偏高，且区域位于锑矿成矿带，地下水中锑含量也非常高。建设单位一方面加大废水回用量，减少企业生产废水排放，一方面主动提高排放标准，锑的排放标准在国家排放标准基础上，再严格50%执行，最后，企业充分利用企业生产废水处理站处理能力，对区域的山体渗水进行收集和处理。总体上，渣滓溪锑矿入河排污口的设置可大幅度降低区域向下游排放的锑污染物，进而有利于区域地表水环境质量的改善。

水功能区（水域）管理要求和现状取排水状况

水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

水功能区区划概述

水功能区是指根据流域或区域的水资源状况，并考虑水资源开发利用现状和经济社会发展对水量和水质的需求，在相应水域划定的具有特定功能，有利于水资源的合理开发利用和保护，能够发挥最佳效益的区域。

根据《全国水功能区划技术大纲》，在全国范围内对江河、湖泊、水库、运河、渠道等地表水体实行水功能区管理，水功能区划采用两级体系，水功能一级区分4类，即保护区、保留区、开发利用区、缓冲区；二级功能区划分重点在一级区划的开发利用区内进行，分7类，即饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

根据水利部颁布，于2003年7月1日实施的《水功能区管理办法》（水资源〔2003〕233号文）第九条之规定：水功能区的管理应执行水功能区划确定的保护目标。保护区禁止进行不利于功能保护的活动，同时应遵守现行法律法规的规定。

水功能区管理目标

根据《益阳市水功能区划》（益阳市水利局，2012年12月），本项目入河排污口直接受纳水体渣滓溪暂未划分水功能区划。渣滓溪下游955m汇入白茅溪，白茅溪下游3500m汇入奎溪，奎溪下游8800m汇入洋溪。渣滓溪、白茅溪、奎溪目前开发利用程度较低、仅有少量农田灌溉且取用水量较小，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；本项目属洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。本项目下游资江段，在安化县自来水公司二水厂上1000m的上游，属资水安化保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

表3.1–1  论证范围内水功能情况表

| 水系 | 功能区划 | 水质目标 |
| --- | --- | --- |
| 渣滓溪 | 暂未划分 | 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 |
| 白茅溪 | 暂未划分 |  |
| 奎溪 | 暂未划分 |  |
| 洋溪 | 洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区 |  |
| 资江 | 资水安化保留区 |  |

本项目排污口论证范围为排污口上游500m至排污口下游41255m洋溪汇入资江处，共41.755km。

本项目排污口论证范围内主要水环境保护目标见下表。

表3.1–2  论证范围内水环境保护目标一览表

| 保护目标 | 水域/规模 | 与排污口位置关系 | 长度（km） | 水质执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渣滓溪 | 小河 | 直接受纳水体 | 0.955 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 |
| 白茅溪 | 小河 | 排污口下游约0.955km | 3.5 |  |
| 奎溪 | 小河 | 排污口下游约4.455km | 8.8 |  |
| 洋溪 | 中河 | 排污口下游约13.255km | 28 |  |
| 湖南雪峰湖国家湿地自然公园 | 中河 | 位于洋溪上，排污口下游约27.325km，奎溪汇入洋溪口下游14.07km | 13.93 |  |
| 资江 | 大河 | 排污口下游约41.255km。资江上最近的饮用水水源保护区为桃江县马迹塘镇资江饮用水水源保护区，为马迹塘镇自来水厂供水。位于排污口下游约121km，洋溪汇入资江口下游79.745km | / |  |

    - 水功能区管理要求

根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目入河排污口位于渣滓溪，排污口上游500m至排污口下游13255m奎溪汇入洋溪处，暂未划分水功能区。因渣滓溪、白茅溪、奎溪目前开发利用程度较低、仅有少量农田灌溉且取用水量较小，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。本项目属洋溪安化奎溪镇-马路镇保留区，所涉及洋溪河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。本项目属资水安化保留区，所涉及资水河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

本项目入河排污口的设置及运行不能影响所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为避免破坏河流生态环境，保护渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪水资源，建设单位在运行期间应采取措施，排污口形成的污染带不得影响其周边水功能区的水质目标。

论证水功能区（水域）现状取排水情况

    - 取水现状

本次排污口论证范围主要地表水体为渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪、资江，根据现场调查，论证水域内本项目排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区，无其它集中生活用水和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区，论证范围河段对取水水质无特殊要求。本项目排污口上游0.5km至排污口下游41.255km范围内无饮用水源取水口。资江上最近的饮用水水源保护区为桃江县马迹塘镇资江饮用水水源保护区，为马迹塘镇自来水厂供水。位于排污口下游约121km，洋溪汇入资江口下游79.745km。

奎溪镇区居民生活用水通过奎溪镇水厂供给，取水口取自白茅溪，位于渣滓溪汇入白茅溪上游约1.3km。其他居民均取用自来水作为生活饮用水。本项目入河排污口不会对居民饮用水造成影响。

本次排污口论证范围所在地表水水域不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区。

    - 排水口现状

根据现场调查，渣滓溪汇入白茅溪处下游150m有安化县奎溪镇污水处理厂污水排放口。

表3.2–1  安化县奎溪镇污水处理厂入河排污口基本情况表

| 排污口名称 | 安化县奎溪镇污水处理厂入河排污口 |
| --- | --- |
| 排污口行政地址 | 湖南省安化县奎溪镇白茅溪 |
| 所在水功能区概况 | 未划定水功能区，现状管理目标为Ⅲ类 |
| 排污口经纬度 | E110°50′8.07196″,N28°14′50.87223″ |
| 污水排放量(m3/d) | 1000 |
| 污染物排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 污染物排放量（t/a） | COD:18.250，NH3-N:0.058，TN:0.174，TP:0.006 |

根据现场调查，渣滓溪汇入白茅溪处下游1230m有安化县华星锑业有限责任公司（下文简称华星锑业）。华星锑业于2009年成立，2011年由原厂址搬迁至奎溪镇言槐村槐花坪，以奎溪锑品厂（该厂于2009年停产，2010年被县环保局关闭）现有厂区作为华星锑业的新厂址。华星锑业现未生产。

入河排污口所在水域水质现状及接纳污水状况

入河排污口所在水域水质现状

区域水环境质量调查

本项目涉及的地表水体为渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪和资江，其中，渣滓溪汇入白茅溪，白茅溪汇入奎溪，奎溪汇入洋溪，洋溪下游约27.5km汇入资江。

洋溪汇入口下游17km处设有柘溪水库监测断面，属于省控断面和重金属专项监测断面。本次论证收集了2021~2023年柘溪水库监测断面结果，柘溪水库断面水质监测结果见下表。

表4.1–1  柘溪水库断面水质常规监测结果

| 年度 | 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021 | II | III | II | II | II | II | II | II | I | II | II | II |
| 2022 | II | II | III | I | II | II | II | II | II | II | II | II |
| 2023 | II | II | II | III | III | II | II | II | II | II | II | II |

表4.1–2  柘溪水库断面锑月均值变化情况

| 年度 | 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0017 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0031 | 0.007 | 0.0065 | 达标 | 达标 |
| 2022 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

图4.1–1  柘溪水库断面水质变化趋势图

由上表及上图可知，自2021年1月至2023年12月，柘溪水库断面水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质及以上，近三年内未出现低于III类水质情况，水质监测结果平稳。

根据益阳市生态环境局公布的全市环境质量状况通报，柘溪水库断面2021年9月、10月锑超标0.4倍、0.3倍，其他月份无锑及其他重金属因子超标情况。

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本论证报告引用《安化渣滓溪矿业智能化设备升级改造项目（井下充填）环境影响报告表》（下文简称“锑矿升级改造环评）”中的地表水监测数据，监测单位为湖南乾诚检测有限公司，监测时间为2024年1月20日~22日（枯水期）、5月7日~9日（丰水期）、6月24日（丰水期）、11月28~30日（枯水期）。

枯水期监测

（1）监测断面：本项目在周边水体共设置12个监测断面，见下表。

表4.1–3  地表水环境质量监测断面

| 编号 | 监测河流 | 断面名称 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 渣滓溪 | 渣滓溪矿区上游50m |
| S2 | 渣滓溪 | 渣滓溪污水处理下游100m |
| S3 | 白茅溪 | 白茅溪与渣滓溪汇入口上游100m |
| S4 | 白茅溪 | 白茅溪与渣滓溪汇入口下游100m |
| S5 | 石板溪 | 石板溪与白茅溪汇入口上游50m |
| S6 | 奎溪 | 奎溪与白茅溪汇入口上游50m |
| S7 | 奎溪 | 奎溪与白茅溪汇入口下游100m |
| S8 | 洋溪 | 洋溪与奎溪汇入口上游200m |
| S9 | 洋溪 | 洋溪与奎溪汇入口下游500m |
| S10 | 洋溪 | 洋溪与资水汇入口上游500m |
| S11 | 资水 | 资水与洋溪汇入口上游500m |
| S12 | 资水 | 资水与洋溪汇入口下游1000m |

（2）监测因子：S1~S5采用A方案，为pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、悬浮物、石油类、挥发酚、铅、镉、总铬、铊、锌、铜、镍、银、钒、六价铬、汞、砷、锑、硒、氟化物、硫化物；S6~S12采用B方案，为锑、铊。

（3）监测频次：2024年1月20日~22日，连续监测3天，每天一次。

（4）执行标准：地表水体为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（5）评价方法

采用水质指数法评价水环境现状质量。

（6）评价结果

S10、S11、S12各监测断面各检测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

其他各监测断面各检测因子，除锑超标外，其他因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表4.1–4  2024年1月地表水环境质量补充检测结果（单位：mg/L，pH除外）

| 因子 断面 |  | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 | 铊 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | S1 | 7.2 | 8 | 0.59 | 0.08 | 1.4 | 9 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S2 | 7.2 | 12 | 0.94 | 0.12 | 2.3 | 7 | 0.01 | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S3 | 7.3 | 9 | 0.64 | 0.06 | 1.9 | 23 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S4 | 7.1 | 14 | 0.92 | 0.11 | 2.9 | 16 | 0.02 | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S5 | 7.1 | 11 | 0.69 | 0.12 | 2.2 | 10 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.001 | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / | 0.0001 | 1.0 |
|  | 因子 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 | 银 | 钒 |  |  |
|  | S1 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0602 | 0.0004L | 0.33 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S2 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0024 | 0.2 | 0.0004L | 0.48 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S3 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0128 | 0.0004L | 0.24 | 0.01L | 0.00004L | 0.00024 |  |  |
|  | S4 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003 | 0.0895 | 0.0004L | 0.44 | 0.01L | 0.00004L | 0.00011 |  |  |
|  | S5 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0989 | 0.0004L | 0.44 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  | 0.0327 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  | 0.151 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  | 0.0175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  | 0.0277 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  | 0.0043 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  | 0.0034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | / | 0.05 |  |  |
| 第二天 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 | 铊 | 锌 |
|  | S1 | 7.2 | 10 | 0.58 | 0.08 | 1.9 | 7 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S2 | 7.2 | 14 | 0.95 | 0.11 | 2.5 | 8 | 0.01 | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S3 | 7.3 | 9 | 0.66 | 0.06 | 1.7 | 20 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S4 | 7.1 | 14 | 0.91 | 0.10 | 2.7 | 14 | 0.01 | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S5 | 7.1 | 13 | 0.67 | 0.12 | 2.4 | 12 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0011 | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / | 0.0001 | 1.0 |
|  | 因子 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 | 银 | 钒 |  |  |
|  | S1 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0539 | 0.0004L | 0.35 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S2 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.002 | 0.191 | 0.0004L | 0.47 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S3 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0117 | 0.0004L | 0.26 | 0.01L | 0.00004L | 0.00027 |  |  |
|  | S4 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0981 | 0.0004L | 0.44 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S5 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0981 | 0.0004L | 0.44 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  | 0.0325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  | 0.145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  | 0.0170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  | 0.0292 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  | 0.0042 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | / | 0.05 |  |  |
| 第三天 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 | 铊 | 锌 |
|  | S1 | 7.1 | 9 | 0.57 | 0.09 | 1.8 | 9 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S2 | 7.1 | 12 | 0.97 | 0.13 | 2.1 | 8 | 0.01 | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S3 | 7.2 | 8 | 0.66 | 0.07 | 1.5 | 22 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S4 | 7 | 13 | 0.93 | 0.11 | 2.6 | 17 | 0.01 | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S5 | 7 | 12 | 0.67 | 0.14 | 2.3 | 11 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0011 | 0.004L | 0.00003L | 0.05L |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / | 0.0001 | 1.0 |
|  | 因子 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 | 银 | 钒 |  |  |
|  | S1 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0556 | 0.0004L | 0.34 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S2 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0019 | 0.196 | 0.0004L | 0.48 | 0.01L | 0.00004L | 0.000038L |  |  |
|  | S3 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0116 | 0.0004L | 0.25 | 0.01L | 0.00004L | 0.00016 |  |  |
|  | S4 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0969 | 0.0004L | 0.43 | 0.01L | 0.00004L | 0.00009 |  |  |
|  | S5 | 0.001L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.093 | 0.0004L | 0.45 | 0.01L | 0.00004L | 0.0001 |  |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  | 0.0337 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  | 0.155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  | 0.0164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  | 0.0294 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  | 0.0041 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | / | 0.05 |  |  |

表4.1–5  2024年1月地表水环境质量评价结果

| 断面 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.1 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 0.35 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.1 | 0.5 | 0.58 | 0.4 | 0.475 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.05 | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 12.04 | ＜0.02 | 0.33 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 10.78 | ＜0.02 | 0.35 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 11.12 | ＜0.02 | 0.34 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S2 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.1 | 0.6 | 0.94 | 0.6 | 0.575 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.1 | 0.7 | 0.95 | 0.55 | 0.625 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.05 | 0.6 | 0.97 | 0.65 | 0.525 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.048 | 40 | ＜0.02 | 0.48 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.04 | 38.2 | ＜0.02 | 0.47 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.038 | 39.2 | ＜0.02 | 0.48 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S3 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.15 | 0.45 | 0.64 | 0.3 | 0.475 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.15 | 0.45 | 0.66 | 0.3 | 0.425 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.1 | 0.4 | 0.66 | 0.35 | 0.375 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 2.56 | ＜0.02 | 0.24 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 2.34 | ＜0.02 | 0.26 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 2.32 | ＜0.02 | 0.25 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | 0.0048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | 0.0054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | 0.0032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S4 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.05 | 0.7 | 0.92 | 0.55 | 0.725 | / | 0.4 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.05 | 0.7 | 0.91 | 0.5 | 0.675 | / | 0.2 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0 | 0.65 | 0.93 | 0.55 | 0.65 | / | 0.2 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.006 | 17.9 | ＜0.02 | 0.44 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.014 | 19.12 | ＜0.02 | 0.44 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.014 | 19.38 | ＜0.02 | 0.43 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | 0.0022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | 0.0018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.05 | 0.55 | 0.69 | 0.6 | 0.55 | / | 0.4 | ＜0.03 | ＜0.01 | 0.2 | / |
|  |  | 0.05 | 0.65 | 0.67 | 0.6 | 0.6 | / | 0.2 | ＜0.03 | ＜0.01 | 0.22 | / |
|  |  | 0 | 0.6 | 0.67 | 0.7 | 0.575 | / | 0.2 | ＜0.03 | ＜0.01 | 0.22 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 19.78 | ＜0.02 | 0.44 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 19.62 | ＜0.02 | 0.44 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 18.6 | ＜0.02 | 0.45 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 6.54 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 6.5 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 6.74 | / | / | / |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S7 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 30.2 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 29 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 31 | / | / | / |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S8 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 3.5 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 3.4 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 3.28 | / | / | / |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S9 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 5.54 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 5.84 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 5.88 | / | / | / |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.86 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.84 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.82 | / | / | / |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S11 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.74 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.72 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.72 | / | / | / |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.68 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.7 | / | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | 0.7 | / | / | / |
|  | 因子 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

平水期监测

2024年3月7日，为了解项目至白茅溪与奎溪汇入口段的污染源情况和地表水锑因子环境质量现状，委托湖南乾诚检测有限公司对区域地表水环境质量现状进行了监测，监测时段为区域的平水期。

（1）监测断面：在周边水体共设置11个监测断面，见下表。

表4.1–6  地表水环境质量监测断面

| 编号 | 监测河流 | 断面名称 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 渣滓溪 | 渣滓溪矿区上游50m |
| S2 | 渣滓溪 | 渣滓溪污水处理下游100m |
| S3 | 白茅溪 | 白茅溪与渣滓溪汇入口上游100m |
| S4 | 白茅溪 | 白茅溪与渣滓溪汇入口下游100m |
| S5 | 石板溪 | 石板溪与白茅溪汇入口上游50m |
| S6 | 奎溪 | 奎溪与白茅溪汇入口上游50m |
| S奎锑上（St1） | 奎溪 | 原奎溪锑业上游50m |
| S奎锑下（St2） | 奎溪 | 原奎溪锑业下游100m |
| S沙-1（Ss1） | 奎溪 | 砂石堆场上游50m |
| S沙-2（Ss2） | 奎溪 | 砂石堆场下游100m |
| S7 | 奎溪 | 奎溪与白茅溪汇入口下游500m |

（2）监测因子：锑。

（3）监测频次：2024年3月7日，每天一次。

（4）执行标准：地表水体为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“集中式生活饮用水地表水源地标准限值”。

（5）评价方法

采用水质指数法评价水环境现状质量。

（6）评价结果

S1渣滓溪矿区上游50m、S3白茅溪与渣滓溪汇入口上游100m、S6渣滓溪矿区上游50m的背景值较高，均未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地标准限值。

其他各监测断面锑因子均未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地标准限值。

根据现场调查，奎溪锑业（奎溪锑品厂）于2009年停产，2010年被县环保局关闭。华星锑业有限责任公司于2009年成立，2011年由原厂址搬迁至奎溪镇言槐村槐花坪，以奎溪锑品厂现有厂区作为华星锑业的新厂址。华星锑业现未生产。

表4.1–7  2024年3月地表水锑因子环境质量补充检测结果及评价结果（单位：mg/L）

| 编号 | 监测因子 | 检测结果 | 水质指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 锑 | 0.0360 | 7.2 |
| S2 | 锑 | 0.128 | 25.6 |
| S3 | 锑 | 0.0216 | 4.32 |
| S4 | 锑 | 0.118 | 23.6 |
| S5 | 锑 | 0.112 | 22.4 |
| S6 | 锑 | 0.0444 | 8.88 |
| S奎锑上（St1） | 锑 | 0.173 | 34.6 |
| S奎锑下（St2） | 锑 | 0.243 | 48.6 |
| S沙-1（Ss1） | 锑 | 0.246 | 49.2 |
| S沙-2（Ss2） | 锑 | 0.255 | 51 |
| S7 | 锑 | 0.114 | 22.8 |

丰水期监测

2024年5月7日~9日，锑矿升级改造环评委托湖南乾诚检测有限公司对区域地表水环境质量现状进行了监测，监测时段为区域的丰水期。

（1）监测断面：在周边水体共设置14个监测断面，见下表。

表4.1–8  地表水环境质量监测断面

| 编号 | 监测河流 | 断面名称 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 渣滓溪 | 渣滓溪矿区上游50m |
| S2 | 渣滓溪 | 渣滓溪污水处理下游100m |
| S3 | 白茅溪 | 白茅溪与渣滓溪汇入口上游100m |
| S4 | 白茅溪 | 白茅溪与渣滓溪汇入口下游100m |
| S5 | 石板溪 | 石板溪与白茅溪汇入口上游50m |
| S6 | 奎溪 | 奎溪与白茅溪汇入口上游50m |
| S7 | 奎溪 | 奎溪与白茅溪汇入口下游500m |
| S8 | 洋溪 | 洋溪与奎溪汇入口上游200m |
| S9 | 洋溪 | 洋溪与奎溪汇入口下游500m |
| S10 | 洋溪 | 洋溪与资水汇入口上游500m |
| S11 | 资水 | 资水与洋溪汇入口上游500m |
| S12 | 资水 | 资水与洋溪汇入口下游1000m |
| S13 | 奎溪 | 奎溪（与白茅溪）汇入口下游100m |
| S14 | 白茅溪 | 白茅溪（与渣滓溪）汇入口下游250m |

（2）监测因子：S1~S5采用A方案，为pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、流量、悬浮物、石油类、挥发酚、铅、镉、总铬、铊、锌、铜、铍、镍、银、钒、六价铬、汞、砷、锑、硒、氟化物、硫化物；S6~S13采用B方案，为锑、铊、流量；S14采用C方案，为pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、流量、悬浮物、石油类、锑。

（3）监测频次：2024年5月7日~9日，连续监测3天，每天一次。

（4）执行标准：地表水体为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（5）评价方法

采用水质指数法评价水环境现状质量。

（6）评价结果

S10、S11、S12各监测断面各检测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

其他各监测断面各检测因子，除锑超标外，其他因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表4.1–9  2024年5月地表水环境质量补充检测结果（单位：mg/L，pH除外）

| 因子 断面 |  | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 | 铊 | 钒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | S1 | 7.2 | 8 | 0.025L | 0.02 | 2.1 | 11 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.00008L |
|  | S2 | 7.1 | 8 | 0.025L | 0.02 | 2 | 14 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.00008L |
|  | S3 | 7.2 | 9 | 0.025L | 0.03 | 2.4 | 9 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L | 0.00008L |
|  | S4 | 7.1 | 11 | 0.27 | 0.06 | 2.7 | 8 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0003 | 0.004L | 0.00003L | 0.00008L |
|  | S5 | 7.1 | 11 | 0.06 | 0.04 | 2.8 | 17 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0096 | 0.004L | 0.00003L | 0.00008L |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S14 | 7.2 | 13 | 0.42 | 0.12 | 3.3 | 14 | 0.01L |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / | 0.0001 | 0.05 |
|  | 因子 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 | 银 |  |
|  | S1 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0598 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L | 0.00004L |  |
|  | S2 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0163 | 0.618 | 0.0004L | 0.05 | 0.01L | 0.00004L |  |
|  | S3 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0148 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L | 0.00004L |  |
|  | S4 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.188 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L | 0.00004L |  |
|  | S5 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0118 | 0.142 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L | 0.00004L |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0110 |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0118 |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0198 |  |  |  |  |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0116 |  |  |  |  |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0011 |  |  |  |  |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |
|  | S13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0132 |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.0 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | / |  |
| 第二天 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 | 铊 | 钒 |
|  | S1 | 7.1 | 8 | 0.025L | 0.03 | 1.9 | 13 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S2 | 7 | 7 | 0.025L | 0.01 | 1.7 | 16 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S3 | 7.1 | 7 | 0.025L | 0.01 | 1.8 | 8 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S4 | 7 | 12 | 0.24 | 0.05 | 2.9 | 10 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0003 | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S5 | 7 | 10 | 0.08 | 0.03 | 2.5 | 16 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0099 | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S14 | 7.1 | 12 | 0.45 | 0.10 | 2.9 | 13 | 0.01L |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / | 0.0001 | 0.05 |
|  | 因子 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 | 银 |  |
|  | S1 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0613 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S2 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0147 | 0.669 | 0.0004L | 0.05 | 0.01L |  |  |
|  | S3 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.01 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S4 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.191 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S5 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0119 | 0.147 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0113 |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0118 |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0189 |  |  |  |  |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0105 |  |  |  |  |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0010 |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0009 |  |  |  |  |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  |  |
|  | S13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0130 |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.0 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | / |  |
| 第三天 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 | 铊 | 钒 |
|  | S1 | 7.2 | 7 | 0.025L | 0.01 | 1.7 | 11 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S2 | 7.2 | 9 | 0.025L | 0.01 | 2.3 | 15 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S3 | 7 | 9 | 0.025L | 0.03 | 2.3 | 9 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0001L | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S4 | 7.1 | 13 | 0.25 | 0.06 | 3.2 | 10 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0003 | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S5 | 7.1 | 11 | 0.06 | 0.04 | 2.7 | 15 | 0.01L | 0.0003L | 0.001L | 0.0098 | 0.004L | 0.00003L |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | S14 | 7.2 | 14 | 0.44 | 0.11 | 3.6 | 12 | 0.01L |  |  |  |  | 0.00003L |  |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / | 0.0001 | 0.05 |
|  | 因子 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 | 硫化物 | 银 |  |
|  | S1 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0510 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S2 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0121 | 0.676 | 0.0004L | 0.06 | 0.01L |  |  |
|  | S3 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0096 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S4 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0003L | 0.19 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S5 | 0.05L | 0.001L | 0.0002L | 0.005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0118 | 0.142 | 0.0004L | 0.05L | 0.01L |  |  |
|  | S6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0104 |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0109 |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0148 |  |  |  |  |  |
|  | S9 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0097 |  |  |  |  |  |
|  | S10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  |  |
|  | S12 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0011 |  |  |  |  |  |
|  | S13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0116 |  |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.0 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | / |  |

表4.1–10  2024年5月地表水环境质量评价结果

| 断面 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.1 | 0.4 | ＜0.0125 | 0.1 | 0.525 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.05 | 0.4 | ＜0.0125 | 0.15 | 0.475 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.1 | 0.35 | ＜0.0125 | 0.05 | 0.425 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 11.96 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 12.26 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 10.2 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S2 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.05 | 0.4 | ＜0.0125 | 0.1 | 0.5 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0 | 0.35 | ＜0.0125 | 0.05 | 0.425 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.1 | 0.45 | ＜0.0125 | 0.05 | 0.575 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.326 | 123.6 | ＜0.02 | 0.05 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.294 | 133.8 | ＜0.02 | 0.05 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.242 | 135.2 | ＜0.02 | 0.06 |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S3 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.1 | 0.45 | ＜0.0125 | 0.15 | 0.6 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0.05 | 0.35 | ＜0.0125 | 0.05 | 0.45 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  | 0 | 0.45 | ＜0.0125 | 0.15 | 0.575 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 2.96 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 2 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 1.92 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S4 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.05 | 0.55 | 0.27 | 0.3 | 0.675 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | 0.06 | / |
|  |  | 0 | 0.6 | 0.24 | 0.25 | 0.725 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | 0.06 | / |
|  |  | 0.05 | 0.65 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | 0.06 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 37.6 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 38.2 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | ＜0.003 | 38 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | 1.92 | / |
|  |  | 0 | 0.5 | 0.08 | 0.15 | 0.625 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | 1.98 | / |
|  |  | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.2 | 0.675 | / | ＜0.1 | ＜0.03 | ＜0.01 | 1.96 | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.236 | 28.4 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.238 | 29.4 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  |  | ＜0.015 | ＜0.025 | ＜0.0005 | ＜0.15 | ＜0.125 | ＜0.04 | ＜0.2 | 0.236 | 28.4 | ＜0.02 | ＜0.025 |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ＜0.025 | / | ＜0.00038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.2 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.26 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.28 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S7 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.36 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.36 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.18 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S8 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 3.96 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 3.78 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.96 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S9 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.32 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.1 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 1.94 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.24 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.2 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S11 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.24 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.28 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S13 | 因子 | pH值 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 铅 | 镉 | 铬 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | / | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | / |
|  | 水质指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 因子 | 铊 | 锌 | 铜 | 铍 | 镍 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 锑 | 硒 | 氟化物 |
|  | 标准值 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 1 |
|  | 水质指数 | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.64 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.6 | / | / |
|  |  | ＜0.015 | / | / | / | / | / | / | / | 2.32 | / | / |
|  | 因子 | 硫化物 | 银 | 钒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 标准值 | 0.2 | / | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 水质指数 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |

2024年6月监测

2024年6月20日，为了解项目引水工程实施后，渣滓溪上游溪水和隧洞出水情况，委托湖南乾诚检测有限公司对地表水环境质量现状进行了监测，监测时段为区域的丰水期。

（1）监测断面：共设置2个监测断面，见下表。

表4.1–11  地表水环境质量监测断面

| 编号 | 监测断面 |
| --- | --- |
| S1 | 隧洞水 |
| S2 | 渣滓溪上游溪水 |

（2）监测因子：锑。

（3）监测频次：2024年6月20日，每天一次。

（4）执行标准：地表水体为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“集中式生活饮用水地表水源地标准限值”。

（5）评价方法

采用水质指数法评价水环境现状质量。

（6）评价结果

渣滓溪上游溪水锑的背景值已超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地标准限值。

隧洞水中锑因子未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地标准限值。

表4.1–12  2024年6月地表水锑因子环境质量补充检测结果（单位：mg/L）

| 编号 | 监测因子 | 检测结果 | 水质指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 锑 | 0.6230 | 124.6 |
| S2 | 锑 | 0.0541 | 10.82 |

2024年11月监测

2024年11月28日-30日，为了解项目引水工程实施后，渣滓溪隧洞山体渗水情况，委托湖南乾诚检测有限公司对地表水环境质量现状进行了监测，监测时段为区域的枯水期。

（1）监测断面：共设置1个监测断面，见下表。

表4.1–13  地表水环境质量监测断面

| 编号 | 监测断面 |
| --- | --- |
| S1 | 隧洞水 |

（2）监测因子：锑。

（3）监测频次：2024年11月28日-30日，每天一次。

（4）执行标准：地表水体为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“集中式生活饮用水地表水源地标准限值”。

（5）评价方法

采用水质指数法评价水环境现状质量。

（6）评价结果

隧洞水中锑因子未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地标准限值。

表4.1–14  2024年11月地表水锑因子环境质量补充检测结果（单位：mg/L）

| 编号 | 监测因子 | 检测结果 | 水质指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 锑 | 1.23 | 246 |
|  | 锑 | 1.64 | 328 |
|  | 锑 | 1.66 | 332 |

地表水环境质量现状调查小结

为了解项目周边地表水环境质量现状，分别于2024年1月、3月、5月、6月、11月进行了五期监测，监测时段包括平水期、枯水期和丰水期，监测结果显示，区域锑背景值已超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地标准限值，区域地表水除锑外，其他因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

入河排污口所在水域接纳污水状况

受纳水体水文参数

采用水文比拟法，预测各水体的水文参数如下。

表4.2–1  各预测水体水文参数

|  | 面积（km2） | 多年平均径流量（m3/s） | 10年最枯（m3/s） | 10年最丰（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参证站集 雨面积 | 570 | 27.023 | 3.395 | 103.266 |
| 渣滓溪上游 | 2.433 | 0.115 | 0.014 | 0.441 |
| 渣滓溪流域 | 4.042 | 0.192 | 0.024 | 0.732 |
| 石板溪流域 | 3.755 | 0.178 | 0.022 | 0.680 |
| 白茅溪流域 | 18.15 | 0.860 | 0.108 | 3.288 |
| 奎溪流域 | 58.35 | 2.766 | 0.348 | 10.571 |
| 洋溪流域 | 347.85 | 16.491 | 2.072 | 63.020 |
| 资江流域（洋溪汇入前） | 19510.10 | 511.009 | 8.207 | 10366.990 |

水域纳污能力规程

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按SL348-2006的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。

本项目排污口位于渣滓溪，下游为白茅溪，暂未核定纳污能力，故本报告根据《水域纳污能力计算规程（GBT25173-2010）对该水域的纳污能力进行复核，确保水域纳污能力满足水域要求。

（1）水文时期

本项目全年各时期均向渣滓溪排水，因此排污预测内容为渣滓溪枯水期、丰水期、平水期的水质纳污能力。

（2）水域范围

本项目排污口所在河段为渣滓溪，水质目标为Ⅲ类。根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目论证分析范围为排污口上游0.5km至排污口下游41.255km洋溪汇入资江口处，总长41.755km。

（3）污染物因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定的污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、锑等。因本项目已建成投产，现状受纳水体除锑环境容量小以外，其余因子的排放均不会影响渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪、资江的水质。故本项目预测因子选择锑，预测浓度按《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2规定的限值及严格50%来执行，即排放浓度为0.15mg/L进行预测。

水域纳污能力

根据调查，渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪上游锑浓度超标，因此，渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪已无环境容量。

根据分析，本项目总体锑减排，有利于区域环境质量改善。

入河排污口排放位置、排放方式

相关规划区划对入河排污口设置的要求

《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）

第十四条 有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：

（一）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；

（二）在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的；

（三）入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；

（四）入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的；

（五）入河排污口设置不符合防洪要求的；

（六）不符合法律、法规和国家产业政策规定的；

（七）其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。

《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）

第十五条 有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：

（一）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的。

（二）在自然保护区核心区、缓冲区、实验区和湿地公园的保育区、恢复重建区、实验区设置排污口的。

（三）能够由污水收集系统接纳但拒不接入的。

（四）在未达标水功能区内继续设置入河排污口的。

（五）经论证不符合入河排污口设置要求的。

（六）其他不符合法律、法规以及国家和省有关规定的。

《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）

（六）明确排污口分类。根据排污口责任主体所属行业及排放特征，将排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口等四种类型。其中，工业排污口包括工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口等；农业排口包括规模化畜禽养殖排污口、规模化水产养殖排污口等；其他排口包括大中型灌区排口、规模以下水产养殖排污口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口等。各地可从实际出发细化排污口类型。

（八）依法取缔一批。对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、自然保护地及其他需要特殊保护区域内设置的排污口，由属地县级以上地方人民政府或生态环境部门依法采取责令拆除、责令关闭等措施予以取缔。要妥善处理历史遗留问题，避免“一刀切”，合理制定整治措施，确保相关区域水生态环境安全和供水安全。

（九）清理合并一批。对于城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，原则上予以清理合并，污水依法规范接入污水收集管网。工业及其他各类园区或各类开发区内企业现有排污口应尽可能清理合并，污水通过截污纳管由园区或开发区污水集中处理设施统一处理。工业及其他各类园区或各类开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口，对于厂区较大或有多个厂区的，应尽可能清理合并排污口，清理合并后确有必要保留两个及以上工矿企业排污口的，应告知属地地市级生态环境部门。对于集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励各地统一收集处理养殖尾水，设置统一的排污口。

    - 《湖南省水功能区监督管理办法》（湘政办发〔2016〕14号）

第十八条 饮用水源区已经是饮用水水源地的，按法定程序报批，并开展饮用水水源地达标建设，加强预警与应急管理，保障饮用水安全。饮用水源区按照规划要求属于饮用水水源地的，禁止新设入河排污口，并严格控制其他功能的取水。

第十九条 工业用水区和农业用水区应当优先满足工业和农业用水需要，实行工业和农业取水总量控制制度，并严格执行有关取水许可管理规定。在工业用水区和农业用水区设置入河排污口，应当保证该功能区内取水点的水质符合工业及农业用水水质要求。

第二十条 渔业用水区应当维护渔业用水的基本水量需求，保护天然水生生物的重要栖息地及主要洄游通道。渔业用水区应当按照渔业用水及其水质标准的要求，严格控制污染物排放，重要渔业水体的保护区内，禁止新设入河排污口。渔业用水区的水产养殖水域，应当严格控制水产养殖污染。兼有其他用水功能的渔业用水区，应当按照渔业用水区的要求，合理利用渔业用水区水域，优化控制水资源开发利用活动。

第二十一条 景观娱乐用水区的建设活动不得对景观娱乐用水功能造成重大不利影响。风景名胜区的涉水区内，禁止新设入河排污口。

    - 《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》（益政发〔2013〕23号）

(二)实行水功能区纳污总量控制。水行政主管部门要按照水功能区管理要求核定水功能区纳污能力，提出水功能区限制排污总量意见。环境保护行政主管部门按水功能区限制排污总量意见和水功能区达标要求，制定水功能区限制排污总量年度目标任务，明确年度入河排污控制指标。各级人民政府要把限制排污总量和年度入河排污控制指标作为水污染防治和污染减排工作的重要依据，切实加强工业污染源控制，加大主要污染物减排力度，严格控制入河湖排污总量，确保水功能区达标。

(三)严格入河湖排污口设置审批。新建、改建或扩大入河排污口要进行入河湖排污口设置论证，并经水行政主管部门审批同意，未经水行政主管部门同意，入河湖排污口不得擅自开工建设。入河湖排污口建设完成投入使用前，须经水行政主管部门组织验收。实行入河排污口登记制度。对排污量超出水功能区限排总量的地区，不得审批新增取水和入河湖排污口。

    - 省政府《关于加强资江流域涉锑企业环境整治的通知》

根据通知中《资江流域涉锑企业环境整治基本要求》，资江流域涉锑企业必须满足以下条件方可生产运行。

（一）基本条件外排废水严禁直接进入饮用水源一、二级保护区；外排废水通过支流进入饮用水源一、二级保护区应距流入干流交汇口2公里以上。

（二）审批、验收手续环境保护审批、验收手续齐全，所有涉锑企业须有省、市环保局出具的环境影响评价批复和竣工环境保护验收批复，锑矿开采还必须由国土、矿产资源主管部门审批登记，颁发采矿许可证。

（三）污染防治锑矿开采须配套坑道废水处理设施和废石堆场，并采取水土流失防治措施；选矿企业须有开采规模配套的尾矿库，库区建有撇洪系统，尾矿库配套建设有渗沥水处理设施或回用设施。厂界噪声达标。

    - 《益阳市“十四五”生态环境保护规划》益政办发〔2021〕19号

（一）持续深化水环境治理。继续推进资江流域益阳段锑污染整治，以渠江、烟溪、小烟溪、瀼溪、龙须溪、潺溪、沾溪、兰溪河等支流为重点，开展综合治理工程；其余支流开展长期跟踪监测，确保实现资江流域益阳段锑浓度稳定达标。

（二）严控重点领域环境风险以资江流域锑污染为重点，严格控制新增重金属排放，进一步加强产业优化调整，严格新建项目准入，优化总量控制，大力推进风险管控举措。到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降5%。

入河排污口排放位置、排放方式及与相关规划区划的符合性

入河排污口排放位置

排污口地点：奎溪镇白羊社区渣滓溪右岸

排污口位置坐标：E110°49′56.90791″，N28°15′15.91420″，排污口底高程：287m

入河排污口排放方式及其他

排放方式：连续排放

入河方式：直接排入渣滓溪

入河排污口类型：工业排污口

入河废水排放量：3360m³/d

入河废水执行标准：铊执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）；其他因子执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2新建企业水污染物排放限值，其中锑排放浓度较表2水污染物特别排放限值0.3mg/L严格50%执行，即0.15mg/L

排入水体及水功能区：暂未划分水功能区，按《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水质标准执行。

入河排污口与相关规划区划的符合性

与《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）相符性分析

本项目与《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）符合性分析见下表。

##### 表5.2–1  与《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在饮用水水源保护区内设置入河排污口的 | 本项目排污口位于渣滓溪，下游41.255km范围内无饮用水水源保护区 | 符合 |
| 2 | 在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的 | 排污口所在水域不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域，且本项目为减排项目，属于已建补办排污口论证手续类 | 符合 |
| 3 | 入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的 | 本项目为已建补办排污口论证手续，因区域地表水环境质量现状锑超标，本项目通过减少锑的入河排放量，以改善区域锑超标现状。 | 符合 |
| 4 | 入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的 | 经现场调查，排污河段无合法取水用户，本项目排污口设置不涉及影响合法取水户用水安全 | 符合 |
| 5 | 入河排污口设置不符合防洪要求的 | 本项目不涉及防洪大堤，排放水量较小，基本不会对河道防洪产生影响 | 符合 |
| 6 | 不符合法律、法规和国家产业政策规定的 | 本项目排污口设置符合法律、法规和国家产业政策规定 | 符合 |
| 7 | 其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的 | 本项目不涉及其他不符合国务院水行政主管部门规定条件 | 符合 |

根据对照分析，本项目符合《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）中的相关规定要求。

与《湖南省入河排污口监督管理办法》相符性分析

本项目与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析见下表。

##### 表5.2–2  与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在饮用水水源保护区内设置入河排污口的 | 本项目排污口位于渣滓溪，下游41.255km范围内无饮用水水源保护区 | 符合 |
| 2 | 在自然保护区核心区、缓冲区、实验区和湿地公园的保育区、恢复重建区、实验区设置排污口的 | 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区、实验区和湿地公园的保育区、恢复重建区、实验区 | 符合 |
| 3 | 能够由污水收集系统接纳但拒不接入的 | 本项目位于工业园区外，且奎溪镇无工业废水处理厂 | 符合 |
| 4 | 在未达标水功能区内继续设置入河排污口的 | 本项目为已建补办排污口论证手续，因区域地表水环境质量现状锑超标，本项目通过减少锑的入河排放量，以改善区域锑超标现状。 | 符合 |
| 5 | 经论证不符合入河排污口设置要求的 | 经论证，本项目符合入河排污口设置要求 | 符合 |
| 6 | 其他不符合法律、法规以及国家和省有关规定的 | 本项目不涉及其他不符合法律、法规以及国家和省有关规定 | 符合 |

根据对照分析，本项目符合《湖南省入河排污口监督管理办法》中的相关规定要求。

与《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》相符性分析

本项目与《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》符合性分析见下表。

##### 表5.2–3  与《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确排污口分类。根据排污口责任主体所属行业及排放特征，将排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口等四种类型。其中，工业排污口包括工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口等 | 本项目排污口属于工业排污口中的工矿企业排污口 | 符合 |
| 2 | 对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、自然保护地及其他需要特殊保护区域内设置的排污口，由属地县级以上地方人民政府或生态环境部门依法采取责令拆除、责令关闭等措施予以取缔。 | 本项目符合法律规定，不涉及饮用水水源保护区、自然保护地及其他需要特殊保护区域 | 符合 |
| 3 | 工业及其他各类园区或各类开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口 | 本项目只设置一个工矿企业排污口 | 符合 |

根据对照分析，本项目符合《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》中的相关规定要求。

      - 与《湖南省水功能区监督管理办法》相符性分析

本排污口位于安化县奎溪镇渣滓溪右岸，该水域未划定水功能区，与《湖南省水功能区监督管理办法》符合性分析见下表。

##### 表5.2–4  与《湖南省水功能区监督管理办法》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水源区已经是饮用水水源地的，按法定程序报批，并开展饮用水水源地达标建设，加强预警与应急管理，保障饮用水安全。饮用水源区按照规划要求属于饮用水水源地的，禁止新设入河排污口，并严格控制其他功能的取水 | 本项目论证范围内不涉及饮用水水源保护区 | 符合 |
| 2 | 工业用水区和农业用水区应当优先满足工业和农业用水需要，实行工业和农业取水总量控制制度，并严格执行有关取水许可管理规定。在工业用水区和农业用水区设置入河排污口，应当保证该功能区内取水点的水质符合工业及农业用水水质要求。 | 本项目论证范围内涉及水域未划定水功能区，因区域地表水环境质量现状锑超标，本项目通过减少锑的入河排放量，以改善域锑超标现状。 | 符合 |
| 3 | 重要渔业水体的保护区内，禁止新设入河排污口 | 本项目论证范围内不涉及重要渔业水体的保护区 | 符合 |
| 4 | 风景名胜区的涉水区内，禁止新设入河排污口 | 本项目论证范围内不涉及风景名胜区的涉水区 | 符合 |

与《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》相符性分析

本项目与《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》符合性分析见下表。

##### 表5.2–5  与《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实行水功能区纳污总量控制。水行政主管部门要按照水功能区管理要求核定水功能区纳污能力，提出水功能区限制排污总量意见。环境保护行政主管部门按水功能区限制排污总量意见和水功能区达标要求，制定水功能区限制排污总量年度目标任务，明确年度入河排污控制指标。各级人民政府要把限制排污总量和年度入河排污控制指标作为水污染防治和污染减排工作的重要依据，切实加强工业污染源控制，加大主要污染物减排力度，严格控制入河湖排污总量，确保水功能区达标 | 本项目为已建补办排污口论证手续，因区域地表水环境质量现状锑超标，本项目通过减少锑的入河排放量，以改善区域锑超标现状。 | 符合 |
| 2 | 严格入河湖排污口设置审批。新建、改建或扩大入河排污口要进行入河湖排污口设置论证，并经水行政主管部门审批同意，未经水行政主管部门同意，入河湖排污口不得擅自开工建设。入河湖排污口建设完成投入使用前，须经水行政主管部门组织验收。实行入河排污口登记制度。对排污量超出水功能区限排总量的地区，不得审批新增取水和入河湖排污口。 | 本项目为已建补办排污口论证手续，因区域地表水环境质量现状锑超标，本项目通过减少锑的入河排放量，以改善域锑超标现状。 | 符合 |

根据对照分析，本项目符合《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》中的相关规定要求。

与《关于加强资江流域涉锑企业环境整治的通知》相符性分析

本项目与《关于加强资江流域涉锑企业环境整治的通知》符合性分析见下表。

##### 表5.2–6  与《关于加强资江流域涉锑企业环境整治的通知》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本条件外排废水严禁直接进入饮用水源一、二级保护区；外排废水通过支流进入饮用水源一、二级保护区应距流入干流交汇口2公里以上 | 本项目排污口位于渣滓溪，下游41.255km范围内无饮用水水源保护区 | 符合 |
| 2 | 审批、验收手续环境保护审批、验收手续齐全，所有涉锑企业须有省、市环保局出具的环境影响评价批复和竣工环境保护验收批复，锑矿开采还必须由国土、矿产资源主管部门审批登记，颁发采矿许可证 | 渣滓溪锑矿环保手续齐全，有采矿许可证 | 符合 |
| 3 | 锑矿开采须配套坑道废水处理设施和废石堆场，并采取水土流失防治措施；选矿企业须有开采规模配套的尾矿库，库区建有撇洪系统，尾矿库配套建设有渗沥水处理设施或回用设施。厂界噪声达标 | 企业设有废水处理站、废石堆场、尾矿库；尾矿库配套有渗滤液收集池；根据锑矿升级改造环评，厂界噪声达标 | 符合 |

根据对照分析，本项目符合《关于加强资江流域涉锑企业环境整治的通知》中的相关规定要求。

与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

本项目与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见下表。

##### 表5.2–7  与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进资江流域益阳段锑污染整治，以渠江、烟溪、小烟溪、瀼溪、龙须溪、潺溪、沾溪、兰溪河等支流为重点，开展综合治理工程；其余支流开展长期跟踪监测，确保实现资江流域益阳段锑浓度稳定达标 | 根据监测数据，目前资江流域益阳段锑浓度稳定达标；本项目属于瀼溪（洋溪）流域，区域地表水环境质量现状锑超标，本项目通过减少锑的入河排放量，以改善区域锑超标现状 | 符合 |
| 2 | 严控重点领域环境风险以资江流域锑污染为重点，严格控制新增重金属排放，进一步加强产业优化调整，严格新建项目准入，优化总量控制，大力推进风险管控举措。到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降5%。 | 本项目为已建补办排污口论证手续，因区域地表水环境质量现状锑超标，本项目通过减少锑的入河排放量，以改善区域锑超标现状。 | 符合 |

根据对照分析，本项目符合《益阳市“十四五”生态环境保护规划》中的相关规定要求。

入河污水所含主要污染物种类及其排放浓度和总量

入河排污口废污水来源、构成

由于下游渣滓溪、白茅溪等河流锑浓度均超标，根据调查，矿区排放的锑，不仅包括企业生产废水，还包括了项目区域的山体渗水。为了进一步减轻锑的排放强度，渣滓溪通过调整工程，进一步加强了对山体渗水的收集和处理力度。本次论证，对企业排放废水及区域排放的山体渗水通盘考虑和预测。

一、生产废水

（1）废水处理站处理水量

进入下游渣滓溪的水，主要包括两部分：一、废水处理站出水；二、隧洞出水（不包括进入废水处理站部分）。根据前文水平衡，调整完成后，枯水期，进入废水处理站的生产废水为434.95m3/d、生活污水为43.2m3/d、隧洞水为1550.2m3/d，共计2028.35m3/d，处理后的废水中有326m3/d回用于选矿厂，有1702.75m3/d达标外排；平水期，进入废水处理站的生产废水为1155.35m3/d、生活污水为43.2m3/d、隧洞水为2161.45m3/d，共计3360m3/d，处理后的废水中有326m3/d回用于选矿厂，有3024m3/d达标外排；丰水期，进入废水处理站的生产废水为2115.95m3/d、生活污水为43.2m3/d、隧洞水为1200.85m3/d，共计3360m3/d，处理后的废水中有326m3/d回用于选矿厂，有3024m3/d达标外排。全年废水处理站排水水量为86.64万t/a。

（2）废水处理站工艺

鉴于目前废水处理站出水水质情况，本次调整工程，不对废水处理站工艺进行调整，仅要求企业严格控制废水处理站加药量，并尽可能实现自动加药，确保废水中锑排放浓度低于0.15mg/L。

（3）废水处理站进出水水质及排放总量

根据上文可知，由于将生活污水引入奎溪镇污水处理厂，不再进入企业废水处理站，因此，废水中进出水的COD、氨氮、总磷含量将进一步降低，但由于生活污水水量仅为60m3/d，相对区域排水总水量很低，对其水质影响很小，因此，废水处理站COD、氨氮、总磷仍采用现状监测浓度。

废水中锑含量按本项目废水排放浓度限值计算，即0.15mg/L。

##### 表6.1–1  调整后矿山废水污染物排放一览表

| 因子 | 平均排放浓度（mg/L） | 排放 标准 （mg/L） | 废水排放量 （万t/a） | 预测排放总量 （t/a） | 现状排放总量 （t/a） | 变化 情况 （t/a） | 排污权量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 6.15 | 60 | 86.64 | 5.328 | 5.123 | 0.205 | 6.83 | / |
| 氨氮 | 0.32 | 8.0 |  | 0.277 | 0.267 | 0.010 | 0.37 | / |
| 总磷 | 0.04 | 1.0 |  | 0.035 | 0.033 | 0.002 | / | / |
| 砷 | 0.034 | 0.1 |  | 29.458kg/a | 28.322kg/a | 1.136kg/a | 169.61kg/a | 铅、汞、镉、铬、砷重点重金属总量指标可相互替换使用 |
| 铅 | 0.024 | 0.2 |  | 20.794kg/a | 19.992kg/a | 0.802kg/a | 384.31kg/a |  |
| 汞 | 0.00007 | 0.005 |  | 0.061kg/a | 0.058kg/a | 0.003kg/a | 0kg/a |  |
| 镉 | 0.003 | 0.02 |  | 2.599kg/a | 2.499kg/a | 0.100kg/a | 1.37kg/a |  |
| 锑 | 0.15 | 0.15 |  | 0.130 | 0.083 | 0.047 | / |  |

二、排洪隧洞水

（1）浓度

对于渣滓溪水、山体渗水水质，仍沿用现状浓度。即渣滓溪锑浓度背景值枯水期取0.0566mg/L，平水期取0.036mg/L，丰水期取0.0574mg/L，山体渗水锑浓度枯水期取1.51mg/L，平水期1.84mg/L，丰水期取0.623mg/L。

进入隧洞内的雨水主要是后期雨水，锑含量较低，不纳入计算。

（2）水量

根据水平衡，调整完成后，枯水期，渣滓溪引流后排入下游，排水量为4536m3/d，渣滓溪隧洞水1550.2m3/d全部经矿山废水处理站处理；平水期，渣滓溪引流后排入下游的水量为11001.6m3/d，山体渗水水量为3755.4m3/d，出水中2161.45m3/d进入废水处理站，剩余1593.95m3/d直接排放；丰水期，渣滓溪引流后排入下游的水量为19526.4m3/d，山体渗水水量为6671.3m3/d，出水中1200.85m3/d进入废水处理站，剩余5470.45m3/d直接排放。

排洪隧洞除进入废水处理站水量外，直接排放的水量及水质见下表。

表6.1–2  渣滓溪及隧洞内直接排水锑排放情况一览表

| 季节 | 编号 | 流量 (m3/d) | 锑浓度 （mg/L） | 天数 （d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 渣滓溪溪水（引流） | 4536 | 0.0566 | 181 |
| 平水期 | 隧洞山体渗水 | 1593.95 | 1.84 | 92 |
|  | 渣滓溪溪水（引流） | 11001.6 | 0.036 | 92 |
| 丰水期 | 隧洞山体渗水 | 5470.45 | 1.84 | 92 |
|  | 渣滓溪溪水（引流） | 19526.4 | 0.0574 | 92 |

全年隧洞水直接排放的锑=[0.057×4536×181(天)+1.84×1593.95×92(天)+0.036×11001.6×92(天)+1.84×5470.45×92(天)+0.0574×19526.4×92(天)]÷1000000=0.769t。

综上，通过矿山废水处理站排放的锑为0.130t/a，通过隧洞直接排放的锑（含未引流的渣滓溪溪水）为0.769t/a，两种渠道向下游排放的锑为0.899t/a。

入河排污口废污水主要污染物种类、排放浓度和总量

引用监测

本次论证，引用锑矿升级改造环评的废水处理站出水浓度监测数据，监测单位为湖南乾诚检测有限公司，监测时间为2024年5月7日~8日，监测结果如下：

表6.2–1  废水处理站进出水监测情况表  单位：mg/L，pH，水温除外

| 检测项目 | 进水水质 |  | 出水水质 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.05.07 | 2024.05.08 | 2024.05.07 | 2024.05.08 |  |
| pH值 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6~9 |
| 水温 | 19.25 | 21.5 | 19.4 | 21.2 | / |
| 溶解氧 | 6.85 | 7.11 | 6.83 | 7.05 | / |
| 化学需氧量 | 71 | 69 | 35 | 32 | 60 |
| 总磷 | 0.46 | 0.44 | 0.13 | 0.11 | 1.0 |
| 氨氮 | 1.45 | 1.46 | 0.25 | 0.26 | 8 |
| 五日生化需氧量 | 17.8 | 16.9 | 8.9 | 8.1 | / |
| 悬浮物 | 26 | 28 | 8 | 9 | 70 |
| 石油类 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 3 |
| 挥发酚 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 |
| 氟化物 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 5 |
| 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.005 |
| 砷 | 0.0212 | 0.0221 | 0.0004 | 0.0003L | 0.1 |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | / |
| 锑 | 2.33 | 2.26 | 0.0836 | 0.0635 | 0.15 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.2 |
| 铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.02 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 铍 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | // |
| 镍 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| 银 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 铊 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.005 |

注：①执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》表2水污染物排放限值，锑再严格50%执行；

②铊执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）标准。

通过上表可知，废水处理站出水水质可满足本项目排放标准。

企业自行监测

本次论证，还收集了渣滓溪锑矿2023年全年月度监测报告，废水处理站出水水质见下表。该废水处理站出口为全厂排放口。

表6.2–2  2023年渣滓溪锑矿废水处理站出水口浓度（单位：mg/L,pH无量纲）

| 月份 | pH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | COD | SS | 铜 | 锑 | 锡 | 锌 | 六价铬 | 铊 | 镉 | 铅 | 汞 | 砷 | 氟化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.88~6.92 | 2.40 | 0.05 | 7.59 | 0.15 | 24 | 6 | ND | 0.0028 | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | 0.0053 | ND | 0.0002 | / | / |
| 2 | 6.72~6.85 | 2.45 | 0.06 | 7.88 | 0.14 | 28 | 7 | ND | 0.0037 | 0.3 | ND | ND | ND | 0.0027 | 0.0052 | 0.00035 | 0.0004 | / | / |
| 3 | 6.35~6.45 | 0.88 | ND | 5.3 | 0.13 | 16 | 8 | ND | 0.0066 | ND | ND | ND | ND | 0.0013 | 0.0053 | ND | 0.0005 | 0.7 | ND |
| 4 | 6.80~7.10 | 0.205 | ND | 8.86 | 0.12 | 12 | 9 | ND | 0.0904 | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | 0.040 | ND | 0.0008 | / | / |
| 5 | 7.1~7.2 | 0.870 | ND | 5.62 | 0.12 | 18 | 10 | ND | 0.218 | ND | ND | ND | ND | 0.0022 | 0.025 | ND | 0.0008 | 0.78 | ND |
| 6 | 7.0~7.2 | 0.781 | 0.03 | 4.41 | 0.11 | 18 | 10 | ND | 0.106 | ND | ND | ND | ND | 0.0036 | 0.0066 | 0.00005 | ND | / | / |
| 7 | 7.1~7.2 | 0.820 | 0.05 | 3.92 | 0.15 | 25 | 7 | ND | 0.147 | ND | ND | ND | 0.0042 | 0.0023 | 0.032 | ND | 0.0009 | / | / |
| 8 | 7.2~7.3 | 0.820 | 0.06 | 2.15 | 0.11 | 17 | 10 | ND | 0.127 | ND | ND | ND | 0.0044 | 0.0029 | 0.033 | ND | 0.0014 | 0.70 | ND |
| 9 | 7.1~7.2 | 0.673 | 0.02 | 2.81 | 0.14 | 28 | 9 | ND | 0.0952 | ND | ND | ND | ND | 0.0037 | 0.062 | ND | 0.0004 | / | / |
| 10 | 7.1~7.2 | 2.40 | 0.05 | 7.59 | 0.15 | 24 | 6 | ND | 0.0028 | ND | ND | ND | ND | 0.0025 | 0.0053 | ND | 0.0002 | / | / |
| 11 | 7.1~7.2 | 0.592 | 0.03 | 2.72 | 0.14 | 30 | 9 | ND | 0.152 | ND | ND | ND | ND | 0.0017 | 0.0054 | ND | 0.0021 | / | / |
| 12 | 6.3~6.4 | 0.791 | ND | 7.14 | 0.12 | 27 | 7 | ND | 0.249 | ND | ND | ND | ND | 0.0018 | 0.030 | ND | 0.0002 | / | / |
| 标准值 | 6~9 | 8 | 1.0 | 15 | 3 | 60 | 70 | 0.2 | 0.15 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.005 | 0.02 | 0.2 | ND | 0.1 | 5 | 0.5 |

注：①每次监测采样三次，本表格中为监测最大值；

②执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》表2水污染物排放限值，锑再严格50%执行；

③铊执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）标准。

根据2023年例行监测结果，废水处理站排放废水中，除部分月度锑超标外，其他监测因子均满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2限值，铊因子满足《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）。对于锑，仅5月、11月、12月3个月度超标，超标倍数分别为0.453倍、0.013倍、0.66倍。全年锑排放浓度均值为0.10mg/L，占标率为33%。

由监测结果可知，渣滓溪锑矿全年锑排放平均浓度低于本次评价执行的排放标准0.15mg/L，有3个月度监测指标超标，但均低于企业目前排污许可执行标准0.3mg/L。本次论证建议提高渣滓溪锑矿废水排放浓度要求，在排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L。

企业在线监测

本次评价，收集了渣滓溪锑矿2023年总排口在线监测数据，检测结果见下表。

表6.2–3  2023年渣滓溪锑矿废水总排口在线监测结果

| 月份 | pH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 总锑 | 总砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.699 | 0.244 | 0.019 | 4.017 | 5.422 | 0.155 | 0.013 |
| 2 | 6.934 | 0.404 | 0.077 | 4.547 | 5.431 | 0.117 | 0.004 |
| 3 | 6.703 | 0.458 | 0.025 | 5.098 | 5.805 | 0.071 | 0.005 |
| 4 | 6.806 | 1.074 | 0.058 | 4.844 | 6.706 | 0.074 | 0.017 |
| 5 | 7.387 | 0.313 | 0.038 | 4.194 | 6.429 | 0.067 | 0.004 |
| 6 | 7.164 | 0.22 | 0.015 | 6.224 | 6.776 | 0.022 | 0.054 |
| 7 | 7.464 | 0.251 | 0.022 | 2.937 | 6.295 | 0.134 | 0.102 |
| 8 | 7.797 | 0.196 | 0.043 | 3.233 | 5.542 | 0.171 | 0.094 |
| 9 | 4.392 | 0.183 | 0.064 | 3.014 | 7.229 | 0.126 | 0.049 |
| 10 | 6.378 | 0.113 | 0.018 | 2.801 | 6.296 | 0.123 | 0.03 |
| 11 | 7.117 | 0.135 | 0.099 | 2.958 | 6.078 | 0.052 | 0.034 |
| 12 | 6.81 | 0.149 | 0.012 | 3.956 | 5.712 | 0.088 | 0.006 |
| 标准值 | 6~9 | 8 | 1.0 | 15 | 60 | 0.15（严格50%） | 0.1 |

根据2023年总排口在线监测数据，渣滓溪锑矿外排废水中pH、氨氮、总磷、化学需氧量、总砷满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2限值。对于锑，仅1月、8月2个月超过了0.15mg/L，超标倍数分别为0.033倍、0.14倍。全年锑排放浓度均值为0.10mg/L，占标率为33%。

由监测结果可知，渣滓溪锑矿全年锑排放平均浓度低于本次评价执行的排放标准0.15mg/L，有2个月度监测指标超标，但均低于企业目前排污许可执行标准0.3mg/L。本次评建议提高渣滓溪锑矿废水排放浓度要求，在特别排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L。

入河排污口总量

根据引用监测、企业自行监测和企业在线监测，废水处理站出水均能满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2限值和《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）标准。

本次论证，参考《污染源源强核算技术指南 准则》HJ884-2018的规定：

①现有工程污染源源强的核算应优先采用实测法，各行业指南也可根据行业特点确定其他核算方法；

②采用实测法核算时，对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等要求采用自动监测的污染因子，仅可采用有效的自动监测数据进行核算；

③对于排污单位自行监测技术指南及排污许可证等未要求采用自动监测的污染因子，核算源强时优先采用自动监测数据，其次采用手工监测数据。

因此，本次论证采用2023年企业总排口在线监测数据，选用排放浓度的平均值计算企业排放总量。铅、汞、镉、铬无在线数据，本次论证采用企业2023年月度自行监测数据的平均值。

##### 表6.2–4  调整后矿山废水污染物总量情况一览表

| 因子 | 平均排放浓度（mg/L） | 预测排放总量 | 现状排放总量 | 变化情况 | 排放权量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 6.15 | 5.328t/a | 5.123t/a | 0.205t/a | 6.83t/a |
| 氨氮 | 0.32 | 0.277t/a | 0.267t/a | 0.010t/a | 0.37t/a |
| 总磷 | 0.04 | 0.035t/a | 0.033t/a | 0.002t/a | / |
| 砷 | 0.034 | 29.458kg/a | 28.322kg/a | 1.135kg/a | 169.61kg/a |
| 铅 | 0.024 | 20.794kg/a | 19.992kg/a | 0.802kg/a | 384.31kg/a |
| 汞 | 0.00007 | 0.061kg/a | 0.058kg/a | 0.003kg/a | 0kg/a |
| 镉 | 0.003 | 2.599kg/a | 2.499kg/a | 0.100kg/a | 1.37kg/a |
| 锑 | 0.15 | 0.130t/a | 0.083t/a | 0.047t/a | / |

重金属总量还需考虑到冶炼部分的排放量，本次论证根据企业2023年全年月度监测报告确定冶炼部分废气污染物排放量，排放结果统计见下表

##### 表6.2–5  调整后矿山废气污染物总量情况一览表

| 因子 | 平均排放速率（kg/h） | 现状排放总量 | 排放权量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.562 | 4.082t/a | 500t/a |
| NOX | 1.253 | 9.020t/a | 18.2t/a |
| 砷 | 0.00002 | 0.112kg/a | 169.61kg/a |
| 铅 | 0.004 | 29.64kg/a | 384.31kg/a |
| 汞 | 0.00003 | 0.216kg/a | 0 |
| 镉 | 0.00001 | 0.09kg/a | 1.37kg/a |
| 锑 | 0.007 | 49.68kg/a | / |

企业排放总量见下表

##### 表6.2–6  调整后企业污染物总量情况一览表

| 因子 | 现状排放总量 | 预测排放总量 | 变化情况 | 排放权量 |  | 富余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 4.082t/a | 4.082t/a | 0 | 500t/a |  | 495.918t/a |
| NOX | 9.020t/a | 9.020t/a | 0 | 18.2t/a |  | 9.18t/a |
| 砷 | 28.434kg/a | 29.570kg/a | 1.136kg/a | 384.31kg/a | 合计559.26kg/a | 476.29kg/a |
| 铅 | 49.632kg/a | 50.434kg/a | 0.802kg/a | 169.61kg/a |  |  |
| 汞 | 0.274kg/a | 0.277kg/a | 0.003kg/a | 0 |  |  |
| 镉 | 2.589kg/a | 2.689kg/a | 0.1kg/a | 1.37kg/a |  |  |
| 锑 | 132.68kg/a | 179.68kg/a | 47kg/a | / |  | / |
| COD | 5.088t/a | 5.320t/a | 0.232t/a | 6.83t/a |  | 1.75t/a |
| 氨氮 | 0.264t/a | 0.277t/a | 0.013t/a | 0.37t/a |  | 0.11t/a |
| 总磷 | 0.033t/a | 0.035t/a | 0.002t/a | / |  | -0.03t/a |

企业虽然没有汞、镉的重金属总量控制指标，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》，铅、汞、镉、铬、砷重点重金属总量指标可相互替换使用。企业有足够铅、砷重点重金属总量指标，因此企业无需再购买重金属总量指标。

调整后，由于废水处理站处理水量增加（其中企业产生的生产废水水量减少，处理区域山体渗水水量增加，综合处理水量增加），COD、氨氮、总磷的排放量有所增加，但未超出企业现有排污权的量。因此，企业无需购买COD、氨氮总量。

从上表可知，渣滓溪矿业仅总磷尚未申请总量，其他总量控制因子实际排放量均低于企业排污权所有量。渣滓溪矿业应尽快按照地方管理要求，购买总磷指标。

入河排污口设置对水域水质和水生态的影响

水域水质、水生态保护要求

由于下游白茅溪、奎溪背景值已超标，预测断面现状监测值均超标，区域地表水已无环境容量。从环境管理角度，需对现状污染源进行削减。

根据分析，调整前，通过矿山废水处理站排放的锑为0.083t/a，通过隧洞直接排放的锑为1.454t/a，两种渠道向下游排放的锑为1.537t/a；调整后，通过矿山废水处理站排放的锑为0.130t/a，通过隧洞直接排放的锑（含引流的渣滓溪溪水）为0.769t/a，两种渠道向下游排放的锑为0.899t/a。相较于调整前，调整后区域向下游总计减排锑为0.638t/a。

根据预测，各预测断面锑浓度均有所下降，但仍处于超标状态。区域地表水环境质量有所改善。

入河排污口设置水质预测

预测河段和断面设置

一、预测河段设置

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，分别预测项目对渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪的影响。

二、预测断面设置

结合现状监测、入河排污口等，共设置5个预测河段。

表7.1–1  预测断面设置

| 序号 | 代号 | 水体名称 | 预测断面 | 对应现状监测断面 | 背景断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y1 | 渣滓溪 | 废水处理站下游100m | S2渣滓溪污水处理下游100m | S1渣滓溪矿区上游50m |
| 2 | Y2 | 白茅溪 | 白茅溪与渣滓溪汇入口下游100m | S4白茅溪与渣滓溪汇入口下游100m | S3白茅溪与渣滓溪汇入口上游100m |
| 3 | Y3 | 奎溪 | 奎溪与白茅溪汇入口下游500m | S7奎溪与白茅溪汇入口下游500m | / |
| 4 | Y4 | 洋溪 | 洋溪与奎溪汇入口下游500m | S9洋溪与奎溪汇入口下游500m | / |
| 5 | Y5 | 资江 | 资水与洋溪汇入口下游1000m | S12资水与洋溪汇入口下游1000m | / |

预测时段

根据导则要求并结合项目排水情况，选取枯水期和丰水期作为本项目预测时段。

预测因子选取

根据现状监测结果，以及原矿的主要成分，选取锑作为预测因子。

预测模型的选取

本项目直接受纳水体渣滓溪，其下游依次汇入白茅溪、奎溪、洋溪、资江。

1、Y1、Y2断面

Y1为渣滓溪断面、Y2为白茅溪断面。根据现场调查，渣滓溪入河排污口至Y2断面之间无其他排放入河排污口。根据1月、3月、5月补充监测结果，Y1、Y2断面现状浓度下降，无明显面污染源。因此，本次论证，Y1、Y2断面预测模型可采用完全混合模型，如下：

C=CP×QP+Ch×QhQP+Qh

上式中：C——预测断面预测浓度，mg/L；

CP——污染物排放浓度，mg/L；

QP——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s。

2、Y3、Y4、Y5断面

Y3、Y4、Y5断面为奎溪、洋溪、资江断面。根据现场调查，渣滓溪入河排污口至Y5断面之间有一生活污水处理厂入河排污口，无其他涉锑的入河排污口。根据1月、3月、5月补充监测结果，Y2断面至Y3断面存在为面源污染，造成Y3断面浓度上升。因无法监测面污染源的污染物排放浓度和排放量，故不能再采用完全混合模型。

考虑到：①本项目为已建项目，减排前单位时间内通过预测断面的质量通量（即现状浓度与水量之积）已包含本项目和其他面源的排放量。②如扣除本项目减排量，即得到本项目减排后通过预测断面的质量通量（单位g/s），再除以对应的预测断面水量（单位m3/s），即得本项目减排后预测断面的预测浓度（单位mg/L，即g/m3）。③本项目预测考虑区域综合减排效果，渣滓溪上游来水、隧洞内山体渗水的水量是一致的，减排前后变动的本项目充填站扩建的新增耗水量120.75m3/d（0.0014m3/s），即可相对于最小的Y3断面枯水期流量0.271m3/s也可忽略不计。因此，本项目Y3、Y4、Y5断面采用上述思路的完全混合模型变体公式是可行的。

因此，Y3、Y4、Y5断面预测模型采用采用完全混合模型的变体，如下：

C=C0×L0−TL0

上式中：C——预测断面预测浓度，mg/L；

C0——预测断面现状浓度，mg/L；

L0——预测断面水量，m3/s；

T——本项目污染物减排量，g/s。

预测参数的选取

##### 一、渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪、资江水文参数的选择

本项目排污口所在渣滓溪，以及下游的白茅溪、奎溪、洋溪均无水文（位）站、雨量站，因而该流域无实测水位、流量、雨量及泥沙资料，无法取得环评地表水影响预测河段长期观测数据。根据《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278—2020）等相关技术规范，可采用水文比拟法推求相关河段水文参数。

①计算公式

根据规范要求，当工程地址与设计依据站的集水面积相差不超过15%，且区间降水、下垫面条件与设计依据站以上流域相似时，可按面积比推算工程地址的径流量。当两者集水面积相差超过15%，或虽不足15%，但区间降水、下垫面条件与设计依据站以上流域差异较大时，应考虑区间与设计依据站以上流域降水、下垫面条件的差异，推算工程地址的径流量。

本次评价采用距离项目选址30km处的梧桐水文站作为参证站，梧桐水文站集雨面积为570km2；该区域与本项目地表水预测河段区域的下垫面条件相近，降水条件相近。资江断面采用下游距离项目选址120km处的桃江水文站作为参证站，桃江水文站集雨面积为27100km2；该区域与本项目地表水预测河段区域的下垫面条件相近，降水条件相近。因此，本报告以梧桐水文站、桃江水文站为参证站，通过水文比拟法，并采用多年平均降雨进行修正，推算各预测断面相关河流流量。

选取公式如下：

式中：Q设、Q参——设计流域、参证流域的流量，m3/s；

F设、F参——设计流域、参证流域的集雨面积，km2，

P设、P参——设计流域、参证流域的多年平均降雨量，mm。

②计算参数

经对梧桐文站2013～2023年的共11年的径流枯水期月平均流量、丰水期月平均流量系列进行统计，得到近十一年最枯月平均流量为3.395m3/s，丰水期最大月平均流量为103.266m3/s。

在万分之一地形图上对渣滓溪及下游各河流各断面进行断面测量，各区域的集雨面积如下表所示，其中项目两处尾矿库集雨范围内的雨水均收集至废水处理站进行处理后排放，视为废水量第一部分，未统计其集雨面积。

表7.1–2  各分区集雨面积一览表

| 代号 | 河流 | 区域名称 | 区域面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 渣滓溪 | 渣滓溪流域 | 4.042 |
| P2 | 石板溪 | 石板溪流域 | 3.755 |
| P3 | 白茅溪 | 白茅溪流域（渣滓溪入前） | 8.482 |
| P4 | 白茅溪 | 白茅溪流域（渣滓溪入后） | 1.872 |
| P5 | 奎溪 | 奎溪流域（白茅溪汇入前） | 27.29 |
| P6 | 奎溪 | 奎溪流域（白茅溪汇入后） | 12.909 |
| P7 | 洋溪 | 洋溪流域（奎溪汇入前） | 174.5 |
| P8 | 洋溪 | 洋溪流域 | 347.85 |
| P9 | 资江 | 资江流域（洋溪汇入前） | 19510.10 |

各计算断面对应的上游流域近似可用下表计算。

表7.1–3  各计算断面上游集雨面积一览表

| 代号 | 河流 | 区域名称 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 渣滓溪 | P1 | 4.042 |
| Y2 | 白茅溪 | P1+P3 | 12.524 |
| Y3 | 奎溪 | P1+P2+P3+P4+P5 | 45.441 |
| Y4 | 洋溪 | P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7 | 232.85 |
| Y5 | 资江 | P8+P9 | 19857.95 |

③计算结果

采用水文比拟法，以梧桐水文站、桃江水文站作为参证站，计算各预测断面流量计算结果见下表。

表7.1–4  各计算断面近十一年最枯月流量、丰水期月平均流量计算结果表

| 类别 | 项目 | 流域面积 （km2） | 近十一年最枯月 （m3/s） | 丰水期流量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参证水文站情况 | 梧桐水文站 | 570 | 3.395 | 55.88 |
| 预测断面情况 | Y1 | 4.042 | 0.024 | 0.396 |
|  | Y2 | 12.524 | 0.075 | 1.228 |
|  | Y3 | 45.441 | 0.271 | 4.455 |
|  | Y4 | 232.85 | 1.387 | 22.827 |
|  | Y5 | 19857.95 | 8.358 | 804.849 |

注：为与预测参数一致，Y1~Y5丰水期流量指多年平均的7月份径流量。

##### 二、水质参数的选取

- ①各河流背景断面水质参数

本次论证，对渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪和资江各背景断面进行了枯水期和丰水期期监测，每次监测连续三天，可以反映渣滓溪、白茅溪、奎溪和洋溪的水质现状。各断面水质取现状监测时，三天监测值的算数平均值。

表7.1–5  各河流背景断面水质水量一览表（单位mg/L）

| 时期 | 河流 | 锑 |
| --- | --- | --- |
| 枯水期 | 渣滓溪S1 | 0.0566 |
|  | 渣滓溪S2 | 0.1957 |
|  | 白茅溪S3 | 0.012 |
|  | 白茅溪S4 | 0.0948 |
|  | 奎溪S7 | 0.1503 |
|  | 洋溪S9 | 0.0288 |
|  | 资水S12 | 0.0035 |
| 丰水期 | 渣滓溪S1 | 0.0574 |
|  | 渣滓溪S2 | 0.6543 |
|  | 白茅溪S3 | 0.0115 |
|  | 白茅溪S4 | 0.1897 |
|  | 奎溪S7 | 0.0115 |
|  | 洋溪S9 | 0.0106 |
|  | 资水S12 | 0.0012 |

注：未检出的按检出限的一半进行取值。

- ②废水处理站外排污水水质参数

根据前文，废水处理站出水水质水量见下表。

##### 表7.1–6  渣滓溪锑矿废水处理站出水水质水量一览表

| 因子 | 近十一年最枯月 | 丰水期水量 | 总锑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m3/s | m3/s | mg/L |
| 正常工况 | 0.01（1） | 0.035（2） | 0.15 |
| 非正常工况（3） | 0.006（3） | - | 2.30 |

注：（1）日均流量为906.05m3/d，其中处理山体渗水427.9m3/d，生产废水478.15m3/d；

（2）日均流量为3034m3/d；

（3）枯水期非正常工况不再处理隧洞内山体渗水，出水水质按废水处理站处理效率为0计算。

根据本项目工程分析，综合考虑废水处理站对隧洞中山体渗水的处理效果，本工程完成后区域减排情况见下表。本次预测，根据现状监测情况和区域减排情况，确定选取每年7月和近十一年最小流量的减排情况为预测参数。

考虑到枯水期非正常工况下，调整前，企业已处理部分隧洞内锑含量高的渗水等。因此，枯水期非正常工况下应减去此部分减排量。

表7.1–7  区域锑因子减排情况表（单位：kg/d）

| 月份 | 调整前 |  |  |  |  |  | 调整后 |  |  |  |  |  |  |  |  | 减排量（kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隧洞出水 |  |  | 废水处理站出水 |  |  | 渣滓溪上游引水 |  |  | 隧洞出水 |  |  | 废水处理站出水 |  |  |  |
|  | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) | 水量(m3/d) | 水质(mg/l) | 排放量（kg/d) |  |
| 1月 | 3550.4 | 0.448 | 1.591 | 1581.6 | 0.1 | 0.158 | 3715.2 | 0.057 | 0.21 | 0 | 1.51 | 0 | 1324.9 | 0.15 | 0.199 | 1.34 |
| 2月 | 5399.2 | 0.441 | 2.382 | 1741.4 | 0.1 | 0.174 | 5097.6 | 0.057 | 0.289 | 0 | 1.51 | 0 | 1951.1 | 0.15 | 0.293 | 1.974 |
| 3月 | 12350.4 | 0.504 | 6.222 | 2313.3 | 0.1 | 0.231 | 10281.6 | 0.036 | 0.37 | 1256.2 | 1.84 | 2.311 | 3034 | 0.15 | 0.455 | 3.317 |
| 4月 | 17342.5 | 0.502 | 8.707 | 2738.7 | 0.1 | 0.274 | 13996.8 | 0.036 | 0.504 | 2958.5 | 1.84 | 5.444 | 3034 | 0.15 | 0.455 | 2.578 |
| 5月 | 22925.4 | 0.203 | 4.66 | 3206.8 | 0.1 | 0.321 | 18144 | 0.057 | 1.041 | 4862.3 | 0.623 | 3.029 | 3034 | 0.15 | 0.455 | 0.456 |
| 6月 | 25109 | 0.203 | 5.093 | 3391.7 | 0.1 | 0.339 | 19785.6 | 0.057 | 1.136 | 5589.2 | 0.623 | 3.482 | 3034 | 0.15 | 0.455 | 0.359 |
| 7月 | 26260.4 | 0.203 | 5.322 | 3474.5 | 0.1 | 0.347 | 20649.6 | 0.057 | 1.185 | 5959.4 | 0.623 | 3.713 | 3034 | 0.15 | 0.455 | 0.316 |
| 8月 | 10279.7 | 0.507 | 5.214 | 2139.8 | 0.1 | 0.214 | 8726.4 | 0.036 | 0.314 | 567.2 | 1.84 | 1.044 | 3034 | 0.15 | 0.455 | 3.615 |
| 9月 | 6909.4 | 0.439 | 3.032 | 1863.7 | 0.1 | 0.186 | 6220.8 | 0.057 | 0.352 | 0 | 1.51 | 0 | 2460.4 | 0.15 | 0.369 | 2.497 |
| 10月 | 4249.1 | 0.446 | 1.895 | 1639.8 | 0.1 | 0.164 | 4233.6 | 0.057 | 0.24 | 0 | 1.51 | 0 | 1563.4 | 0.15 | 0.235 | 1.584 |
| 11月 | 4725.8 | 0.447 | 2.112 | 1688.2 | 0.1 | 0.169 | 4579.2 | 0.057 | 0.259 | 0 | 1.51 | 0 | 1742.9 | 0.15 | 0.261 | 1.761 |
| 12月 | 3086.4 | 0.45 | 1.39 | 1546.2 | 0.1 | 0.155 | 3369.6 | 0.057 | 0.191 | 0 | 1.51 | 0 | 1171.1 | 0.15 | 0.176 | 1.178 |
| 近十一年最枯月正常工况 | 291.1 | 0.584 | 0.170 | 1676.9 | 0.1 | 0.130 | 1296 | 0.057 | 0.073 | 0 | 1.51 | 0 | 906.05 | 0.15 | 0.031 | 0.129 |
| 近十一年最枯月非正常工况 | 291.1 | 0.584 | 0.170 | 1676.9 | 0.1 | 0.130 | 1296 | 0.057 | 0.073 | 0 | 1.84 | 0 | 478.15 | 2.30 | 0.470 | -0.835 |

预测结果

表7.1–8  Y1、Y2预测断面锑含量预测结果一览表

| 工况 | 断面 | 背景断面 |  | 下泄隧洞水 |  | 污水处理站处理排放情况 |  | 预测断面预测结果 |  | 预测断面现状值 | 预测浓度变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景浓度 | 河流流量 | 背景浓度 | 下泄流量 | 排放值 | 排放流量 | 预测值 | 断面流量 |  |  |
|  |  | mg/L | m3/s | mg/L | m3/s | mg/L | m3/s | mg/L | m3/s | mg/L | mg/L |
| 丰水期正常工况 | Y1 | 0.0574 | 0.396 | 0.623 | 0.069 | 0.15 | 0.035 | 0.1419 | 0.500 | 0.6543 | -0.5124 |
|  | Y2 | 0.0115 | 1.228 | 0.623 | 0.069 | 0.15 | 0.035 | 0.0468 | 1.332 | 0.1897 | -0.1429 |
| 近十一年最枯月正常工况 | Y1 | 0.0566 | 0.024 | 1.51 | 0 | 0.15 | 0.010 | 0.0841 | 0.026 | 0.1957 | -0.1116 |
|  | Y2 | 0.0120 | 0.075 | 1.51 | 0 | 0.15 | 0.010 | 0.0282 | 0.077 | 0.0948 | -0.0666 |
| 近十一年最枯月非正常工况 | Y1 | 0.0566 | 0.024 | 1.84 | 0.005 | 2.30 | 0.006 | 0.6488 | 0.035 | 0.1957 | +0.4531 |
|  | Y2 | 0.0120 | 0.075 | 1.84 | 0.005 | 2.30 | 0.006 | 0.2587 | 0.086 | 0.0948 | +0.1639 |

表7.1–9  Y3、Y4、Y5预测断面锑含量预测结果一览表

| 工况 | 断面 | 背景断面 |  | 废水处理站 | 预测断面 | 增减量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 河流流量 | 减排量 | 预测值 | 数值 |
|  |  | mg/L | m3/s | kg/d | mg/L | mg/L |
| 丰水期正常工况 | Y3 | 0.0115 | 4.455 | 0.316 | 0.0107 | -0.0008 |
|  | Y4 | 0.0106 | 22.827 | 0.316 | 0.0104 | -0.0002 |
|  | Y5 | 0.0012 | 804.849 | 0.316 | 0.0012 | 0 |
| 近十一年最枯月正常工况 | Y3 | 0.1503 | 0.271 | 0.129 | 0.145 | -0.0053 |
|  | Y4 | 0.0288 | 1.387 | 0.129 | 0.0277 | -0.0011 |
|  | Y5 | 0.0035 | 8.358 | 0.129 | 0.0033 | -0.0002 |
| 近十一年最枯月非正常工况 | Y3 | 0.1503 | 0.271 | -0.835 | 0.186 | 0.0357 |
|  | Y4 | 0.0288 | 1.387 | -0.835 | 0.0358 | 0.007 |
|  | Y5 | 0.0035 | 8.358 | -0.835 | 0.0047 | 0.0012 |

水域污染物排放总量控制要求

调整后，由于废水处理站处理水量增加（其中企业产生的生产废水水量减少，处理区域山体渗水水量增加，综合处理水量增加），COD、氨氮、总磷的排放量有所增加，但未超出企业现有排污权的量。因此，企业无需购买COD、氨氮总量。从下表可知，渣滓溪矿业仅总磷尚未申请总量，其他总量控制因子实际排放量均低于企业排污权所有量。渣滓溪矿业应尽快按照地方管理要求，购买总磷指标。

##### 表7.2–1  调整后企业污染物总量情况一览表

| 因子 | 现状排放总量 | 预测排放总量 | 变化情况 | 排放权量 |  | 富余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 4.082t/a | 4.082t/a | 0 | 500t/a |  | 495.918t/a |
| NOX | 9.020t/a | 9.020t/a | 0 | 18.2t/a |  | 9.18t/a |
| 砷 | 28.434kg/a | 29.570kg/a | 1.136kg/a | 384.31kg/a | 合计559.26kg/a | 476.29kg/a |
| 铅 | 49.632kg/a | 50.434kg/a | 0.802kg/a | 169.61kg/a |  |  |
| 汞 | 0.274kg/a | 0.277kg/a | 0.003kg/a | 0 |  |  |
| 镉 | 2.589kg/a | 2.689kg/a | 0.1kg/a | 1.37kg/a |  |  |
| 锑 | 132.68kg/a | 179.68kg/a | 47kg/a | / |  | / |
| COD | 5.088t/a | 5.320t/a | 0.232t/a | 6.83t/a |  | 1.75t/a |
| 氨氮 | 0.264t/a | 0.277t/a | 0.013t/a | 0.37t/a |  | 0.11t/a |
| 总磷 | 0.033t/a | 0.035t/a | 0.002t/a | / |  | -0.03t/a |

入河排污口设置对水质的影响

根据预测，各预测断面锑浓度均有所下降，虽仍处于超标状态，但区域地表水环境质量有所改善。

入河排污口设置对水生态的影响

经调查，本项目排污口论证评价范围内无集中饮用水取水口，无其它生活和工业取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。不涉及珍稀水生生物栖息地、鱼类产卵场、越冬场、洄游通道、索饵场等生态敏感点。上游0.5km至下游41.255km范围内无饮用水源取水口。生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区，渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪流域常见的水生生物有小鱼小虾以及水藻等，无珍稀水生生物及鱼类。

本项目废污水为经处理后汇入渣滓溪、进入白茅溪以及奎溪，汇入后经计算地表水水质均有所改善，水温不会出现明显变化，排入河流水体时，不会对珍稀水生动植物、鱼类生存发育影响，废污水排放不会对水生生物生产力、生物多样性产生影响。

入河排污口设置对地下水的影响

本排污口河段不属于饮用水水源保护区及其他需要保护的地热水、矿泉等区域，排污口附近有没有地下水出露点，其对区域的地下水水位的影响较小，不会造成地面沉降、地裂缝、土地盐渍化、沼泽化等环境水文地质问题，地下水的污染主要体现在运行期间污水管网破裂或渗漏造成的地下水质污染。

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

根据建设地水文地质资料可知，贮存在渗滤液收集池及管网中污水发生渗漏时，大的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，厂区地面水泥硬化，污水管道按规范工防止渗漏，对地下水影响较小。

本项目纳污水体范围内，没有以取地下水作为集中生活、生产用水，亦不存在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。零散分布的居民一般取用自来水作生活饮用水，项目排水对居民生活影响不大。项目总体上对对区域地下水资源的利用影响很小。

入河排污口设置合理性和环境可行性

本项目排污口论证评价范围内无集中饮用水取水口，无其它生活和工业取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。不涉及珍稀水生生物栖息地、鱼类产卵场、越冬场、洄游通道、索饵场等生态敏感点。

根据预测，各预测断面锑浓度均有所下降，虽仍处于超标状态，但区域地表水环境质量有所改善。对水生生态、地下水的影响较小。

因此，本项目河排污口设置合理、具有环境可行性。

入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析

论证区域水体的主要用途为农业灌溉用水，渣滓溪、白茅溪、奎溪未划分水功能，洋溪、资江执行地表水III类标准。根据地表水现状监测，下游水体目前水质除锑超标外，其余因子均能达到地表水III类标准，因此，渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪、资江现状水质目标为III类标准。项目区域及矿区范围内没有基本农田、没有铁路通过；与生态保护红线关系信息无重叠；与自然保护地关系信息无重叠；与自然保护地-风景名胜区关系信息无重叠。经调查，论证范围内无集中饮用水取水口，无其它集中生活取水口和工业取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。本项目排污口上游0.5km至下游41.255km范围内无饮用水源取水口。因此，本项目废水经排污口后正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对江河水功能区水质、生态产生不良影响。

本项目区域内居民较少，分散居住，目前矿业采选活动未影响到矿区及周边的生产生活用水，居民一般取用自来水作生活饮用水，本项目排水不会对居民饮用水造成影响。

项目附近的奎溪镇，其饮水水源与渣滓溪无水力联系，本项目排放废水，不会对其饮水造成影响。

本项目建设会在一定的程度上提高人民生活水平、促进当地的经济发展，增加就业机会。项目落实防治措施，保证污染防治装置稳定运行，污染物都能达标排放，项目的建设是可行的。

综上分析，本项目入河排污口的设置对第三者影响较小，但是要采取适当措施，避免水环境污染物浓度超标；加强管理，避免发生非正常排放事故。

主要集中城市生活饮用水水源以及第三方取用水对入河排污口设置的制约

本次排污口论证范围主要地表水体为渣滓溪、白茅溪、奎溪、洋溪、资江，根据现场调查，论证水域内本项目排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区，无其它集中生活用水和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区，论证范围河段对取水水质无特殊要求。本项目排污口上游0.5km至排污口下游41.255km范围内无饮用水源取水口。

奎溪镇区居民生活用水通过奎溪镇水厂供给，取水口取自白茅溪，位于渣滓溪汇入白茅溪上游约1.3km。其他居民均取用自来水作为生活饮用水。本项目入河排污口不会对居民饮用水造成影响。

本次排污口论证范围所在地表水水域不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区、第三方取水口。因此，本项目无主要集中城市生活饮用水水源以及第三方取用水对入河排污口设置的制约因素。

持久性有机污染物、重金属或有毒有害水污染物对水源地的污染风险

根据前文可知，本项目涉及重金属污染物因子锑。根据现场调查，论证水域内本项目排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区。因此，本项目无持久性有机染物、重金属或有毒有害水污染物对水源地的污染风险。

非正常工况排污对水功能区的影响及处置措施和对策

本项目非正常工况如下：

- 污水处理系统失效

- 突发性外部事故

- 由于操作不当，出现事故性排放。

- 管网破损、泄漏事故等。

为预防废水事故排放，建设单位应采取以下措施：

- 加强设备管理，严格操作规程，尽可能把事故消除在萌芽状态。

- 提高废水处理站运行管理水平，确保污水处理设施正常、稳定、安全运行。

- 污水处理设施发生故障时，必须即时停止生产，故障排除后才能恢复生产。

- 选矿车间事故应急池平时保持空池状态。当废水处理站出现非正常工况时，选矿车间废水应排入事故应急池，不再排入废水处理站。

- 定期对水泵、管道等设备进行检查，保证设备正常运行。

- 专人负责废水处理站的监控管理，定期巡检，一旦发生污水跑、冒、渗、漏，应及时采取措施，避免事故废水外排。

- 当废水处理站相关负责人发现出水水质异常超标时，应立即上报。生产班长在接到汇报时应立刻赶到现场检查、核实，确定水质异常后即刻向应急领导小组汇报，同时安排人员取样、拍照。工艺工程师对工艺处理环节仔细观察，分析原由，并向应急领导小组汇报。若确定因工艺设备故障或处理效率不理想对出水水质产生影响，工艺工程师应根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备进行修复或参数优化，化验人员根据水质污染程度每0.5~2小时取进出水水样化验。化验结果和在线监测数据应及时向益阳市生态环境局和益阳市生态环境局安化分局汇报。

对防洪、供水、堤防安全、河势稳定的影响

本项目不涉及防洪大堤，排放水量较小，基本不会对河道防洪、堤防安全、河势稳定产生影响。

根据现场调查，论证水域内本项目排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区，因此本项目不会对供水安全造成影响。

水质保护措施及效果分析

水质保护措施

由于下游白茅溪、奎溪、洋溪背景值已超标，预测断面现状监测值均超标，区域地表水已无环境容量。从环境管理角度，需对现状污染源进行削减。

根据分析，调整前，通过矿山废水处理站排放的锑为0.083t/a，通过隧洞直接排放的锑为1.454t/a，两种渠道向下游排放的锑为1.537t/a；调整后，通过矿山废水处理站排放的锑为0.130t/a，通过隧洞直接排放的锑（含未引流的渣滓溪溪水）为0.769t/a，两种渠道向下游排放的锑为0.899t/a。相较于调整前，调整后区域向下游总计减排锑为0.638t/a。

根据预测，各预测断面锑浓度均有所下降，但仍处于超标状态。区域地表水环境质量有所改善。

废水处理站主要接纳冶炼厂区初期雨水及不能回用下的采选冶废水，设计处理能力140m3/h，采用混凝沉淀、多种重金属共沉的集成水处理技术路线，其具体处理工艺路线见下图。

水质保护措施实施效果分析

本项目废水处理站已建成投用，根据引用的锑矿升级改造环评的废水处理站出水浓度监测数据可知，废水处理站出水水质可满足本项目排放标准（在特别排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L）。

由渣滓溪锑矿2023年全年月度监测报告监测结果可知，渣滓溪锑矿全年锑排放平均浓度低于本次评价执行的排放标准0.15mg/L，有3个月度监测指标超标，但均低于企业目前排污许可执行标准0.3mg/L。本次论证建议提高渣滓溪锑矿废水排放浓度要求，在特别排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L。

水质达标保障措施

根据2023年例行监测结果，废水处理站排放废水中，除部分月度锑超标外，其他监测因子均满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2限值。对于锑，仅5月、11月、12月3个月度超标，超标倍数分别为0.453倍、0.013倍、0.66倍。全年锑排放浓度均值为0.10mg/L。

根据2023年总排口在线监测数据，渣滓溪锑矿外排废水中pH、氨氮、总磷、化学需氧量、总砷满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2限值。对于锑，仅1月、8月2个月超过了0.15mg/L，超标倍数分别为0.033倍、0.14倍。全年锑排放浓度均值为0.10mg/L。

根据2024年5月补充监测，废水处理站出水水质可满足本项目排放标准。

鉴于目前废水处理站出水水质情况，本次调整工程，不对废水处理站工艺进行调整，仅要求企业严格控制废水处理站加药量，并尽可能实现自动加药，确保废水中锑排放浓度低于0.15mg/L。

风险分析及事故排污应急措施

风险分析

结合本项目突发环境事件应急预案，本项目发生水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式如下：

1、污水处理系统失效。

2、突发性外部事故。

3、由于操作不当，出现事故性排放。

4、管网破损、泄漏事故等。

工程与管理措施

（1）工程设施

本项目已有废水处理站1座，处理规模3360m3/d，位于老尾矿库下游，采用混凝沉淀、多种重金属共沉的集成水处理技术路线。现有废水经污水处理系统处理后能够达《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中直接排放限值。

（2）排污门口工程

入河排污口应设置在洪水淹没线之上；入河排污口应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查；入河排污口口门不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要设置管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督。入河排污口口门处应有明显的标志牌。

（3）加强水功能区监督管理

加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区内的水环境状况，对于排放的污染物超出水域纳污能力的情况，依照相关法律由地方水行政主管部门或者流域机构管理部门提出整改意见并监督执行，确保达到水功能区管理目标。

（4）加强工程运行监管

保证工程污水处理工程运行率达到100%，避免发生非正常排放，加强生产管理，防止跑、冒、滴、漏，确保污水处理系统正常运行。建立完善的运行管理档案。工程应在排污口处安装监测仪器设备、环保图形标志牌等环境保护措施，安装在线水质监测仪器，为统一规范管理，对各种设备仪器要制定相应的管理办法和维护保养制度。

（5）建立信息报送制度。

工程管理单位必须按季、按年度向水行政主管部门报送排污口统计表，必须按规定项目如实填报报表，不得弄虚作假。水行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口组织年审。

突发事件应急预案

建设单位按要求编制了突发环境事件应急预案，最近一次修编为2021年。在发生突发环境事件时，应根据“2021年修订稿”规定的各项应急措施进行紧急处理。各类突发环境事件应急处置措施请参照上述应急预案或突发环境风险事故防治措施。

结论与建议

论证结论

入河排污口基本情况

排污口设置地点：奎溪镇白羊社区渣滓溪右岸

排污口位置：E110°49′56.90791″，N28°15′15.91420″，排污口底高程：287m

排污口设置类型：工业排污口

排放方式：连续排放

入河方式：直接排入渣滓溪

排放量：3360m³/d

受纳水体及论证范围：本项目直接受纳水体为渣滓溪，依次汇入白茅溪、奎溪、洋溪、资江。本次论证范围为排污口上游0.5km至排污口下游41.255km洋溪汇入资江口处，总长41.755km

入河废水执行标准：铊因子执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）；其他因子执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2新建企业水污染物排放限值，其中锑排放浓度较表2水污染物排放限值0.3mg/L严格50%执行，即0.15mg/L

入河排污口口门工程建设要求

监测采样点设置

- 监测点采样点位置设置在厂区外，污水入河前。

- 根据排污口入河方式和排放量，选择适宜的监测采样点设置样式。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

标识牌设置

在排污口入河道应设置醒目标识牌，标识牌应包括以下信息：

- 入河排污口编号；

- 入河排污口名称；

- 入河排污口地理位置及经纬度坐标；

- 排入的水功能区名称及水质保护目标；

- 入河排污口设置单位；

- 入河排污口设置审批单位及监督电话；

- 入河排污口污染物排放标准。

标识牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。

标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能，保证一定的使用寿命。

标识牌公示信息发生变化的，责任主体应及时更新或更换标识牌。

水质流量在线监测系统设置

为加强对建设项目排放的污水进行长期监测，动态掌握排放污水水质，以便对污水中的污染物及时采取措施。建立排污口出水水质、水量在线监测系统，对主要污染物浓度及污水量进行在线监测，保证其正常使用，并与生态环境主管部门联网。若发现自动监控仪器运行不正常的应立即向当地生态环境主管部门报告，并及时修复。自动监控仪器应定期校准。取样频率为至少每两小时一次，取24小时混合样，以日均值计。

对水域水质和生态的影响

由于下游白茅溪、奎溪、洋溪背景值已超标，预测断面现状监测值均超标，区域地表水已无环境容量。根据预测，各预测断面锑浓度均有所下降，但仍处于超标状态。区域地表水环境质量有所改善。

对第三者权益的影响

根据现场调查，本次排污口论证范围所在地表水水域不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区、第三方取水口。因此本项目入河排污口的设置对第三者影响较小，但是要采取适当措施，避免水环境污染物浓度超标；加强管理，避免发生非正常排放事故。

排放位置、排放方式的建议及其合理性

根据分析，本项目入河排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）、《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）、《湖南省水功能区监督管理办法》（湘政办发〔2016〕14号）、《益阳市最严格水资源管理制度实施方案》（益政发〔2013〕23号）、湖南省政府《关于加强资江流域涉锑企业环境整治的通知》、《益阳市“十四五”生态环境保护规划》益政办发〔2021〕19号的要求。

入河排污口排污前污水处理措施及其效果

本项目废水处理站已建成投用，根据引用的锑矿升级改造环评的废水处理站出水浓度监测数据可知，废水处理站出水水质可满足本项目排放标准（在特别排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L）。

由渣滓溪锑矿2023年全年月度监测报告监测结果可知，渣滓溪锑矿全年锑排放平均浓度低于本次评价执行的排放标准0.15mg/L，有3个月度监测指标超标，但均低于企业目前排污许可执行标准0.3mg/L。本次论证建议提高渣滓溪锑矿废水排放浓度要求，在特别排放限值0.3mg/L的基础上，再严格50%执行，即0.15mg/L。

入河排污口设置结论

本项目入河排污口设置论证范围为排污口上游0.5km至排污口下游41.255km洋溪汇入资江口处，总长41.755km。

由于下游白茅溪、奎溪.、洋溪背景值已超标，预测断面现状监测值均超标，区域地表水已无环境容量。根据预测，各预测断面锑浓度均有所下降，但仍处于超标状态。区域地表水环境质量有所改善。

根据现场调查，本次排污口论证范围所在地表水水域不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水水源保护区、第三方取水口。因此本项目入河排污口的设置对第三者影响较小。

综上所述，本项目入河排污口设置合理。

建议

加强水功能区监督管理

加强对水功能区的保护，本项目执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2新建企业水污染物排放限值，其中锑排放浓度较表2水污染物特别排放限值0.3mg/L严格50%执行，即0.15mg/L。

加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区内的水环境状况，对于排放的污染物超出水域纳污能力的情况，依照相关法律由地方水行政主管部门或流域机构管理部门提出整改意见并监督执行，确保达到水功能区管理目标。

加强工程运行管理，建立应急预案

为保证污水处理设施正常的运行，应加强防范措施预防污水处理设施的事故发生。发生非正常排放情况时，高浓度的污水有可能排入水体，对水环境产生严重影响。为此应建立水质安全保障应急预案，以保障污水在进入渣滓溪之前得到有效控制，一旦事故发生，必须按事先制定的应急预案，进行紧急处理，及时关闭排污口，采取污水应急处理措施等，并及时将事故信息报告给生态环境主管部门，减少污染影响范围，避免水体水质不受污染。

信息报送制度

入河排污口设置单位必须按季度、年度向生态环境主管部门报送排污口统计表，必须按规定项目如实填报报表，不得弄虚作假。生态环境主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口组织年审。一旦出现非正常排放，入河排污口设置单位应及时向当地政府、生态环境主管部门报告。

协调合作，共同保护水资源

入河排污口设置单位应与地方政府及相关职能部门加强协调，密切协作，保证水功能区水质不被破坏。