益资环评表〔2025〕3 号
关于湖南洞庭风色食品有限公司

熟食加工建设项目环境影响报告表的批复

湖南洞庭风色食品有限公司：

你公司呈报的《湖南洞庭风色食品有限公司熟食加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南洞庭风色食品有限公司位于益阳市资阳区长春经济开发区文昌路以东，资阳路以南（原湖南安雅达建材科技有限公司），拟投资6000万元建设湖南洞庭风色食品有限公司熟食加工建设项目，项目占地面积26194.46m2，主要建设两栋生产车间、食堂、办公综合楼、污水处理设施等。项目建成后年产魔芋素食3000t、麻辣蔬菜制品1000t、肉类食品3000t、麻辣鱼制品1000t。

项目符合国家相关产业政策，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》和益阳长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表分析结论及专家组评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南洞庭风色食品有限公司熟食加工建设项目的选址并建设。

二、你公司在项目设计、建设和生产运营过程中，须严格落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施，着重做好以下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员;加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查;定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放;建设单位根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的要求进行应急预案管理，落实事故风险防范措施，严防风险事故发生。
（二）落实大气污染防治措施。油炸废气经集气罩收集后经“板式油烟净化过滤器+静电油烟处理器”处理后通过15m排气筒（DA001）排放，食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放，均需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求；卤制废气经集气罩收集后经“气旋喷淋塔”处理后通过15m排气筒（DA002、DA003）排放，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值要求；厂界硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级排放标准值，厂界其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。
（三）落实水污染防治措施。厂区采用“雨污分流”制度，雨水经雨水管网排入市政雨水管网；生产废水经厂区自建的污水处理站（处理工艺：隔油池+格栅池+收集池+气浮一体机+水解酸化池+接触氧化池+竖流沉淀池）处理，pH、COD、BOD5、SS、动植物油达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）肉制品加工三级标准，氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值，氨氮、总磷、总氮满足益阳市城北污水处理厂进水水质标准要求后，经益阳市城北污水处理厂深度处理；蒸汽冷凝水属于清洁下水可直接排入市政雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值后排入益阳市城北污水处理厂深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化总平面布局和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）落实固体废物贮存、处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置危险废物暂存间和一般固废暂存场所，做好固废的分类收集、暂存工作。废边角料、不合格产品、废包装材料、隔油池油泥分类暂存于一般固废暂存间，外售综合利用；卤渣、格栅渣和污泥由环卫部门有偿清运；检验废液、废试剂瓶及破损实验器皿等分类暂存于危废暂存间，委托有资质的单位妥善处置;生活垃圾交由环卫部门统一清运。
（六）强化环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，定期排查突发环境事件隐患，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，强化风险意识，建立完善的风险防范体系，加强环境管理，杜绝发生污染事故。
（七）污染物总量控制指标为：水污染物COD≤3t/a、NH3-N≤0.3t/a、TP≤0.03t/a，纳入资阳区总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收手续。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队负责项目建设期的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。
五、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局资阳分局。

                          益阳市生态环境局

                           2025年9月10日
1

