益赫环评表〔2026〕7号

益阳市生态环境局

关于《赫山区移民集中安置区生产生活安全保障项目环境影响报告表》的批复

益阳市赫山区库区移民事务中心：

你单位关于《赫山区移民集中安置区生产生活安全保障项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市赫山区库区移民事务中心拟投资5770.35万元，在益阳市赫山区沧水铺镇、鱼形山街道建设赫山区移民集中安置区生产生活安全保障项目。项目主要建设内容包括：①沧水铺河整治工程：总整治长度2.55km，对应渠道中心桩号范围为CSP0+000~CSP2+546，处理措施为岸坡生态护砌、增设涉水踏步；②宝林冲河整治工程：总整治长度1.60km，对应渠道中心桩号范围为BLC0+000~BLC1+376，处理措施为岸坡护砌、新建机耕桥、增设涉水踏步；③龙会寺河整治工程：总整治长度2.32km，对应渠道中心桩号范围为LHS0+000~LHS2+325，处理措施为岸坡护砌、增设涉水踏步；④堑塘溪整治工程：总整治长度0.8km，对应渠道中心桩号范围为QTX0+000~QTX0+800，处理措施为岸坡护砌、新建C25砼箱涵，河道清淤、新建立轴式旋转闸门1座、新建机耕桥2座及下河踏步等。⑤荷叶塘-芝木湾渠道整修工程：总整治长度1.635km，对应渠道中心桩号范围为Z0+000~HZ1+635，处理措施为岸坡护砌、河道清淤、新建机耕桥1座及下河踏步等；⑥左干渠一支渠整修工程：总整治长度0.65km，对应渠道中心桩号范围为ZY0+703~ZY1+354，处理措施为岸坡护砌、渠道清淤清障，新建立轴式旋转闸门1座及下河踏步等；⑦左干渠二支渠整修工程：总整治长度1.175km，对应渠道中心桩号范围为ZE0+000~ZE1+175，处理措施为岸坡护砌、明渠改暗涵、明渠暗涵清淤，增设涉水踏步，累计改造长度为10.73km。

项目符合国家产业政策，符合益阳市生态环境总体管控要求和益阳市赫山区沧水铺镇、鱼形山街道生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意赫山区移民集中安置区生产生活安全保障项目的选址并建设。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

(一)严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员做好施工期污染防治管理工作，严格落实各项生态环境保护措施和污染防治措施，确保施工期各类污染物达标排放与生态环境安全。

(二)落实大气污染防治措施。施工期应加强机械设备和运输车辆的检修维护，减少尾气的产生；严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》和扬尘污染管控“六个百分百”的要求，在施工区设置围挡，裸露地面应及时加盖篷布等防尘措施，施工作业面、道路应定时洒水抑尘，减少扬尘产生；加强清淤施工及临时淤泥堆场的环境管理，减轻恶臭对周边大气环境的影响。

(三)落实水污染防治措施。切实保护项目周边水环境，所有废水严禁未经处理直接外排。施工含油废水经临时隔油沉淀池处理后回用于施工现场洒水降尘，不得外排；砼施工废水采取“沉砂池—反应池—沉淀池”处理后达标排放；淤泥干化尾水经淤泥堆场设置的收集沟收集进入䋈凝沉淀池处理后用于施工现场洒水降尘，不得外排；施工期生活污水依托周边农户现有化粪池处理后用作农肥。

(四)落实噪声污染防治措施。通过优化平面布局，安装移动式隔声、隔尘挡板，优先选用低噪声机械，合理安排施工时间，并加强对运输车辆的管理等措施，确保施工期噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

(五)落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、综合利用和安全处置工作。施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；淤泥经过自然脱水后用于场地、道路等基础回填；建筑垃圾中可回收废弃物优先就地就近资源化利用，不可回收废弃物须及时委托合规单位妥善处置；浮油及含油沉渣由施工单位委托有资质的单位外运安全处置。

(六)落实生态环境保护措施。及时对临时占地区、开挖面裸露地表、植被扰动区进行植被恢复;严格落实施工方案，合理安排施工时序，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境;加强宣传教育，增强施工人员环保意识。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、你单位在项目实施完成后，须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理工程竣工环保自主验收手续。

五、你单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2026年4月28日